WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO NAPRAWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość  | Uwagi |
|
| 1. | Monitor skażeń EKO-C | szt. | 6 | niesprawne akumulatory  |
| 2. | Radiometr cyfrowy EKO-D  | szt. | 1 | wyświetla ERROR |
| 3. | Monitor skażeń EKO/S/P | szt. | 7 | niesprawne akumulatory, uszkodzone włączniki  |