ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 18.04.2023r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.3.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.3.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr SZP.251.3.23. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1.2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1.2 wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 2) 1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1.2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 7 (opisany produkt jest tymczasowo niedostępny u producenta).

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycję nr 7.

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 9  dopuści rurkę tracheostomijną (bez regulacji położenia kołnierza) z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; rurka sterylna; rozmiary od 6,0mm

do 10,0mm (co 1,0 mm) oraz 7,5mm i 8,5mm (do wyboru).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 9  dopuści rurkę tracheostomijna  (z regulowanym położeniem kołnierza), zbrojoną, wykonaną z czystego silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn, długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna; rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0mm (do wyboru).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 9 (decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty do pozostałych w pakiecie pozycji).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie nr 1 do części nr 18

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego: Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, uniwersalna, do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego; jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna, w osłonce politetylenowej dwu-częściowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,50mm, gramatura 57g/m2; Końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy. Oferowane przez nas taśmy stosowane są w wielu jednostkach szpitalnych w całej Polsce. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 26 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie w elektrodzie na mocowanie kabla stanowi podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pakiet nr 26 poz. 37

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty ściernej typu Every o pojemności 160g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 5 szt. (szt. = 160 g).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

Pakiet 5

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby brak akceleratorów chemicznych potwierdzić oświadczeniem producenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 13 substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych w tym 2 kwasy- poziom min. 1, 1 zasada- poziom 1, 3 alkohole-poziom min. 1?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

Pytanie 1 dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, Pakiet nr 37 - Dreny do wieży laparoskopowej

Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia punktu 3 i 4? W/w pozycje nie są produkowana przez firmę Stryker.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy: Załącznik nr 1_6 do SWZ:

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 37 punkt 3 i 4 do osobnego pakietu?  W/w pozycja nie jest  produkowana przez firmę Stryker.

Odp.

Zamawiający nie wyłączy pozycji z pakietu.

Zestaw pytań nr 7:

Pakiet 40

Pytanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga maseczek w rozmiarach XS,S,M,L, L+, XL ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2. Poz. 4

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego mocowania w postaci tasiemki z rzepem będącej w komplecie z silikonową maseczką w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania układu ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga czapeczek w których każdy rozmiar oznaczony jest kolorem w celu łatwej identyfikacji, co znacząco ułatwia pracę personelowi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 24, Pozycji nr 26 zawierającej Testy Ureazowe do osobnego pakietu - podobnie jak Zamawiający uczynił to dla innych indywidualnych produktów w niniejszym postępowaniu ? Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym IVD, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [dreny, rękawiczki czy przewody]. W dostawie tych testów specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroskopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów. W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 9 dla pozycji nr 2 [Testy Ureazowe] generuje jedynie dodatkowe zyski dla firm farmaceutycznych( hurtowni materiałów medycznych),zawyżając niepotrzebnie cenę dla posiadającego zawsze ograniczone środki Szpitala.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9:

Zadanie 41 pozycja 2:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 45 pozycja 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z

będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMiPB, oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 45 pozycja 2:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z

będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMiPB, oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Załącznik nr 4 do SWZ PROJEKT UMOWY § 6 ust. 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie

kar umownych do:

-pkt 1) z 5% do 0,2%?

-pkt 2) z 1% do 0,2%?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 5 i 6 wymaga zestawu do pompy, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 6 wymaga zestawu do pompy, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku a także zestawem Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 8 wymaga zgłębnika gastrostomijnego zakładanego  techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie  zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający  pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 9 wymaga zgłębnika, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory  na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 11 wymaga zgłębnika wykonanego z silikonu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- W związku z zakończeniem produkcji produktów wyspecyfikowanych w pakiecie 15 pozycjach 2,3,4 prosimy zamawiającego o wykreślenie z pakietu powyższych pozycji.

Odp.

Zamawiający wykreśli pozycje nr 2, 3, 4.

Zestaw pytań nr 11:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17:

Poz. 1 a,b,c): Siatki chirurgiczne niewchłanialne wykonane z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 0,12 mm, porowatość 86,7%, gramatura 48 g/m2, pakowana w podwójne opakowanie Tyvek, z etykietą i instrukcją użycia w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 a,b): Siatkę wewnątrzotrzewnową, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,62 mm, grubość nici 0,12-0,18 mm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, bez powłoki tytanu, w rozmiarze:

 poz. a) - 14 x 18 cm,

 poz. b) – 30x30 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami TOT, TVT, TVT-O, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, wielkość porów śr. 0,98 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 70 N/cm, o atraumatycznych brzegach taśmy ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, technologia quadriaxial, pakowana w podwójny blister z etykietami, instrukcją użytkowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaoferowanego wyrobu ww. pakietach? Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12:

Pakiet nr 45, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania niealkalicznego pochłaniacza CO2 całkowicie pozbawionego zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarce, krzemionki, występujący w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonącej, o pH 12,5, wydajności pochłaniania CO2 min. 120 L/kg, wskaźniku zabarwienia granulatu trwale zmieniającego kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulat), którego zabarwienie granulatu jest nieodwracalne. Pochłaniacz nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych, nie wpływa na formowanie komponentu A, HCOH ani metanolu podczas stosowania z sevofluranem. Do stosowania przy ekstremalnie niskich przepływach, rozkłada się na bezpieczne związki organiczne, utylizacja zgodna ze szpitalnym protokołem zarządzania bezpiecznymi odpadami medycznymi. Stopień zużycia pochłaniacza określany na podstawie odczytów kapnometrii. Opisany produkt jest z powodzeniem stosowany przez Szpital od wielu lat.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 45, poz. 2

1. Czy Zamawiający wymaga aby układ zawierał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na

działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności? Jest to kluczowe ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów narażonych na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych (w tym bakterii opornych na antybiotyki, wirusy i grzyby) z uwagi na nakładające się na siebie czynniki ryzyka wynikające z ekspozycji na zakażenia szpitalne i wzmożonej aktywności wirusa SARS-COV-2, RSV i grypy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający oczekuje układu z kątowym łącznikiem? Taka konstrukcja układu pozwala na swobodne ułożenie pacjenta, w przeciwieństwie do stosowanych w tego typu układach łącznikach prostych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający oczekuje podwójnie obrotowego łącznika od strony pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga portu do odsysania w łączniku pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 13:

PAKIET nr 2

Pozycja 2 c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w opakowaniu po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 54 opakowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 22

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji w którego składzie znajduje się 6 sztuk tupferów włókninowych – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 22

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłucia centralnego w którego składzie kleszczyki plastikowe Kocher są w rozmiarze 14 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 22

Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zakładania szwów w którego składzie nożyczki metalowe ostro/ostre są w rozmiarze 11,4 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14:

Pytania dot. treści projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2) na:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 
1 dzień roboczy za zwłokę.”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15:

Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-15ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z gumową zastawką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-15ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zmawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 9c – Czy zmawiający dopuści cewnik tylko w rozmiarze CH20?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 14 – Czy zmawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm, średnicy wewnętrznej ok. 4mm i średnicy zewnętrznej ok. 5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści opaskę oraz paski w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści niesterylną opaskę w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 23 – Czy zmawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 25 – Czy zmawiający dopuści długość min. 3m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 27 – Czy zmawiający dopuści nieskalowaną prowadnicę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 27 – Czy zmawiający dopuści niewielką zawartość ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy port wykonany 
z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne 
i skuteczne użytkowanie, wyposażony w wysokiej jakości silikonową membranę w kolorze niebieskim, możliwość użytkowania 7 dni, port o objętości wypełnienia 0,09 ml oraz przepływie 400-440ml/min?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 32 – Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, bez prowadnicy oraz bez obciążnika, ponieważ zgłębniki z obciążnikiem zostały wycofane z produkcji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16:

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu 0,17mm+/-0,01, grubość na dłoni 0,14mm+/-0,01?

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycję.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na dłoni 0,18mm+/-0,01?

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycję.

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane od zewnątrz, o grubości ścianki na palcu 0,17mm+/-0,01, grubość na dłoni 0,14mm+/-0,01?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane obustronnie, o grubości ścianki na palcu 0,22mm+/-0,02, grubość na dłoni 0,19mm+/-0,01?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane obustronnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu 0,18mm+/-0,03, zawartość protein max 30µg/g, w rozm. 6-9?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice oznaczone na opakowaniu: zgodne z EN 455, co oznacza zgodność z wszystkimi częściami normy  - potwierdzone Deklaracją Zgodności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na cytostatyki oraz substancje chemiczne – organiczne i nieorganiczne w tym min. dwa kwasy poziom min. 4, jedna zasada- poziom min. 1 oraz min. jeden alkohol – poziom odporności min. 2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje raportu z badania zawierającego następujące informacje: substancja chemiczna, czas przebicia, poziom odporności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice oznaczone na opakowaniu: zgodne z EN 455, co oznacza zgodność z wszystkimi częściami normy  - potwierdzone Deklaracją Zgodności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice oznaczone na opakowaniu: zgodne z EN 455, co oznacza zgodność z wszystkimi częściami normy  - potwierdzone Deklaracją Zgodności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’250 szt. dla rozm. S-L  oraz a’240 dla rozm. XL, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1200 op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, zgodne z normą EN 16523-1 (w tym min. 2 substancje na 6 poziomie odporności)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego badaniami i raportem akredytowanego laboratorium, przeprowadzonymi zwalidowaną metodą badawczą?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek w opakowaniu a’300sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 24a

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l okrągły?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 24c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1 l?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 40-41

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści worek 2000ml, nadrukowana dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml), pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Jego kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Pakowane zbiorczo a’20szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści worek ze skalą pomiarową (do 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50ml) z zastawką antyzwrotną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH8 z balonem o pojemności 3-5ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH10-24 z balonem o pojemności 5-10ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a w rozmiarze CH6 – 3ml, CH8-CH10 3-5ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a w rozmiarze CH12-CH24 5-10ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z dwoma końcówkami lejkowatymi?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wewn. 1,24mm i zewn, 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4,26m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji o długości 60cm lub 80cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 32 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 32 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z prowadnicą wykonane z PCV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą pakowaną a’1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, którego zewnętrzna warstwa jest polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączona substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, wykonany z 50% poliester i 50% wiskozy, o wadze 80 g/m2, średnicy około 27cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe (Spunlace 80g/m2) myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym (obwód 60cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z podfoliowanej włókniny AIRLAND o gramaturze 80g/m2, w rozmiarze 16x22cm, nie nasączone mydłem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 20m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m , z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany, co 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład z 2 warstwami celulozy - 2 x 18g/m2 + folia PE 0,015-0,017mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany, gramatura 23g (papier) + 14 g (folia PE), perforacja co 38cm, szerokość 58cm, długość 50m?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 16

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład chłonny wyposażony był w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu oraz zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 13, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Chłonność 3820,18 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L (obwód w pasie 140cm po rozciągnięciu) i XL (obwód w pasie 150cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, szerokości wzmocnienie 48cm (górna krawędź wzmocnienia)i 56cm (dolna krawędź wzmocnienia)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza długość min. 138 cm tylko w rozmiarze XL, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm, szerokości wzmocnienie 46,5cm (górna krawędź wzmocnienia) i 59,5 cm (dolna krawędź wzmocnienia)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania rąk wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w kolorze niebieskim?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne ?

Odp.

Zamawiający nie wymaga złożenia próbek wraz z ofertą a w przypadku wezwania do złożenia dopuszcza próbki niesterylne.

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

5 x Tupfer z gazy śr. 3cm (20cm x 20cm)

1 x Chwytak plastikowy 23cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

| 6 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| --- | --- |
| 4 | Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm |
| 1 | Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) |
| 1 | Pęseta plastikowa niebieska 13cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa |
| 1 | Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm |
| 1 | Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer |
| 1 | Igła iniekcyjna (1,2 x 40) |
| 1 | Igła iniekcyjna (0,8 x 40) |
| 1 | Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm |
| 1 | Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm |
| 1 | Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 10cm x 15cm |

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie ?

| 1 | Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) |
| --- | --- |
| 1 | Pęseta plastikowa 13cm |
| 5 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| 4 | Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową |
| 1 | Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm |
| 1 | Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer |
| 1 | Igła iniekcyjna (1,2 x 40 ) |
| 2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M |
| 1 | Żel do znieczuleń błon śluzowych 6 ml w ampułkostrzykawce |
| 1 | Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml |

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne bez opakowania w papier, zapakowane razem z całym zestawem z wywiniętym mankietem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

| 1 | Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) |
| --- | --- |
| 1 | Pęseta ADSON metalowa 12cm |
| 6 | Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm |
| 1 | Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm |
| 1 | Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową |
| 1 | Igła iniekcyjna (0,8 x 40) |
| 1 | Igła iniekcyjna (1,2 x 40) |
| 1 | Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock |

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły  oraz strzykawkę  bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu ?

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

| 1 | Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) |
| --- | --- |
| 1 | Pęseta plastikowa 13 cm |
| 8 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm |
| 5 | Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm |
| 1 | Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm |

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

| 1 | Miska z wewnętrznymi występami, 2500 ml |
| --- | --- |
| 1 | Kubek-dzbanek poj. 500 ml, przezroczysty, z podziałką |
| 1 | Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa |

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany do transportu w wytrzymały karton zaklejony taśmą?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera z przecięciem umożliwiającym przyklejenie przewodu elektrody?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Pakiet 28, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG Edan o wymiarach 110x140x140mm?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Pakiet 28, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG firmy Farum objęty 23% stawką VAT?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Pakiet 28, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Ascard B5 objęty 23% stawką VAT?

Odp.

Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Zestaw pytań nr 17:

PAKIET 3, poz. 4-7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

PAKIET 3, poz. 14-18

Czy Zamawiający wydzieli poz. 14-18  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

PAKIET 3, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G-  0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

17 G – 1,4 x 45 , przepływ 126 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

14 G – 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 14 , poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 18:

Pakiet 4 poz.1

W związku z zakazem stosowanie rękawic pudrowanych wprowadzonym przez FDA w 2017 z uwagi na szkodliwy wpływ pudru na zdrowie pacjentów i użytkowników (powikłania pooperacyjne u pacjentów w wyniku wprowadzenia ciała obcego- pudru, zrosty, kontaminację środowiska szpitalnego, wzrost ryzyka alergii na lateks, ścieranie naskórka, zmianę pH skóry, wzrost kosztów stosowania z uwagi na obowiązek usuwania pudru metodą aseptyczna wg EN 455-3) czy Zamawiający odstąpi od wymogu rękawic pudrowanych i będzie wymagał rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni  0,18±0,03, mankiecie:  0,15±0,03 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65-badania z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g -badania z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycję.

Pakiet 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni  0,18±0,03, mankiecie:  0,15±0,03 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65-badania z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g -badania z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadane na min 12 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, w tym izopropanol, 70% etanol, 10% jodopowidon- wyniki badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie  min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o powierzchni wewnętrznej pokrytej poliuretanem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 19:

1. Dotyczy §1 ust.3 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy poprzez dodanie zapisu dotyczącego wezwania do realizacji zamówienia i wyznaczenie dodatkowego terminu na realizacje przed skorzystaniem przez Zamawiającego z zakupu zastępczego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dot. §4 ust.1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dot. §6 ust.1.2 wzoru umowy

4. Prosimy o obniżenie kary z 1% do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 20:

Pakiet 3, poz. 17, poz. 21-23,31,33,34

Czy zamawiający wydzieli poz. 17, poz. 21-23,31,33,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający dopuści sterylizację EO?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 23

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 9, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 3,6,17-19,39-41, 46

Czy zamawiający wydzieli poz 3,6,17-19,39-41,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 9, poz. 40-41 ,46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 16-20,

Czy zamawiający wydzieli poz. 16-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek z warstwą pochłaniającą pot, bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki, bez rzepów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 1-2,7

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 21, poz. 6,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 21, poz. 9

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 21:

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2):

0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 22:

Pytanie 1, dot. Pakiet 4, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni delikatnie teksturowanej, o grubości na palcu 0,19 mm, na mankiecie 0,18 mm, na dłoni 0,14 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N.

Odp.

Zamawiający wykreślił pozycję.

Pytanie 2, dot. Pakiet 4, poz.2, Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o powierzchni zewnętrznej silikonowanej oraz powierzchni wewnętrznej silikonowanej i polimeryzowanej. W związku ze zmianą technologii produkcji mającą na celu zapewnienie optymalnego komfortu użytkowania, producent w/w rękawic wprowadził modyfikacje w zakresie pokrycia powierzchni, w związku z czym w/w rękawice nie są obecnie zewnętrznie chlorowane a wewnętrzny poliuretan został zastąpiony warstwą polimerową.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,14 ±0,03 mm, na dloni 0,13 ±0,03 mm, na mankiecie 0,14 ±0,03 mm. Pozostałe parametry zgodnie SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Pakiet 4, poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o grubości na palcu 0,19 ±0,03  oraz poziomie protein ≤ 30μg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. Pakiet 4, poz. 1-4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wolnych od, akceleratorów chemicznych z grupy tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników, nie posiadających badań potwierdzających brak zawartości ftalanów.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były odporne na min. 1 alkohol – poziom odporności min. 4 i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wszechstronnie przebadanych na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w środowisku szpitalnym , w tym min. 1 gotowy preparat dezynfekcyjny o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) – poziom 6, potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium.

Izopropanol i etanol to alkohole stosowane jako aktywne składniki środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk wykonywanej przez personel medyczny tuż przed założeniem  rękawic. W związku z powyższym wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic odpornych na działanie gotowych preparatów do dezynfekcji jest jak najbardziej zasadne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. Pakiet 4-6 w nawiązaniu do wymagań SWZ

Ponieważ Zamawiający w SWZ nie sprecyzował  wymagań dotyczących złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dla w/w pakietów, a wskazał jedynie jakich przedmiotowych środków dowodowych może wymagać - proszę o potwierdzenie, iż nie jest wymagane złożenie  ich z ofertą.

Odp.

Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 8 dot. Pakiet 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic miktoteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 23:

Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca dla rozmiaru L = 0,15mm oraz przebadanych wg normy EN 16523 -1:2015 na substancje chemiczne: 40% Sodium Hydroxide - poziom 6, 65% Nitric Acid - poziom 1, 37% Formaldehyde - 3 poziom, 30% Hydrogen Peroxide - poziom 1, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych wg normy EN 16523 -1:2015 na substancje chemiczne: 40% Sodium Hydroxide - poziom 6, 37% Formaldehyde - poziom 3, 30% Hydrogen Peroxide - poziom 2 w miejsce badania na substancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne w tym min. dwa kwasy poziom min. 4, dwie zasady - poziom min. 1 oraz min. jeden alkohol - poziom odporności min. 4, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 24:

Pakiet 3

Poz. 18.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy silikonowa przeźroczysta  membrana zaworu ma przylegać bezpośrednio do obudowy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 21.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  z igłą biorczą  dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo, co uniemożliwia wysuwanie się  przyrządów z pojemników  i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 33 i 34.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną /podwójną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 18.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Taśmę stosowaną do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Niewchłanialna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21.

Poz 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa,   (bez PCV)  o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS    zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm,  objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm,  wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 9.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z  komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym,  pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana  na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości bisfenolu A ( BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odporności na rozerwanie przed starzeniem 14N. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający wykreślił pozycję.

Pakiet 4 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z opatentowaną wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci zapewniającą najlepsze nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych, neoprenowych, bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. Grubość na palcu 0,17mm, długość min. 280-295mm (dopasowana do rozmiaru).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych, neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoń 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający wymaga rękawic neoprenowych w pozycji nr 3.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL na poziomie 1.5 po zapakowaniu, grubość (pojedyncza ścianka) min: palec: 0,09 mm, dłoń: 0,05 mm, mankiet: 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min. 15 leków cytostatycznych. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III. Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1 i rozporządzeniem 1935/2004, dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, niesterylne nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej w kolorze jasnozielonym. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Grubość zgodnie z EN 455-2, mierzona podwójnie: palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,09 mm, mankiet 0,08 mm, długość min 240 mm, AQL 1.0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. Odporne przez min. 120 min. na przenikanie min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport z niezależnego laboratorium) lub równoważną oraz przebadane na penetrację cytostatyków, min. 30 substancji, zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium. Odporne na penetrację wirusów w zgodnie z EN 374-5. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie maks. 250 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry rękawic pod warunkiem zachowania bezdotykowego systemu pobierania rękawic umożliwiającego wyjmowanie rękawic  pojedynczo bez dotykania opakowania - pobór  od spodu  pojedynczej rękawicy za mankiet. Rękawice ułożone w pudełku w taki sposób,  aby pobranie jednej rękawicy powodowało wysuniecie się na zewnątrz mankietu następnej umożliwiając jej bezdotykowy pobór. pakowania rękawic w umieszczone w specjalnym podajniku  do rękawic w formie naściennego uchwytu potrójnego lub pojedynczego.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie;

26.04.2023r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)