## 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ
LP | Nazwa asortymentu | ilość zamowienia | Jednostka miary
1 | 2 | 3 | 4
1. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL LR20 1,5V | 30 | szt.
2. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL AA LR6 1,5V | 35 | szt.
3. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL 6F22 9V | 10 | szt.
4. | Bateria DURACELL INDUSTRIAL AAA LR03 1,5V | 40 | szt.
5. | Bateria SAFT LS 14500 CNA | 60 | szt.
6. | Bateria SAFT LS33600 PR | 10 | szt.
7. | Dławik PG-13 | 15 | szt.
8. | Dławik PG-16 | 25 | szt.
9. | Gniazdo hermetyczne nt GHE-1 | 8 | szt.
10. | Gniazdo hermetyczne nt GHE-2 | 8 | szt.
11. | Gniazdo na szynę 16A 2P+Z | 4 | szt.
12. | Kątownik ocynkowany perforowany 30x30x2 | 4 | szt.
13. | Kołek klucz 10/6x60/100 | 50 | szt.
14. | Końcówka HI 0,75/10 | 200 | szt.
15. | Końcówka HI 1,5/10 | 200 | szt.
16. | Końcówka HI 1/10 | 200 | szt.
17. | Końcówka HI 2x0,75 | 100 | szt.
18. | Końcówka HI 2x1 | 100 | szt.
19. | Końcówka HI 2x1,5 | 100 | szt.
20. | Łącznik jednobiegunowy WHS-1 | 10 | szt.
21. | Łącznik świecznikowy WHS-2 | 5 | szt.
22. | Łącznik zwierny światło WHS-5 | 3 | szt.
23. | Opaska kablowa TK 20/3,6 | 1000 | szt.
24. | Opaska uziemiająca 16-60 | 20 | szt.
25. | Przewód LiYCY 2x0,75 mm² | 100 | m
26. | Przewód OMY 2x0,75 mm² | 100 | m
27. | Przewód LiYCY 3x0,75 mm² | 50 | m
28. | Przewód OMY 3x0,75 mm² | 50 | m
29. | Przewód OMY 3x1 mm² | 100 | m
30. | Przewód OMY 3x1,5 mm² | 100 | m
31. | Przewód OMYżo 3x1,5 mm² | 50 | m
32. | Przewód OWY 3x2,5 mm² | 50 | m
33. | Przewód przyłączeniowy w izolacji z gumy 3x1,5 mm² o długości 3m | 5 | szt.
34. | Przewód YDYżo 3x1,5 mm² | 150 | m
35. | Przewód YDYżo 3x2,5 mm² | 150 | m
36. | Przewód YDYżo 5x2,5 mm² | 50 | m
37. | Przewód YDYżo 5x4 mm² | 50 | m
38. | Przewód YDYżo 6 mm² | 50 | m
39. | Puszka hermetyczna N5 75x75mm | 5 | szt.
40. | Puszka hermetyczna PHS-1 | 5 | szt.
41. | Rozdzielnica hermetyczna RH-12 | 2 | szt.
42. | Rozdzielnica hermetyczna RH-8 | 5 | szt.
43. | Rozłącznik izolacyjny IS-25/1 | 15 | szt.
44. | Rozłącznik izolacyjny IS-32/3 | 5 | szt.
45. | Rozłącznik izolacyjny IS-40/3 | 5 | szt.
46. | Rura elektroinstalacyjna stalowa lakierowana PG-13,5 | 4 | m
47. | Rura elektroinstalacyjna RL 16 | 35 | szt.
48. | Rura elektroinstalacyjna RL 18 | 35 | szt.
49. | Rura elektroinstalacyjna RL 22 | 20 | szt.
50. | Rura ochronna WT 9 | 15 | m
51. | Rura ochronna WT 11 | 30 | m
52. | Rura ochronna WT 13,5 | 20 | m
53. | Rurka termokurczliwa RC 1,6/0,8 | 10 | szt.
54. | Rurka termokurczliwa RC 2,4/1,2 | 10 | szt.
55. | Rurka termokurczliwa RC 3,2/1,6 | 10 | szt.
56. | Rurka termokurczliwa RC 4,0/1,0 | 10 | szt.
57. | Rurka termokurczliwa RC 4,8/2,4 | 10 | szt.
58. | Rurka termokurczliwa RC 6,4/3,2 | 10 | szt.
59. | Rurka termokurczliwa RC 8,0/2,0 | 10 | szt.
60. | Rurka termokurczliwa RC 9,5/4,8 | 10 | szt.
61. | Stycznik prądu przemiennego DILM 25-10, 230V, 50Hz | 4 | szt.
62. | Stycznik prądu przemiennego TSM-1, 230V, 50Hz | 5 | szt.
63. | Stycznik prądu przemiennego Z-SCH230/1/25-20 | 4 | szt.
64. | Stycznik prądu przemiennego Z-SCH230/25-40 | 4 | szt.
65. | Styk zwierny M22-K10 prod. EATON | 6 | szt.
66. | Szyna wyrównawcza SWP -G2 | 10 | szt.
67. | Świetlówka T8 LED GLASSv4 18W-NW prod. KANLUX | 40 | szt.
68. | Świetlówka T8 LED GLASSv4 9W-NW prod. KANLUX | 12 | szt.
69. | Taśma elektroizolacyjna IT-1 czarna, 19mmx20m PARTEX | 10 | szt.
70. | Taśma elektroizolacyjna IT-1 MIX, 19mmx20m PARTEX | 8 | szt.
71. | Taśma izolacyjna Anticor Elektrix 200 PREMIUM 0,18x19mmx18m | 5 | szt.
72. | Uchwyt UZE-16 | 100 | szt.
73. | Uchwyt UZE-18 | 150 | szt.
74. | Uchwyt UZE-22 | 40 | szt.
75. | Wtyczka kątowa z uziemieniem WK-1z | 5 | szt.
76. | Wyłącznik nadprądowy „ETIMAT” 1P B16 | 5 | szt.
77. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10 | 20 | szt.
78. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | 20 | szt.
79. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6 | 20 | szt.
80. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 | 4 | szt.
81. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003 | 4 | szt.
82. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 | 5 | szt.
83. | Wyłącznik nadprądowy FAZ-C1/1 prod. EATON | 5 | szt.
84. | Panel LED podtynkowy BLINGO T38W 6060NW prod. KANLUX | 15 | szt.
85. | Zapłonnik 4 - 22W S2 prod. PHILIPS | 25 | szt.
86. | Zapłonnik 4 - 65W S10 prod. PHILIPS | 25 | szt.
87. | Zasilacz DR-15-24 24V, 15W | 3 | szt.
88. | Zasilacz DRA-60-24 24V, 60W | 2 | szt.
89. | Złączka uniwersalna WAGO 222-412 | 20 | szt.
90. | Złączka uniwersalna WAGO 222-413 | 20 | szt.
91. | Złączka uniwersalna WAGO 222-415 | 20 | szt.
92. | Złączka ZCLF-16 | 60 | szt.
93. | Złączka ZCLF-18 | 80 | szt.
94. | Złączka ZCLF-22 | 60 | szt.