OKiA-2420-1/24							Krosno, dnia 14.06.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja Filii nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krakowskiej nr 124”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie więcej szczegółów dotyczących drzwi przeciwpożarowych. Z jakiego materiału mają być wykonane? Skrzydło pełne czy oszklone?

Odpowiedź nr 2:

- drzwi stalowe, pełne,

- kolor grafitowy z drobnymi przetłoczeniami, nie jest dopuszczalny montaż drzwi przemysłowych,

- wypełnienie skrzydła - np. płyta skalnej wełny mineralnej,

- ościeżnica stalowa,

- próg ze stali nierdzewnej,

- zamek podstawowy,

- zamek dodatkowy,

- zawiasy regulowane,

- bolce antywyważeniowe,

- klamka z obu stron;

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie więcej szczegółów dotyczących drzwi wahadłowych.

Odpowiedź nr 3:

- drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe z możliwością blokady w pozycji otwartej,

- wykonane z płyty, rama drewniana,

- ościeżnica drewniana,

- podział skrzydeł 50 % / 50 %

- uchwyt po dwóch stronach na każdym skrzydle;