## Formularz
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość zamówienia podstawowego | Cena j. netto w zł | stawka VAT % | Kwota j. VAT w zł | Cena j. brutto w zł | Wartość netto zamówienia podstawowego w zł | Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł | Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł | Ilość objęta prawem opcji | Ilości do Depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8x9 | 8+10 | 7x8 | 7x10 | 7x11 | x | x
ZADANIE 1
1 | Zestaw do mankietowej resekcji żołądka do laparoskopowych zabiegów bariatrycznych składający się z : 1) Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20mm, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego, kompatybilne z generatorem z systemem LigaSure. 2) Ładunek do staplera laparoskopowego zamykająco -tnący z nożem w magazynku, o długości lini szwów 60mm, posiadający artykulację w dwie strony, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0-4,5-5,0 mm (+-0,4mm), przeznaczony do tkanki grubej (1szt) , pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści (1szt) 3) Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego 60 mm o 3 różnych wysokościach zszywki przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm do tkanki średnio-grubej (3 szt) 4) Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego 60 mm o 3 różnych wysokościach zszywki przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm do tkanki ciękiej (1 szt) 5) Jednorazowy trokar 12mm, oraz 15mm 6) Tworzywowa obudowa do elektrycznego staplera wielorazowego użytku. Wyżej wymieniony zestaw w jednym opakowaniu zbiorczym oznaczony i opisany. |  |  |  | zestaw | 400 | [7 empty] | 240 | X
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm lub 60mm, sztywne kowadełko , posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . Długość ładunku oraz wysokość zszywek do wyboru przez Zamawiającego.* |  |  |  | szt. | 240 | [7 empty] | 144 | X
3 | Dzierżawa uniwersalnego staplera laparoskopowego wielorazowego użytku, posiadających diody przedstawiające stan gotowości oraz status urządzenia podczas działania tzn. Wskaźnik uchwytu zmechanizowanego, wskaźnik postępu nadający się do sterylizacji w autoklawie parowym, przeznaczony do współpracy z ładunkami prostymi i z artykulacją o dł. 45mm i 60 mm, obsługujących za pomocą mikroprocesora i silniczków wszystkie funkcje staplera – zamykanie i otwieranie ładunku, zginanie ładunków z artykulacją, rotacja wokół osi, odpalanie ładunku. Stapler ma być przeznaczony na min. 200 procedur chirurgicznych. Dodatkowo adapter, ładowarka i zasilacz.** |  |  |  | mc | 24 | [7 empty] | 12 | X
4 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy , o dł. trzonu 16 cm lub 26 cm wspólny dla ładunków prostych i artykulacją dł.30mm, 45mm lub 60mm, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy , możliwość rotacji o 360°. Długość staplera zamawiający określi przy składaniu zamówienia.* Sprzęt kompatybilny z ładunkami z pozycji 1 i 2 |  |  |  | szt. | 3 | [7 empty] | 1 | X
x | [9 empty] | RAZEM |  |  |  | x | x
ZADANIE 2
1 | Szwy 1 z igłą haczykowatą typu J,okrągłą,pogrubioną, wzmocnioną,utwardzoną o dł. 30 mm, szew wchłanialny, syntetyczny, dł. nici min 70 cm.; 1 op = 36szt |  |  |  | op. | 134 | [7 empty] | 80 | X
ZADANIE 3
1 | Mankiet na kończynę dolną, obejmującą w swoim zakresie udo i podudzie, służący do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego, kompatybilny z posiadanym aparatem Kendall SCD firmy Covidien z opcją wykrywania powtórnego wypełnienia naczyń. Rozmiar L i XL. 1 op = 5 par Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamówienia* |  |  |  | op. | 60 | [7 empty] | 36 | X
ZADANIE 4
1 | Kompres sterylny o wymiarze 5x 5cm z nitką RTG; 1 op = 5szt. |  |  |  | op. | 800 | [7 empty] | 480 | X
ZADANIE 5
1 | Zgłębnik/sonda żołądkowa kalibracyjna 36-39F |  |  |  | szt. | 600 | [7 empty] | 360 | X
ZADANIE 6
1 | Ostrza kompatybilne z dermatomem firmy Aesculap. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. 1 op = 10 szt |  |  |  | szt. | 6 | [7 empty] | 3 | X
2 | Zestaw ekstrakcyjny do balonów wewnątrz żołądkowych złożony z : 1) Igły (średnica osłonki 2,3 mm; długość ostrza: 12 mm; średnica ostrza: 1 mm; długość robocza: 180 cm); 2) graftera/chwytaka (średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza: 180 cm; rozwarcie ramion: 20 mm) |  |  |  | szt. | 6 | [7 empty] | 3 | X
x | [9 empty] | RAZEM |  |  |  | x | x
ZADANIE 7
1 | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po rękawowej resekcji żołądka; długość całkowita protezy 180, 210 i 240mm (do wyboru); średnica protezy 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso, wraz z prowadnikiem sztywnym przełykowym do zakładania protez. 12 znaczników radiologicznych; 1 sztuka w opakowaniu; |  |  |  | kpl. | 12 | [7 empty] | 7 | 3
2 | Proteza samorozprężalna przełykowa o długości całkowitej 110 mm, długość robocza 70 mm; średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr, wraz z prowadnikiem sztywnym przełykowym do zakładania protez |  |  |  | kpl. | 2 | [7 empty] | 1 | 1
3 | Jednoraozwe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu |  |  |  | szt. | 2 | [7 empty] | 1 | 1
x | [9 empty] | RAZEM |  |  |  | x | x
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych. *Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia. **Wydzierżawiony sprzęt, zostanie zwrócony Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z ich normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wyczerpaniu asortymentu
……………………………………………………. (Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)