|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 29-06-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/40-44/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/06/2023

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

1. Pakiet 11 Lp. 1-6 Czy w celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zmieni jednostkę pomiaru chłonności wg ISO 11948-1 z [ml] na [g], gdyż zgodnie z tą normą chłonność wyraża się w gramach?

Odp. TAK

2. Pakiet 11 Lp. 4-7 Czy można zaoferować opakowania o innej liczbie sztuk i dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości? Umowa przewiduje zmianę konfekcjonowania.

Odp. TAK

3. Pakiet 11 Lp. 5, 6, 7 Czy można zaoferować majtki chłonne o większym zakresie obwodu niż wymagany w formularzu cenowym dla poszczególnych rozmiarów, tj. odpowiednio: 70-120, 100-150 i 110-165 cm, czyli takie, jakie Zamawiający używa obecnie ?

Odp. TAK

Pakiet 12, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w osłonce polietylenowej, wyłącznie z markerami odległości, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu: owalne, owalne z igłą, aligator, aligator z igłą, długość narzędzia 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm, rozwarcie ramion 8 mm, kleszcze zabezpieczone gumowa nasadką ochronną?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet 12, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w osłonce polietylenowej, łyżeczki z okienkiem, szczęki typu owalne, długość wyłącznie 1600 mm, średnica osłonki 1,8 mm, kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet 12, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 230 cm, szczęki typu aligator oraz ząb szczura, średnica osłonki 2,3 mm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet 12, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki cytologiczne o średnicy osłonki 1,8 mm i długości 120 cm, oraz o średnicy osłonki 2,4 mm i długości roboczej 220 cm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet 12, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 250 cm, średnice szczoteczek 5/5 mm lub długości robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10 mm, osłonka w kolorze niebieskim?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet 12, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki dwustronna do czyszczenia endoskopów z czyściekiem, średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 230 cm, z jednej strony szczotka z włosiem o średnicy 5 mm, długość 20 mm, z drugiej strony końcówka z mikrofibry o średnicy 6 mm, długość 300 mm; w zestawie 3 naklejki do dokumentacji medycznej?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet NR 12

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści:

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, do wyboru szczęki typu:

 owalne, owalne z igłą, długość narzędzia 1800mm, 2300mm

 aligator, aligator z igłą, długość narzędzia 2300mm,

średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie miseczki 6,5 mm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści:

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe do wyboru szczęki typu:, owalne, długość narzędzia 1200mm, 1600mm, średnica osłonki 1,8 mm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści:

Jendorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, szczęki typu:

 aligator, długośc robocza 230 cm,

 ząb szczura, długość robocza 180, 230 cm,

średnica osłonki 2.3 mm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści:

Jendorazowe szczoteczki cytologiczne tylko o średnicy osłonki 1.8 mm i długości roboczej 120?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek tylko 5/10?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10, mm , długość szczoteczek 20/30 mm?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowy ustnik do bronchoskopii nie STERYLNY z opaską materiałową?

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Pakiet  nr12

- Czy Zamawiający w pozycji 1dopuści zaoferowaniekleszczy o szerokości rozwarcia ramion 8 mm, średnica osłonki 2,4 mm, markery odległości na wszystkich urządzeniach.

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długość 1800 mm i 2300 mm.

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczoteczek o jednej średnicy osłonki – 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, 1600 mm i 2300 mm.

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanieszczotek jednego typu -                     z czyścikiem, o średnicy osłonki 1,7 mm, średnice szczotki i czyścika 5 mm, długość szczotki/ czyścika 20 mm/ 125 mm, długość robocza 230 cm.

Odp. TAK,  DOPUSZCZAMY

Asortyment Pakiet nr 6

- Dotyczy Pakietu 6 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na mocz o pojemności całkowitej do 140 ml?

Odp. TAK

- Dotyczy Pakietu 6 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w opakowaniach po 200 sztuk?

Odp. TAK

- Dotyczy Pakietu 6 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek nakrywkowych pakowanych po 1000 szt. (10x100 sztuk)?

Odp. TAK

Projekt umowy

4. 	Par. 6 ust. 1 pkt a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2%  wartości zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

5. Par. 6 ust. 1 pkt b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy za każdy dzień zwłoki w wymianie, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

6. Par. 6 ust. 1 pkt b. Prosimy o rezygnację z kary umownej w przypadku wystawienia faktury zawierającej ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, wystawiona jest faktura korygująca i Zamawiający nie doznaje żadnej straty.

ODP. Zapisy SWZ  dotyczące  postanowień umowy w tym zakresie nie ulęgają zmianie.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik