## PR Rotmanka
Wzór kosztorysu uproszczonego
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Urządzenie wodne do poboru wód podziemnych z otworu studziennego nr 3 na ujęciu wód podziemnych w Rotmance, dz. nr 1920/1, obr. 0016 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański
1 |  | Elementy służące do poboru wody i tłoczenia wody podziemnej oraz pomiar położenia zwierciadła wody: rurociąg tłoczny śr. 100 mm, zawór zwrotny klapowy, przepustnica zaporowa, pompa głębinowa, przepływomierz elektromagnetyczny, kurek dla odpowietrzenia i poboru próbek, manometr, rurka piezometryczna, rurka eksploatacyjna | kpl. | 1 | 0 | 0
2 |  | Konstrukcja obudowy studziennej: podstawa obudowy z betonu, obudowa napowierzchniowa z laminatu typu Lange, czujnik otwarcia pokrywy | kpl. | 1 | 0 | 0
| 3 | Montaż rurociąg DN140 PE L~ 3mb wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1 | 0 | 0
4 |  | Zagospodarowanie terenu- nawierzchnia utwardzona (rozbiórka istniejącej kostki betonowe wraz z odtworzeniem L~ 6m2 | kpl. | 1 | 0 | 0
5 |  | Roboty elektryczne: kabel zasilający agregat pompowy, skrzynka energetyczna, skrzynka automatyki | kpl. | 1 | 0 | 0
| 6 | Mapa powykonawcza | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Ogółem: Urządzenie wodne do poboru wód podziemnych z otworu studziennego nr 3 na ujęciu wód podziemnych w Rotmance, dz. nr 1920/1, obr. 0016 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański |  |  |  | 0