## ciepłomierze
Opis przedmiotu zamówienia/formularz ofertowo-cenowy załącznik do ogłoszenia
Pozycja z umowy | Rodzaj asortymentu/model | Producent* | Oznaczenie Producenta/ symbol produktu lub inne dane jednoznacznie identyfikujace asortyment (jeśli dotyczy)** | jm. | Przewidywana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | vat % | Wartość brutto (kol. 6 x7) w PLN powiększona o wartość podatku VAT wskazanego w kol. 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ciepłomierz kompaktowy, montowany na zasilaniu, Qn=0,6 m3/h DN15 |  |  | szt. | 1
2 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C |  |  | szt. | 30
3 | Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V |  |  | szt. | 5
4 | Konsola wodomierzowa do wodomierza ½” |  |  | szt. | 1
5 | Konsola wodomierzowa do wodomierza 3/4” |  |  | szt. | 1
6 | Konsola wodomierzowa do wodomierza 1” |  |  | szt. | 1
7 | Mufka redukcyjna 3/4" x 1/2" L=38-39 mm |  |  | szt. | 5
8 | Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15 |  |  | szt. | 20
9 | Odpowietrznik automatyczny poziomy fi 15 |  |  | szt. | 2
10 | Odpowietrznik automatyczny kątowy fi 15 |  |  | szt. | 2
11 | Odpowietrznik Pionowy automatyczny niski ½” |  |  | szt. | 2
12 | Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy ½” |  |  | szt. | 2
13 | Odpowietrznik grzejnikowy ½” |  |  | szt. | 2
14 | Plomby do wodomierzy 1/2" |  |  | szt. | 2
15 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe |  |  | szt. | 10
16 | Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste |  |  | szt. | 10
17 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe |  |  | szt. | 10
18 | Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste |  |  | szt. | 10
19 | ROZDZIELACZ do C.O. mosiężny 4 obwody (sekcje) w komplecie z belkami mosiężnymi, uchwytami mocującycmi, nyplami, odpowietrznikami i korkami mosiężnymi z uszczelką . Wejście i wyjście 1 " |  |  | szt. | 1
20 | ROZDZIELACZ do C.O. mosiężny 6 obwodów (sekcje) w komplecie z belkami mosiężnymi, uchwytami mocującycmi, nyplami, odpowietrznikami i korkami mosiężnymi z uszczelką . Wejście i wyjście 1 " |  |  | szt. | 1
21 | Rozdzielacz 8 obowody + szafka podtynkowa bez mieszacza + zaworki mini na 1/2 x 1/2 + Korki zaślepiające belkę - 2 sztuki + odpowietrzniki 1/2 - 2 szt. uchwyty do rozdzielacza (komplet). |  |  | szt. | 1
22 | Rozdzielacz 10 obowody + szafka podtynkowa bez mieszacza + zaworki mini na 1/2 x 1/2 + Korki zaślepiające belkę - 2 sztuki + odpowietrzniki 1/2 - 2 szt. uchwyty do rozdzielacza (komplet). |  |  | szt. | 1
23 | Redukcje przyłączeniowe grzejnikowe 3/4" X 1/2" - Equation Komplet |  |  | kpl | 10
24 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1/2" |  |  | szt. | 2
25 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 3/4" |  |  | szt. | 2
26 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1" |  |  | szt. | 1
27 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/4" |  |  | szt. | 1
28 | Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/2" |  |  | szt. | 1
29 | Uszczelki do wodomierzy 1/2 " |  |  | szt. | 30
30 | Wodomiar fi 1 1/2" ZW |  |  | szt. | 1
31 | Wodomiar fi 1 1/4" ZW |  |  | szt. | 1
32 | Wodomiar fi 1" CW |  |  | szt. | 1
33 | Wodomiar fi 1" ZW |  |  | szt. | 1
34 | Wodomiar fi 1/2" ZW |  |  | szt. | 1
35 | Wodomiar fi 1/2" CW |  |  | szt. | 1
36 | Wodomiar fi 3/4" ZW |  |  | szt. | 1
37 | Wodomiar fi 3/4" CW |  |  | szt. | 1
38 | Wodomierz do c.o. z nadajnikiem impulsowym (10imp/dm3) i śrubunkiem DN15,PN16 |  |  | szt. | 1
39 | Zawór automatyczny napełniający instalacje C.O. z manometrem,zaworem zwrotnym i odcinającym, Przyłącze, wyjście ½’’, Max.temp. 80-90stopni, max.ciśnienie na wejściu 10-16 bar. ,Ciśnienie na wyjściu ustawne od 0,5 - 4,0bar. , urządzenie jest wyposażone w filtr siatkowy, Manometr 0-4, Posiada atest PZH |  |  | szt. | 1
40 | Zawór kulowy mini z dławicą ½” x 16mm z końcówką PEX do rozdzielacza |  |  | szt. | 20
41 | Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy |  |  | szt. | 30
42 | Zawór do pralki fi 1/2x3/4 |  |  | szt. | 5
43 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 2115 6 bar |  |  | szt. | 3
44 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 2115 bar 6 |  |  | szt. | 2
45 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 2115 6 bar |  |  | szt. | 2
46 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1/2" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2
47 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2
48 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2
49 | Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 1915 3 bar |  |  | szt. | 2
50 | Zawór kulowy kątowy ze śrubunkiem 1” do rozdzielacza |  |  | szt. | 10
51 | Zawór kulowy 1/2"x1/2" |  |  | szt. | 30
52 | Zawór kulowy 1/2"x3/8" |  |  | szt. | 30
53 | Zawór kulowy czerpalny 1" ze złączką do węża |  |  | szt. | 5
54 | Zawór kulowy czerpalny 3/4" ze złączką do węża |  |  | szt. | 30
55 | Zawór kulowy czerpalny 1/2" ze złączką do węza |  |  | szt. | 20
56 | Zawór kulowy fi 15 |  |  | szt. | 20
57 | Zawór kulowy fi 15 do odpowietrznika |  |  | szt. | 20
58 | Zawór kulowy fi 20 |  |  | szt. | 20
59 | Zawór kulowy fi 25 |  |  | szt. | 20
60 | Zawór kulowy fi 32 |  |  | szt. | 20
61 | Zawór kulowy fi 40 |  |  | szt. | 3
62 | Zawór kulowy fi 50 |  |  | szt. | 3
63 | Zawór kulowy fi 65 |  |  | szt. | 2
64 | Zawór kulowy fi 80 |  |  | szt. | 2
65 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 100 do 16 atm |  |  | szt. | 2
66 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 15 do 16 atm |  |  | szt. | 2
67 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 20 do 16 atm |  |  | szt. | 2
68 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 25 do 16 atm |  |  | szt. | 2
69 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 32 do 16 atm |  |  | szt. | 2
70 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 40 do 16 atm |  |  | szt. | 2
71 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 50 do 16 atm |  |  | szt. | 2
72 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 65 do 16 atm |  |  | szt. | 2
73 | Zawór kulowy kołnierzowy fi 80 do 16 atm |  |  | szt. | 2
74 | Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm |  |  | szt. | 2
75 | Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm |  |  | szt. | 2
76 | Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm |  |  | szt. | 2
77 | Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm |  |  | szt. | 2
78 | Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm |  |  | szt. | 2
79 | Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm |  |  | szt. | 2
80 | Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm |  |  | szt. | 2
81 | Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm |  |  | szt. | 2
82 | Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm |  |  | szt. | 2
83 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm |  |  | szt. | 20
84 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20 mm |  |  | szt. | 30
85 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25 mm |  |  | szt. | 30
86 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 32 mm |  |  | szt. | 30
87 | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 40 mm |  |  | szt. | 5
88 | zawór kulowy wodny nyplowy 3/4" nakrętno-wkrętny z dławicą L-50-54 mm |  |  | szt. | 5
89 | Zawór powrotny grzejnikowy kątowy fi 15 |  |  | szt. | 5
90 | Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15 |  |  | szt. | 20
91 | Zawór przelotowy kulowy fi 15 mm z kurkiem spustowym |  |  | szt. | 10
92 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm |  |  | szt. | 2
93 | Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm |  |  | szt. | 2
94 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1" |  |  | szt. | 2
95 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2" |  |  | szt. | 5
96 | Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4" |  |  | szt. | 2
97 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3. |  |  | szt. | 2
98 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3. |  |  | szt. | 20
99 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzowe |  |  | szt. | 2
100 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzowe |  |  | szt. | 2
101 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzowe |  |  | szt. | 2
102 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzowe |  |  | szt. | 2
103 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm( EA291NF) |  |  | szt. | 2
104 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2
105 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2
106 | Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40 mm ( EA291NF) |  |  | szt. | 2
107 | Zawór zwrotny fi 1/2" |  |  | szt. | 5
108 | Zawór zwrotny fi 1 1/2" |  |  | szt. | 2
109 | Zawór zwrotny fi 1 1/4" |  |  | szt. | 2
110 | Zawór zwrotny fi 2" |  |  | szt. | 2
111 | Zawór zwrotny fi 3/4" |  |  | szt. | 2
112 | Zawór zwrotny 3” |  |  | szt. | 1
113 | Zawór zwrotny klapowy 3” |  |  | szt. | 1
114 | Zestaw termostatyczny prosty Nastawa wstępna przepływu : tak ek kulowy ½” x 1/2 mini przykładowy model: DANFOSS 013G3904 013G5115 |  |  | szt. | 10
115 | Zestaw: zawór termostatyczny prosty RA-N i głowica RAW 5115 CLICK Nastawa wstępna przepływu : tak, przykładowy model: Danfos |  |  | szt. | 10
* Producent-to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
** Podanie wskazanych danych jest niezbędne do zindywidualizowania oferty - oferowanych wyrobów przez podanie wymaganych przez Zamawiającego danych, a które to informacje stanowią o tym, co dokładnie oferuje w postępowaniu wykonawca. Dane te pozwalają na identyfikację i co za tym idzie kontrolę, sprawdzenie zgodności oferowanego przedmiotu, zindywidualizowanego za pomocą danych wymaganych przez Zamaiającego takich jak numer katalogowy, nazwa itp., a wymaganiami przedmiotowymi Zamawiającego opisanymi w kolumnie "Rodzaj asortymentu" formularza-"Opis pzredmiotu zamówienia/Formularz ofertowo-cenowy"