GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 09.07.2024 r.

ZPI.271.1.5.2024

**Wykonawcy-Nabywcy SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)   na zadanie pn. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00371546/01 z dnia 2024-06-18)** na zasadach określonych w SWZ z dnia 18.06.2024 r.

**Pytania:**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05-07-2024 proszę o wskazanie, który ze wspominanych przez Państwa światowych producentów tego typu urządzeń posiada wymagane certyfikaty niezbędne do uzyskania możliwości włączenia elektrowni do sieci.
2. W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 19.07.2024r., aby prawidłowo i rzetelnie przygotować ofertę. Ze względu na okres urlopowy czas oczekiwania na wyceny od potencjalnych dostawców urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłuża, co przekłada się na czas przygotowania i prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”

W związku z powyższym Zamawiający nie wskaże w odpowiedzi gotowego rozwiązania do przyjęcia w celu zrealizowania zamówienia. Deklaruje ponadto, że na rynku światowym istnieje co najmniej kilku producentów urządzeń spełniających wymogi dokumentacji projektowej sporządzonej na potrzeby realizacji inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ad. 2** Zamawiający wyznaczając termin składania ofert uwzględnił m.in. że czas składania ofert przypada na okres urlopowy oraz specyfikę postępowania i zakres inwestycji planowany do realizacji dlatego wyznaczył 24 dniowy termin składania ofert, a nie minimalny jak wskazuje ustawa Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przedłuża jednak termin składania ofert z uwagi na zmiany dokonane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu do dnia 16.07.2024 r.

Zamawiający informuje ponadto o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**VIII. Warunki udziału w postępowaniu** pkt 2 ppkt 4):

Przed zmianą:

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

ZADANIE 1 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót w branży sanitarnej oraz elektrycznej.

ZADANIE 2 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz nadzór geologiczny.

ZADANIE 3 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót branży elektrycznej.

Najpóźniej 2 dni podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kopie uprawnień podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienia dotyczą, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w celu dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na:

ZADANIE 1- Budowie/przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i urządzeniami towarzyszącymi tj. m. in. klarownik, zbiornik retencyjny o wartości minimum 3 000 000,00 zł każda z 2 robót.

ZADANIE 2- wymagane doświadczenie: wiercenie studni o głębokości minimum 140 m p. p. t. i wydajnością minimum 35 m3 /hz lewym obiegiem płuczki – każda z 2 studni.

ZADANIE 3- Budowie mikroinstalacji wiatrowej o minimalnej mocy 40 kW na maszcie rurowym zakotwionym w monolitycznej lub prefabrykowanej stopie fundamentowej o wartości minimum 550 000,00 zł każda z 2 robót.

Za ukończone roboty budowlane zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono i podpisano Protokół odbioru końcowego bez uwag.

Po zmianie:

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

ZADANIE 1 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót w branży sanitarnej oraz elektrycznej.

ZADANIE 2 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz nadzór geologiczny.

ZADANIE 3 - Obowiązkiem Wykonawcy będzie powołanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót branży elektrycznej.

Najpóźniej 2 dni podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kopie uprawnień podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienia dotyczą, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w celu dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat):

ZADANIE 1- co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na Budowie/przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami technologicznymi i urządzeniami towarzyszącymi tj. m. in. klarownik, zbiornik retencyjny o wartości minimum 3 000 000,00 zł każda z 2 robót.

ZADANIE 2- co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wierceniu studni o głębokości minimum 140 m p. p. t. i wydajnością minimum 35 m3 /hz lewym obiegiem płuczki – każda z 2 studni.

ZADANIE 3- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie mikroinstalacji wiatrowej o minimalnej mocy 40 kW na maszcie rurowym zakotwionym w monolitycznej lub prefabrykowanej stopie fundamentowej.

Za ukończone roboty budowlane zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono i podpisano Protokół odbioru końcowego bez uwag.

**XVII. Termin związania ofertą** pkt. 1:

Przed zmianą:

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **10.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XVIII. Miejsce i termin składania ofert**

Przed zmianą:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 12.07.2024 r. do godziny 9:00.**

Po zmianie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 16.07.2024r. do godziny 9:00.**

**XIX. Otwarcie ofert**

Przed zmianą:

1.Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert **w dniu 12.07.2024 r. o godz. 9:15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Po zmianie:

1.Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert **w dniu 16.07.2024 r. o godz. 9:15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r.** Powyższe zmiany prowadzą do zmiany specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawnienia źródła zapytania.

Załącznik:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00404190/01 z dnia 2024-07-09

Sporządziła: Hanna Bielarz – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak - Burmistrz Gminy Dobrzyca