INWESTOR

GMINA KOZŁOWO

Ul. Mazurska 3

13-124 KOZŁOWO

NAZWA I ADRES OBIEKTU

GMINA KOZŁOWO

Ul. Mazurska 3

13-124 KOZŁOWO

RODZAJ OPRACOWANIA

Inwentaryzacja

PROJEKTANT

CPV 45232423-3,

CPV 45453000 – 7

NR ARCH.                                                                   DATA WYKONANIA

ZUP/458/23                                                                        wrzesień 2023 R.

## OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SZKOTOWIE

Inwentaryzacje

  - Inwentaryzacja zawarta w opracowaniu wynika z projektu oczyszczalni ścieków w Szkotowie  opr. ZUPIB sp. z o. o  w  Olsztynie z 10.1998 r. oraz wizji lokalnej

1.     Opis istniejących obiektów

W istniejącym układzie oczyszczalni i technologii występują następujące obiekty i urządzenia:

- komora kraty z kratą płaską. Wyposażenie stanowi krata gęsta MEVA typ RSM 7-20-3 szerokość b= 200 i prześwit 3 mm. Sprowadzanie skratek korytem pionowym do kontenera śmieciowego na poziomie pomieszczenia odpadów

- reaktor wielofunkcyjny . Zbiornik żelbetowy wielokomorowy, w planie zbiornika reaktora  umiejscowione:

- komora retencyjna 4x4x4,8 m. Wyposażenie: mieszadło ABS RW 300 Ns = 1,5 kW

- komory reaktora szt. 2  4x4x4,8 m Wyposażenie: mieszadło ABS RW 300 Ns = 1,5 kW, strumienica ABS AFF  Ns = 5 kW, dekanter TECHSAN - DN100

-  komora operacyjna. Wyposażenie: pompa napełniająca szt. 2 RZ 2M 50-200   Ns = 2 kW, zespoły zasuw z napędem ręcznym.

-  pomieszczenie odwadniania osadów. Wyposażenie: stacja DRAIMAD 2B / nieczynna /

-     przepompownia ścieków własnych DN2000 Wyposażenie: pompa AS 840 Nz = 1,2 kW        / nieczynna /

2.     Zestawienia rysunków inwentaryzacji

Rys Nr 1. Rzut poziom 0,00                                   - skala 1: 50

Rys Nr 2. Rzut poziom + 4,5                                   - skala 1: 50

Rys. Nr 3. Przekrój                                                  - skala 1: 50