## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 7 - Kozetka lekarska

- wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową

- leże i bezgłowie tapicerowane bezszwowo materiałem skóropodobnym, zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne

- wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego

- całkowita szerokość nie więcej niż 560 mm

- całkowita długość do 1880 mm

- całkowita wysokość nie więcej niż 520 mm

- kąt nachylenia wezgłowia +/-40 st. (+/- 5 st.)

**PAKIET NR 8 - Szyna CPM dla stawu kolanowego i biodrowego**

- zakresy ruchu dla stawu kolanowego -10° - 0° - 120°

- zakresy ruchu dla stawu biodrowego 0° - 7° - 115°

- funkcja pauzy (w wyproście i zgięciu) 0 – 59 sek

- Regulacja prędkości 5 – 100 %

- Blokada przycisków sterownika – zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień

- oscylacja przy zgięciu/wyproście

- dokumentacja terapii (wykres)

- program rozgrzewki

- możliwość zapamiętania ustawień pacjenta

|  |
| --- |
|  |