## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 ZESTAW DO OPERACJI JASKRY
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do operacji jaskry w składzie: 2x kaniula 0,50x22 mm, 25G 1x igła 0,5x25, 25G 1x serweta na stół FS2, 140x140cm 1x serweta SMS, 140x160 cm, otwór 6x8cm, folia, 2x zbiornik 1x serweta FS2 50x50 1x fartuch L 1x fartuch M 1x plastikowa osłonka 4x plaster 2,5 cm x 13 cm 5x kompres z gazy 5x5cm 1x strzykawka 5 ml 3cz.LL 1x strzykawka 2 ml 3cz. LL 2x kubek 60 ml 1x miska 125 ml 2op x mikrostrzałki 5 szt. 3x ściereczka 30x33cm 4x podłokietniki SMS 20x50 taśma 1x nóż crescent ostrzony od góry 2,5mm, zagięty 45`, (może być dostarczony osobno) 1x nóż stab 15`, (może być dostarczony osobno) | 150
Zadanie 2 MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO WITREKTOMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
CPV: 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
CPV: 33161000-6 (urządzenia elektrochirurgiczne) słownik uzupełniający PA02-0 dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO WITREKTOMII
1. | Zestaw jednorazowy do witrektomii 23G kompatybilny z dzierżawionym aparatem(zapakowany w jeden sterylny zestaw): - kaseta jednorazowa do procedury łączonej - zestaw samouszczelniających trokarów 23G z linią infuzyjną - witrektom pneumatyczny 10 000cpm - światłowód panoramiczny/prosty 23 G - zestaw do kroplówki - linia do powietrza z trójnikiem - osłona na ekran 10 x Gaziki miękkie 8x8 1x Opatrunek oczny 1x Osłona plastikowa na oko 2x Fartuch jednorazowy rozm. L 1x Fartuch jednorazowy rozm. XL 3x Ręczniki do rąk papierowe 1x Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140cm 1x Obłożenie na pacjenta 100x120cm z workiem odpływowym i folią 1x Serweta operacyjna ok: 150x200cm 2x Podłokietniki 2x Sączki do odprowadzania płynów z pola operacyjnego 5x Strzykawka LL 3ml 2x Strzykawka LL 10ml 2x Strzykawka 5ml LL 2x Igła do iniekcji 1,2 2x Igła do iniekcji 0,5 1x Igła do znieczuleń pozagałkowych 25Gx 38 1x Kaniula 20G x22mm zakrzywiona 2x Kaniula 27Gx22mm zakrzywiona 1x Pojemnik prostokątny plastikowy o wymiarach około 25x13x5cm 5x Mikrostrzałki 1x Obłożnie na tacę aparatu 1x Kieliszek plastikowy 120ml 1x Kieliszek plastikowy 60ml 2x Rękawiczki 6,5 1x Rękawiczki 8,0 2x Kaniula softtip 23G | 1200
2. | Sonda do lasera zagięta 23G, jednorazowa, sterylna | 996
3. | Sonda do lasera 23G podświetlana, giętka zakrzywiona, sterylna | 300
4. | Pęseta do ILM 23G, jednorazowa, sterylna | 780
5. | Pęseta typu krokodylek 23G, jednorazowa, sterylna | 360
6. | Światłowód szerokokątny 23G z osłoną , jednorazowy, sterylny | 30
7. | Trokar pojedynczy z ostrzem samouszczelniający 23G, jednorazowy, sterylny | 30
8. | Zestaw do usuwania/podawania oleju silikonowego z kaniulą 23 G | 450
9. | Żyrandol 25G, elastyczny, z trokarem 25 G | 20
10. | Kaseta jednorazowa kompatybilna z dzierżawionym aparatem (wraz z infuzją, nożem 10000 cpm, światłowodem, zestawem do kroplówki) | 18
11. | Kaniula infuzyjna 23 G | 10
12. | Nóż do witrektomii 10 000 cpm, pakowany oddzielnie , 25G | 12
13. | Tip do endodiatermii 25G, jednorazowy | 60
14. | Tip do fakofragmentacji | 6
15. | Pęseta typu „krokodylek” 25 G | 6
16. | Niejałowe worki do kaset, na wymianę | 6
17. | Nożyczki witrektomijne horyzontalne zagięte 25G | 12
18. | Nożyczki witrektomijne horyzontalne proste 25G | 12
19. | Nóż 1,2 mm zakrzywiony, obustronnie ostrzony | 120
20. | Nóż 2,6 mm zakrzywiony, obustronnie ostrzony | 60
RAZEM poz. 1 - 20
DZIERŻAWA APARATU
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy netto | %VAT | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy brutto
21. | Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji | 36
RAZEM poz. 1 - 21
W ramach zadania nr 2 Wykonawca udostępni niedpłatnie po 6 sztuk: Soczewki nr 2 i nr 6 do BIOM Oculus będącego w posiadaniu Zamawiającego
Zadanie 3 MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO WITREKTOMII
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa pęseta do ciał obcych 20G, trójramienna, aktywacja narzędzia 360° | 15
2. | Kaniula do iniekcji podsiatkówkowych 23G z wysuwaną końcówką 41G, jednorazowa, sterylna | 30
3. | Olej silikonowy 1300 – 10 ml w strzykawce | 450
4. | Dekalina 7ml fiolka | 320
5. | Metyloceluloza 2% 2ml | 50
6. | Gaz okulistyczny SF6 zawierający sterylny zestaw o składzie: 1 x pojemnik z gazem 30ml; filtr 0.22 mikrona, strzykawka, igła 30G | 15
RAZEM
Zadanie 4 URZĄDZENIE MEDYCZNE
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Urządzenie medyczne przeznaczone do chirurgii witreoretinalnej do barwienia ciała szklistego i usuwania błony nasiatkówkowej. Zawierające zawiesinę acetonidu triamcynolonu w roztworze soli o pH 7,2. Produkt jałowy, bez konserwantów. | 100
Zadanie 5 MATERIAŁY DO WITREKTOMII
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Osłonki do sterylizacji na uchwyty mikroskopu Leica M844, duże nasadki clip-on | 10
2. | Osłonki do sterylizacji na uchwyty mikroskopu Leica M844, małe nasadki | 20
3. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg, brillant blue G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993 lub równoważną, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3-7,6 osmolarność 301-369 mOsm/k H₂O. Stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5 ml. | 550
RAZEM
Zadanie 6 SOCZEWKI
CPV: - 33.73.11.10-7 (soczewki śródoczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Soczewki wewnątrzgałkowe: Typ: tylnokomorowe Materiał: Akryl hydrofilny Stopień uwodnienia: 26% Filtr: UV Konstrukcja: jednoczęściowa, 2 pełne haptyki Średnica całkowita: 12,5 mm Średnica części optycznej: 6,0 mm Właściwości: asferyczne, bezaberacyjne Zabezpieczenia przed PCO: Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery wyraźnego progu przeciw PCO 360º na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) Angulacja: 0º Stała A: 118,4 Moduł Younga: od 46,02 do 48,00 Cięcia: < 2,5 Implantacja: Injector jednorazowy z cardrijem 2.2 Zakres dioptrażu: od 10D do 30D (co 0,5D) od – 10D do 9.0D (co 1D) od 31D do 35D (co 1D) Kąt zwilżania: < 90% | 150
2. | Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe: Typ: tylnokomorowe Materiał: Akryl hydrofobowy Stopień uwodnienia < 1% Filtr: UV Średnica całkowita: 12,5 mm Średnica części optycznej: 6,0 mm Konstrukcja: jednoczęściowa, 2 pełne haptyki Właściwości: asferyczne, aberracja skorygowana od -0,18 do -0,20 µm Współczynnik refrakcji w zakresie 1,52 lub więcej Dioptraż od +6D do +30D co 0,5D Rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające sklejaniu się haptenów podczas implantacji – zakończenia z PMMA | 1500
3. | Soczewki wewnątrzgałkowe z filtrem światła niebieskiego: Typ: tylnokomorowe Materiał: Akryl hydrofobowy Stopień uwodnienia < 1% Filtr: UV i światła niebieskiego Średnica całkowita: 12,5 mm Średnica części optycznej: 6,0 mm Konstrukcja: jednoczęściowa, 2 pełne haptyki Właściwości: asferyczne, aberracja skorygowana od -0,18 do -0,20 µm Współczynnik refrakcji w zakresie 1,52 lub więcej Dioptraż od +6D do +30D co 0,5D Rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające sklejaniu się haptenów podczas implantacji – zakończenia z PMMA | 500
RAZEM
Zadanie 7 NARZĘDZIA DO WITREKTOMII
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Pęseta do kapsuloreksji, zagięta o końcówce 12 mm, długość całkowita narzędzia 110 mm, narzędzie stalowe. | 7
2. | Nożyczki Stevens, tępe ostrza, długość części roboczej ostrzy 13 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe. | 7
3. | Nożyczki Vannas ostre, zagięte, długość cięcia 6 mm, długość całkowita narzędzia 115 mm, narzędzie stalowe. | 7
4. | Imadło zagięte, szczęki o wymiarach 14 mm x 1 mm, z zamkiem, długośc całkowita narzędzia 140 mm, narzędzie stalowe. | 7
5. | Pęseta chirurgiczna prosta z 7 mm platformą roboczą, 1 x 2 ząbki 0,8 mm, zagięte pod kątem 45°, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe. | 7
6. | Rozwórka rozkręcana 15 mm z pełnymi branszami, narzędzie stalowe. | 7
7. | Rozwórka rozkręcana odwracalna 15 mm z pełnymi branszami, narzędzie stalowe. | 7
8. | Imadło proste, szczęki o wymiarach 7 x 0,4 mm, bez zamka, długość całkowita 120 mm, narzędzie stalowe. | 7
9. | Nożyczki okulistyczne lekko zagięte, ostre końcówki, małe ostrza, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe. | 4
10. | Nożyczki okulistyczne proste, ostre końcówki, małe ostrza, długość części roboczej 12,5 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe. | 4
RAZEM
Zadanie 8 ŚRODKI KONTRASTOWE
CPV: - 33.60.00.00-6 (produkty farmaceutyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Paski fluoresceinowe pakowane pojedynczo, sterylne op. 100 szt. | 120
Zadanie 9 SOCZEWKI OPATRUNKOWE
CPV: - 33.73.10.00-3 (soczewki kontaktowe)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Soczewki opatrunkowe podwójnie asferyczne (przednia i tylna powierzchnia), skuteczne do 30 dni i nocy ciągłego noszenia op. 6 szt. | 100