382.DN.4.2022							Torzym, 19.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2022, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz. 2,3,11,12

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych inną metodą niż para wodna.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 17 nitkowej gazy bawełnianej jałowej 1 m x 1 m ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 17 nitkowej gazy bawełnianej jałowej 1 m x 1 m.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opatrunkowego na tkaninie w rozmiarze 10 cm x 5 m ?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opatrunkowego na tkaninie w rozmiarze 10 cm x 5 m.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych pasków do zamykania ran wzmocnionych nicią jedwabną?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych pasków do zamykania ran wzmocnionych nicią jedwabną.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z waty celulozowej w rolce w rozmiarze 5cm x 4 cm 2 op. a’ 500 szt. w ilości 100op?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z waty celulozowej w rolce w rozmiarze 5cm x 4 cm 2 op. a’ 500 szt. w ilości 100op.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.15,16,17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej tkanej z dwoma zapinkami ?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej tkanej z dwoma zapinkami.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wykonanej z poliestru z dodatkiem włókien wiskozowych?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wykonanej z poliestru z dodatkiem włókien wiskozowych.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu wysokochłonnego wykonanego z w warstwy rozdrobnionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy o rozmiarze 10 cm x 10 cm ?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu wysokochłonnego wykonanego z w warstwy rozdrobnionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy o rozmiarze 10 cm x 10 cm.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu wysokochłonnego wykonanego z w warstwy rozdrobnionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy o rozmiarze 20 cm x 10 cm ?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu wysokochłonnego wykonanego z w warstwy rozdrobnionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy o rozmiarze 20 cm x 10 cm.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na ,,udo, kolano”. Długość po rozciągnięciu do 20mb?

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na ,,udo, kolano”. Długość po rozciągnięciu do 20mb.

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego przeźroczystego samoprzylepnego opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 cm x 12 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie – dotyczy Zadania nr 2 poz.27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w arkuszach 40 cm x 60 cm a’ 5 kg w ilości 70 op?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w arkuszach 40 cm x 60 cm a’ 5 kg w ilości 70 op.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu