Zakrzew 05.09.2024r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

znak sprawy: ZP.271.19.2024

Wykonawcy

Nazwa postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Dla zadania wymiany 3 słupów nie zostały określone parametry lamp, należy zamontować istniejące oprawy na nowych słupach?

Odpowiedź: Tak, należy zamontować istniejące oprawy.