**ZAŁACZNIK NR 2B DO ZAPROSZENIA DO ZŁOZENIA OFERTY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| **1** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø250 | 50,9 |   |   |
| **2** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 429,1 |   |   |
| **3** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 104,7 |   |   |
| **4** | Wykonanie odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 | 159,4 |   |   |
| **5** | Wykonanie studzienki Ø425 z kinetą krzyżową | 22,0 |   |   |
| **6** | Wykonanie studzienki betonowej Ø1200 z kinetą krzyżową | 12,0 |   |   |
| **7** | Wykonanie pompowni ścieków DN1500 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym | 1,0 |  |   |
| **8** | Wykonanie studni rozprężna DN1000 | 1,0 |  |   |
| **9** | Odwodnienie wykopów | - | - |  |
| **10** | Odtworzenie terenu i opłata za zajęcie pasa drogowego | - | - |   |
| **11** | Obsługa geodezyjna | - | - |   |
| **12** | Dwukrotna teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.