Numer referencyjny postępowania:

SZP/DIT/23/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CENTRALNĄ STERYLIZACJĄ, ZINTEGROWANEGO SYSTEMEM ESKULAP |
| --- |
| Numer parametru | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru | Oferowana wartość parametru (określić) |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | System musi umożliwiać identyfikację pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym kodem 2D DataMatrix, naniesionym w technologii DPM w następującym zakresie: praca na stanowiskach czystych wyposażonych w skanery 2D, automatyczne sprawdzanie i powiązanie odczytanego narzędzia z listą zestawów i narzędzi, zarządzanie instrumentarium w zakresie: wymiany narzędzia, konserwacji, wad narzędzia, okresu użytkowania itp. automatyczne tworzenie zestawień (oznakowanych) narzędzi i ich wykorzystania. przypisywanie do narzędzia kosztów i innych niezbędnych informacji wymaganych przez użytkownika. nadzór ilościowy nad oznakowanymi narzędziami w tym opcja inwentaryzacji narzędzi. | TAK |  |
| 2 | System musi być zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS Eskulap, co najmniej w następującym zakresie: przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta, przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego, tworzenie zleceń w systemie uwzględniające pełny nadzór nad obiegiem zestawów, narzędzi i implantów, system rozliczania i korekty zleceń, integracja personelu i jednostek organizacyjnych, sposób integracji uzgodniony z dostawcą systemu HIS Eskulap. | TAK |  |
| 3 | System musi zapewniać rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą: centralną sterylizatornię; obsługę użytkowników materiału sterylnego: Blok Operacyjny, oddziały szpitalne, Magazyn Implantów oraz inne jednostki organizacyjne Szpitala korzystające z usług CS. | TAK |  |
| 4 | System musi zapewniać współpracę z urządzeniami technologicznymi Centralnej Sterylizatorni (rejestrację parametrów pracy urządzeń posiadanych przez Zamawiającego) – rejestracja parametrów procesów obejmie: 4 myjnie-dezynfektory, 4 autoklawy, sterylizator na tlenek etylenu oraz elektroniczne urządzenia do kontroli procesów mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji. | TAK |  |
| 5 | System musi zapewniać integrację z autoczytnikami do inkubacji i szybkiego odczytu wskaźników biologicznych, w zakresie automatycznego odczytu wyniku testów oraz właściwego przypisania wyników poszczególnych wskaźników do przeprowadzonych cykli sterylizacji. | TAK |  |
| 6 | System musi zapewniać monitoring pracy urządzeń technologicznych- sterylizatory oraz myjnie-dezynfektory, dostępny na wszystkich stanowiskach systemu w Centralnej Sterylizatorni, musi zapewniać jąc możliwość podglądu statusu poszczególnych urządzeń, rejestrowanych cykli ich pracy oraz załadowanych do nich wsadów, a także przegląd archiwum wykonanych cykli wraz z pełną informacją o przebiegu cyklu oraz możliwością wygenerowania raportu z dowolnego cyklu pracy. | TAK |  |
| 7 | System musi zapewniać pełną informację o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca wprowadzi dane początkowe niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicje narzędzi, zestawów i ich składów, struktury organizacyjne, personel, rodzaje opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego i w formie uzgodnionej z zamawiającym. | TAK |  |
| 9 | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia muszą być dostarczane na bieżąco wraz z instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |
| 10 | System musi być zainstalowany na serwerze Zamawiającego. | TAK |  |
| 11 | System być dostarczony i będzie wykorzystywał silnik bazy danych PostgreSql lub Oracle Database, bez ograniczeń wielkości bazy danych. Zamawiający dopuszcza udostępnienie posiadanych przez siebie licencji bazodanowych dla potrzeb oferowanego systemu. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca musi zapewnić stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) i możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski oferowanego systemu. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) dotyczące strategicznych użytkowników, szczególnie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, do 1 godz. od momentu zgłoszenia awarii, całodobowo. Zamawiający ze swojej strony musi zapewnić możliwość całodobowego zdalnego dostępu do oferowanego systemu. | TAK |  |
| 15 | Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu do 2 dni od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie pracowników centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach jak dla dostawy. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca musi dostarczy wraz z systemem pełną dokumentację systemu (dokumentacja techniczna, administratora, użytkownika, szkoleniowa). | TAK |  |
| 18 | Dostarczona w języku polskim dokumentacja techniczna musi zawierać instrukcje obsługi oraz konfiguracji wszystkich dostarczonych wraz z systemem urządzeń i musi być zainstalowana przynajmniej na serwerze. | TAK |  |
| 19 | Dostarczona w języku polskim dokumentacja użytkownika musi zawierać także filmy szkoleniowe, pokazujące sposób realizacji poszczególnych zadań i ma być dostępna na każdej stacji roboczej w centralnej sterylizatorni. | TAK |  |
| 20 | Obsługa systemu oraz komunikaty wyświetlane na ekranach systemu muszą być języku polskim. | TAK |  |
| 21 | System musi umożliwiać użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i które są drukowane na etykietach. | TAK |  |
| 22 | System musi posiadać budowę modułową otwartą umożliwiającą późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje. | TAK |  |
| 23 | Wszystkie podstawowe zadania realizowane na stanowiskach w Centralnej Sterylizatorni (przyjmowanie materiału do CS, kompletacja i załadunek oraz zwalnianie wsadu po myciu-dezynfekcji, pakietowanie i wydruk etykiet, kompletacja, załadunek oraz zwalnianie wsadu po sterylizacji, wydanie materiału) muszą być realizowane w aplikacji desktop, ale także przez przeglądarkę www. | TAK |  |
| 24 | Wszystkie zadania realizowane na stanowiskach na Bloku Operacyjnym, w oddziałach i poradniach muszą być realizowane przez przeglądarkę www. | TAK |  |
| OGÓLNA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU |
| 25 | Administracja systemem musi następować poprzez logowanie osób uprawnionych | TAK |  |
| 26 | Administrator systemu musi mieć możliwość wprowadzania, definiowania i konfiguracji danych, nadawania uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historia tych modyfikacji. | TAK |  |
| 27 | Administrator systemu musi mieć możliwość tworzenia bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. | TAK |  |
| 28 | Administrator systemu musi mieć możliwość zarządzania personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawania personelowi uprawnień, wyposażenia w spersonalizowane identyfikatory z kodami. | TAK |  |
| 29 | System musi zapewnić pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. | TAK |  |
| 30 | System musi umożliwiać automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, musi zapewniać przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane będą ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |
| 31 | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna jest na wszystkich stanowiskach. | TAK |  |
| 32 | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Także możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |
| 33 | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |
| 34 | Możliwość drukowania dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |
| 35 | Możliwość bezpośredniego sygnowania przeprowadzanych procedur załadunku i zwalniania wsadu do myjni- dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz wydania materiału do odbiorcy elektronicznym podpisem ekranowym, który następnie widnieje na odpowiednich raportach. | TAK |  |
| 36 | System musi zapewnić możliwość eliminacji wydania niewysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |
| 37 | System musi zapewnić możliwość eliminacji wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |
| 38 | Możliwość swobodnego definiowania procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |
| 39 | Możliwość automatycznego naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 40 | System musi umożliwiać dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |
| 41 | Możliwość identyfikacji pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |
| 42 | Możliwość identyfikacji zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, przez wybór z listy ekranowej, odczyt kodu kreskowego z listy zestawów lub odczyt etykiety obiegowej | TAK |  |
| 43 | Możliwość identyfikacji materiału rozłożonego na siatce narzędziowej przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. | TAK |  |
| 44 | Możliwość identyfikacji materiału rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt jego oznacznika. | TAK |  |
| 45 | System umożliwia automatyczne prowadzony dziennik zdarzeń. | TAK |  |
| 46 | System musi posiadać pełny nadzór nad serwisem urządzeń technologicznych, o funkcjonalności: Możliwość przechowywania informacji o urządzeniach związanych z: nazwą i typem, nr ewidencyjnym, seryjnym, rokiem produkcji, miejscem eksploatacji, formą własności, atestami, certyfikatami itp., datą zakupu, datą instalacji, datą uruchomienia, ceną, dostawcą, okresem gwarancji, nr gwarancji, nr umowy serwisowej, datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, danymi firmy serwisującej, wewnętrzną kategorią urządzenia, operatorem i osobą odpowiedzialną za urządzenie, dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi. Możliwość dołączania obrazów, zdjęć, dokumentów w formie skanów lub plików dowolnego formatu). Możliwość zapisywania informacji o zleceniach i ich rozliczanie: nr zlecenia, rodzaj wg ustalonego słownika przez użytkownika, data rejestracji, planowany termin wykonania, data zgłoszenia / wysłania do serwisu, data rozpoczęcia przestoju urządzenia, miejsce dokonania naprawy, firma serwisująca, szacowany koszt, typ zgłoszenia – przegląd/naprawa, częstotliwość zleceń w przypadku przeglądów, dodatkowe uwagi i komentarze. Możliwość rejestracji poszczególnych stanów realizacji zlecenia i filtrowanie zleceń serwisowych pod tym kątem, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, dane osoby wykonującej usługę, Możliwość rozliczenia kosztów z faktury na robociznę, dojazd i części serwisowe, - możliwość zakładania zbiorczych zleceń oraz ich rozliczanie wraz z kosztami. Możliwość rejestracji faktur: nr faktury, rodzaj, typ faktury – dotyczące pojedynczych zleceń lub umów serwisowych, sprzedawca, data wystawienia, opis i uwagi, zestawienie usług i artykułów z faktury. System musi umożliwiać raportowanie zestawienia stanu ewidencyjnego urządzeń wg przyjętych kryteriów. System musi umożliwiać raportowanie historii kosztów serwisu na poziomie urządzenia, zlecenia, lokalizacji, wygasających gwarancji, terminów zakończenia umów serwisowych. System musi umożliwiać raportowanie zestawienia zleceń (napraw, przeglądów) do wykonania w ustalonym najbliższym czasie. System musi umożliwiać raportowanie planu przeglądów okresowych wg lokalizacji, urządzeń, w przyjętym przedziale czasowym. Możliwość raportowania czasu pracy urządzeń w przyjętym okresie. Możliwość eksportu danych do plików xls, csv. System musi posiadać słownik firm z podziałem na serwis, producent, dostawca z pełnymi danymi teleadresowymi. | TAK |  |
| 47 | System musi posiadać funkcjonalność definiowania obiegu i obróbki narzędzi z dzierżawy, wypożyczeń i implantów. System musi zapewnić zarządzanie zestawami wypożyczonymi i dzierżawionymi z przypisaniem do danego dzierżawcy/ dostawcy, z możliwością określenia okresu dzierżawy lub wypożyczenia tj. jednorazowe, długoterminowe; funkcjonalność określenia konkretnych dat; opcja prowadzenia kalendarza zbliżających się terminów końca wypożyczeń, dzierżawy. | TAK |  |
| 48 | System musi zapewniać identyfikację wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego i obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej, która zużyła dany materiał. | TAK |  |
| 49 | System musi posiadać funkcjonalność zgłaszania uszkodzenia narzędzia, konieczności naprawy, konieczności konserwacji | TAK |  |
| 50 | System musi posiadać funkcjonalność zarządzania implantami medycznymi tak jak: Każda pozycja ma predefiniowane informacje o producentach, nr katalogowy, powiązanie do dokumentacji medycznej implantu, dostawcę, data zakupu, lub dostawy, oraz dodatkowa kategoria informacji, definiowana przez użytkownika. Implanty mogą być przypisywane konkretnym dostawcom z listy dostawców Określanie zużycia implantów w przypisaniu do danej jednostki zewnętrznej, czas, data, zgłaszający zapotrzebowanie Funkcjonalność zarządzania implantami. Konfiguracja kategorii i podziałów dotyczących implantów Funkcjonalność definiowania obiegu i obróbki implantów z dzierżawy, wypożyczeń zgłaszania uszkodzenia implantu i konieczności wycofania z użycia | TAK |  |
| 51 | System musi posiadać możliwość integracji nowych urządzeń wykorzystywanych w procesie dekontaminacji | TAK |  |
| 52 | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco wraz z instrukcją ich instalacji, w czasie trwania gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |

| WYMAGANE STANOWISKA, LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |
| --- |
| - Stanowisko zarządzania – 1 stanowisko - Stanowisko przyjęcia materiału brudnego do CS oraz mycia i dezynfekcji, połączone z zadaniem załadunku wsadu do myjni dezynfektorów – 2 stanowiska - Stanowisko mycia wózków - 1 stanowisko - Stanowisko pakietowania narzędzi i zestawów oraz materiałów pylistych połączone z zadaniem wyładunku wsadu z myjni dezynfektorów oraz z zadaniem załadunku do sterylizatorów - 6 stanowisk - Stanowisko wydania materiału z CS - 1 stanowisko - Stanowisko przyjęcia materiału sterylnego na BO - 1 stanowisko - Stanowisko wydania materiału brudnego do CS dla stanowisk zużycia materiałów i narzędzi na Bloku Operacyjnym – (6 sal operacyjnych + stanowiska anestezjologiczne) – licencja otwarta - Stanowisko nadzorowania materiału sterylnego przez użytkowników wewnętrznych – licencja otwarta |
| Stanowisko zarządzania x 1 pełna licencja |
| 53 | Zadanie i funkcjonalność na stanowisku menadżera systemu: |
|  | Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych Definiowanie personelu, przynajmniej w CS, wraz z nadawaniem uprawnień Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych Definiowanie pojemników transportowych używanych w CS, predefiniowany bank pojemników Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS, predefiniowany bank opakowań Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany bank testów Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu. Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek składników (narzędzi) Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, symbol, użytkownik Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie. Przydzielanie wyceny do zestawu Przydzielanie definicji pakowania do zestawu Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji do zestawu Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do zestawu Dostęp do historii modyfikacji zestawu Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie wybranego użytkownika Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) materiału znajdującego się w CS Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS, ze szczegółami Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi Szczegóły oraz raport sumaryczny dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia, wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym Statystyka zużycia testów i opakowań Nadzór nad testami biologicznymi włącznie z ewidencjonowaniem ich wyniku Statystyka aktywności personelu Podgląd bieżącego dziennika zdarzeń, automatyczny nadzór nad dziennikiem zdarzeń w CS, BO i na oddziałach | TAK |  |
| Stanowisko przyjęcia materiału brudnego do CS oraz mycia i dezynfekcji połączone z zadaniem załadunku wsadu do myjni dezynfektora – 2 stanowiska |
| 54 | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |
|  | Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego lub wystawianie zlecenia na sterylizację w zastępstwie użytkownika Wystawianie zlecenia do sterylizacji w zastępstwie użytkownika Skanowanie zleceń papierowych wystawianych przez użytkownika i przypisywanie do wystawianego zlecenia elektronicznego Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych i zewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących zestawu lub narzędzia podczas procedowania go w CS (na wszystkich stanowiskach) Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych oraz tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane). | TAK |  |
| 55 | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia/dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji Przydzielanie preparatów mycia i dezynfekcji Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników | TAK |  |
| 56 | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |
|  | Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem | TAK |  |
| Stanowisko mycia wózków - 1 stanowisko |
| 57 | Zadanie mycia pojemników transportowych: |
|  | Identyfikacja materiału przez odczyt kodu kreskowego lub wybór z listy ekranowej Kompletacja i przydzielenie materiału (wózków, transportowych pojemników sterylizacyjnych, koszy sterylizacyjnych i innego sprzętu szpitalnego) do myjni i przypisanie do już wykonanego konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji (stanowisko zlokalizowane będzie po stronie czystej) Kontrola poprawności przeprowadzonego cyklu mycia i dezynfekcji Możliwość wycofania wsadu lub jego części do powtórnego mycia w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
| Stanowisko pakietowania narzędzi, zestawów oraz materiałów pylistych połączone z zadaniem zwalniania wsadu po myciu, dezynfekcji oraz zadaniem załadunku do sterylizatora - 6 stanowisk |
| 58 | Zadanie zwalniania wsadu po myciu-dezynfekcji automatycznej |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji, kontroli pozostałości białkowych przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną. | TAK |  |
| 59 | Zadanie pakietowania narzędzi: |
|  | Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu z możliwością dokonania zmiany definicji pakowania. Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. | TAK |  |
| 60 | Zadanie pakietowania materiałów pylistych: |
|  | Obsługa przyjmowania materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych na stan CS, Kontrola stanu magazynowego materiałów, Interaktywna kontrola składu zestawów materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych, Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu, Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia Wydruk etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu Dodrukowanie etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych | TAK |  |
| 61 | Zadanie załadunku materiału do sterylizatora: |
|  | Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora- dotyczy zarówno sterylizatorów parowych jak i sterylizatora gazowego Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu | TAK |  |
| Stanowisko wydania materiału z CS - 2 stanowiska |
| 62 | Zadanie zwalniania po sterylizacji: |
|  | Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji. Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. | TAK |  |
| 63 | Zadanie obsługi magazynu sterylnego: |
|  | Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów sterylnych z uwzględnieniem sygnalizowania zbliżających się terminów przydatności do użycia | TAK |  |

| 64 | Zadanie wydania materiału z CS |
| --- | --- |
|  | Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |
| Stanowisko przyjęcia materiału sterylnego na BO - 1 stanowisko |
| 65 | Zadanie przyjęcia materiału sterylnego: |
|  | Przyjmowanie materiału sterylnego z CS. Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS Weryfikacja stanu magazynowego pod kątem terminu przydatności do zużycia oraz zapotrzebowania na konkretny materiał sterylny. Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag do materiału Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń zewnętrznych (inne szpitale, przedstawiciele firm) | TAK |  |
| Stanowisko wydania materiału brudnego do CS – licencja otwarta dla stanowisk zużycia materiałów i narzędzi na Bloku Operacyjnym - wszystkie sale operacyjne (6 + anestezjologia) |
| 66 | Zadanie wydania materiału brudnego do CS: |
|  | Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wsparcie przy weryfikacji kompletności zestawu po przeprowadzonym zabiegu. Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń zewnętrznych Kompletacja materiału do wydania, wydanie materiału do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację. Automatyczne powiadamianie CS o gotowości materiału do transportu. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału Możliwość wystawienia zapotrzebowania na przygotowanie w CS materiałów i sprzętu sterylnego niezbędnych do kolejnych zabiegów lub na dzień następny ze przydziałem do numeru Sali Operacyjnej na której sprzęt będzie wykorzystywany | TAK |  |
| Stanowisko nadzorowania materiału sterylnego przez użytkowników wewnętrznych – licencja otwarta |
| 67 | Zadanie nadzoru materiału przez użytkowników wewnętrznych: |
|  | Przyjmowanie materiału sterylnego z CS. Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału Potwierdzenie zużycia materiału sterylnego Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń wewnętrznych (inne szpitale, przedstawiciele firm) Kompletacja materiału do wydania, wydanie materiału do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację. | TAK |  |

| WYPOSAŻENIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI, ZARZĄDZANIA I ŚLEDZENIA OBIEGU MATERIAŁÓW W CENTRALNEJ STERYLIZACJI WRAZ Z MODUŁAMI |
| --- |
| Numer parametru | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru | Oferowana wartość parametru (określić) |
| WYPOSAŻENIE STANOWISK SYSTEMU |
| 1 | Komputer typ I (All-In-One) - 2 szt. |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, w teście wydajności PassMark PerformanceTest osiąga wynik co najmniej 8000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,5" z panelem multidotykowym o rozdzielczości 1920x1080; pamięć RAM: 16GB; dysk twardy: SSD, 480GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. | TAK |  |
| 2 | Komputer typ II (All-In-One) - 10 szt. |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, w teście wydajności PassMark PerformanceTest osiąga wynik co najmniej 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,5" z panelem multidotykowym o rozdzielczości 1920x1080; pamięć RAM: 8GB; dysk twardy: SSD, 240GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. | TAK |  |
| 3 | Skaner bezprzewodowy kodów kreskowych 1D - 12 szt. |
|  | Parametry minimalne: 1 linia skanująca; rozdzielczość min. 5 mil (0,127 mm); odczytywane kody 1D: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna; tryb odczytu - wyzwalanie ręczne i automatyczne z możliwością wyłączenia; interfejs USB lub RS232 (ze stacji bazowej); zasięg min. 15 m; tryb automatycznego ładowania po zadokowaniu w stacji bazowej. - przystosowany do sterowania z zewnątrz w celu sygnalizacji (przynajmniej dźwiękowej) próby wykonania niedozwolonej czynności. - dostarczony w komplecie z podstawką umożliwiającą postawienie na blacie roboczym lub montaż naścienny. - dostarczony w komplecie z wymaganym okablowaniem i jeśli to niezbędne z zasilaczem i konwerterem USB/RS-232. | TAK |  |
| 4 | Drukarka etykiet - 6 szt. |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm -100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB. Dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |
| 5 | Drukarka laserowa A4 - 2 szt. |
|  | Parametry minimalne: maksymalny obsługiwany format papieru: A4, maksymalna szybkość druku min. 33 str./min., rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi, normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) min. 50 000 str., druk laserowy mono, czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości max. 10 sek., Języki drukowania: PCL 5c, PCL 6, Postscript level 3, drukowanie bezpośrednie PDF, min. 2 podajniki papieru, maksymalna pojemność podajników 800 szt., możliwość drukowania na papierze zwykłym, kopertach, druk etykiet, na folii i kartonach, automatyczny druk dwustronny (dupleks), zainstalowana pamięć RAM min. 256 MB, interfejsy komunikacyjne: min. 1 port Hi-Speed USB 2.0, min. 1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), min. 1 port USB do druku bezpośredniego, toner i bęben światłoczuły zintegrowany w jednej wymiennej kasecie | TAK |  |
| 6 | Skaner dokumentów - 2 szt. |
|  | Parametry minimalne: Maksymalny rozmiar dokumentu: A4. Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200. Interfejs do komputera: USB, dopuszczalny LAN. Dostarczony w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |
| MATERIAŁY MONTAŻOWE |
| 7 | Uchwyt ścienny mocowania komputera All-in-One - 5 szt. |
|  | Parametry minimalne: Rozmiar mocowanego ekranu: od 15” do 26”; interfejs mocowania co najmniej 75x75 mm i 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; odstęp od ściany od 100 mm do 300 mm; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: ±10° | TAK |  |
| 8 | Uchwyt stołowy mocowania komputera All-in-One - 6 szt. |
|  | Parametry minimalne: Rozmiar mocowanego ekranu od 15” do 27”; interfejs mocowania co najmniej 75x75 mm i 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; trzy przeguby, korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: ±15°, możliwość montażu do blatu stołu. | TAK |  |
| AKCESORIA I MATERIAŁY ROZRUCHOWE |
| 9 | Oznaczniki tac narzędziowych - 700 szt. |
|  | Parametry minimalne: Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. | TAK |  |
| 10 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną - 6 rolek |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
| 11 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu - 3 rolki |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
| 12 | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych - 6 rolek |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, dopasowane do oferowanych oznaczników i przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. | TAK |  |
| 13 | Taśma barwiąca żywiczna - 4 rolki |
|  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
| 14 | Taśma barwiąca woskowo-żywiczna - 5 rolek |
|  | Taśma barwiąca woskowo-żywiczna do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |