## Formularz cenowy
| Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-26/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 1 - dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Nazwa badania | Szacunkowa liczba badań bez kontroli i kalibracji w okresie 24 miesięcy | Liczba testów niezbędna do wykonania kontroli i kalibracji dla podanych badań | Łączna ilość | Ilość testów możliwych do wykonania z 1 opakowania proponowanego przez Wykonawcę | Ilość opakowań (wartość ułamkową należy zaokrąglić do pełnych opakowań) nieliczonych po stabilności | Ilość opakowań (wartość ułamkową należy zaokrąglić do pełnych opakowań) liczonych po stabilności odczynnika * | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | % podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5/6) | 8 | 9 | 10 | 11 (7x10 lub 8x10) | 12 | 13 (11x12) | 14 (11+13)
I | Odczynniki |  |  |  |  | uzupełnić tylko jedną kolumnę (7 lub 8)
1. | aminotransferaza alaninowa(ALT) | 40700
2. | aminotransferaza asparaginowa(AST) | 28700
3. | amylaza w surowicy i w moczu | 5300
4. | białko całkowite | 1300
5. | białko c-reaktywne | 21500
6. | białko w moczu | 5400
7. | bilirubina całkowita | 6500
8. | cholesterol | 41100
9. | cholesterol HDL | 27000
10. | czynnik reumatoidalny RF | 1500
11. | fosfataza alkaliczna (ALP) | 2900
12. | fosfor w surowicy i w moczu | 1200
13. | glukoza w surowicy i w moczu | 63700
14. | glutamylotransferaza (GGT) | 4100
15. | hemoglobina glikowana HBA1C | 12500
16. | kinaza kreatynowa (CK) | 3900
17. | kreatynina w surowicy i w moczu | 49200
18. | kwas moczowy w surowicy i w moczu | 23500
19. | magnez w surowicy i w moczu | 1800
20. | mocznik w surowicy i w moczu | 5700
21. | potas w surowicy i w moczu | 33000
22. | sód w surowicy i w moczu | 30000
23. | triglicerydy | 34200
24. | wapń w surowicy i w moczu | 4800
25. | żelazo | 9100
II | Kalibratory , kontrole , płyny oraz akcesoria na ww. podaną ilość badań- wymienić |  |  | Łączna ilość na 24 miesiące |  |  |  |  | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | % podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (5x10) | 12 | 13 (11x12) | 14 (11+13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III | Dzierżawa analizatora w okresie 24 miesięcy |  |  | Ilość m-cy |  |  |  |  | Cena jednostkowa netto dzierżawy za 1 msc | Wartość netto | % podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (5x10) | 12 | 13 (11x12) | 14 (11+13)
1. | Dzierżawa analizatora …................................................................. (typ, model, producent) | x | x | 24 | x | x | x | x
Łącznie I, II, III = wartość oferty |  |  |  |  | x | x | x | x | x
* Odczynnik liczony po stabilności - neleży uwzględnić stabilność odczynnika od chwili włożenia do analizatora w stosunku do ilości badań wykonywanych w tym okresie.
…................................................
Podpis osoby upoważnionej
[8 empty] | suma netto odczynniki | 0 | 0
[8 empty] | suma netto materiały | 0 | 0
[8 empty] | dzierżawa | x | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0

## Sheet6 (hidden)
Favorite Food: | Chinese | Favorite Dish: | Crab rangoon

## Sheet8 (hidden)
Pizza | Mediterraean | Bacon | Almond chicken
Pancakes | Pepperoni | Cheese | Chop suey
Chinese | California |  | Crab rangoon
New Yorker

## Sheet3 (hidden)
oferta 0 | wstawić formuły i zmienić zakres listy walidacyjnej dla różnych opakowań odcz
matrix | w DS liczbę kontroli wiążę z ofertą 0

## ISE (hidden)
Number of tests / year
Na | #REF!
K | #REF!
Cl | #REF!
Total | #REF!
Number of tests / year | #REF!
Number of tests / day | 10.631
Working days per year | 365
Substance usage / day | Number of operations | ISE Buffer /ml/ | ISE Mid Standard /ml/ | ISE Reference /ml/
Serum analysis | 10.631 | 6.5699 | 9.015 | 2.073
Calibration |  | 0 | 0 | 0
A-cal |  | 0 | 0 | 0
Pre-washing | 40 | 30 | 40 | 6
Post-washing |  | 0 | 0 | 0
Periodical washing | 60 | 0 | 60 | 9
Total |  | 36.5699 | 109.015 | 17.073
ID, Name |  | Size /ml/ | Daily demand /ml/ | Yearly demand /ml/ | Number of packages per year
66320 | ISE Buffer | 4 x 2 000 | 36.5699 | 9508.1814 | #REF!
66319 | ISE Mid Standard | 4 x 2 000 | 109.015 | 28343.9124 | #REF!
66318 | ISE Reference | 4 x 1 000 | 17.073 | 4438.9893 | #REF!

## Liczba testów (hidden)
| ISE | AU400 | AU640 | AU480 | AU680 | AU2700 | AU5800
66320 | ISE Buffer | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444
66319 | ISE Mid Standard | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077
66318 | ISE Reference | 22857 | 22857 | 22857 | 22857 | 22857 | 22857
OSR6102 | Albumin | 2000 | 2000 | 2480 | 2480 | 2480 | 3380
OSR6202 | Albumin | 3640 | 3640 | 4480 | 4480 | 4480 | 5800
OSR61154 | Ammonia UDR | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
OSR6190 | Bicarbonat (CO2) | 2000 | 2000 | 2320 | 2320 | 2320 | 2960
OSR6290 | Bicarbonat (CO2) | 4000 | 4000 | 4640 | 4640 | 4640 | 5760
OSR6111 | Bilirubin Direct | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 | 1240
OSR6211 | Bilirubin Direct | 2640 | 2640 | 3120 | 3120 | 3120 | 4200
OSR6112 | Bilirubin Total | 2000 | 2000 | 2360 | 2360 | 2360 | 3000
OSR6212 | Bilirubin Total | 5320 | 5320 | 6280 | 6280 | 6280 | 8080
OSR60117 | Calcium (Arzenazo III) | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3560
OSR61117 | Calcium Urine (Arzenazo III) | 3720 | 3720 | 5240 | 5240 | 5240 | 6800
OSR6116 | Cholesterol | 2000 | 2000 | 3640 | 3640 | 3640 | 4760
OSR6216 | Cholesterol | 4000 | 4000 | 7320 | 7320 | 7320 | 9520
OSR6178 | Creatinine (Jaffe) | 1700 | 1700 | 3960 | 3960 | 3960 | 4860
OSR61204 | Creatinine enzymatic | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | 1440 | 1800
OSR6121 | Glucose | 2000 | 2000 | 2440 | 2440 | 2440 | 3240
OSR6221 | Glucose | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6400
OSR6187 | Cholesterol HDL | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 960
OSR6287 | Cholesterol HDL | 1140 | 1140 | 1400 | 1400 | 1400 | 1820
B00389 | HbA1c | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500
OSR6186 | Iron (Fe) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
OSR6286 | Iron (Fe) | 2380 | 2380 | 3880 | 3880 | 3880 | 3748
OSR6193 | Lactate | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 300
OSR6183 | Cholesterol LDL | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 960
OSR6283 | Cholesterol LDL | 1140 | 1140 | 1400 | 1400 | 1400 | 1820
OSR6189 | Magnesium (Mg) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
B38858 | Urine/CSF Albumin | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 812
B46435 | Urine/CSF Albumin | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1464
OSR6170 | Urinary/CSF Protein | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 660
OSR6122 | Inorganic Phosphorus | 2000 | 2000 | 2360 | 2360 | 2360 | 3160
OSR6222 | Inorganic Phosphorus | 5320 | 5320 | 6280 | 6280 | 6280 | 8400
OSR6132 | Total Protein | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3920
OSR6232 | Total Protein | 3840 | 3840 | 5760 | 5760 | 5760 | 7520
OSR60118 | Triglyceride | 800 | 800 | 1160 | 1160 | 1160 | 1120
OSR61118 | Triglyceride | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
OSR6134 | UREA | 2000 | 2000 | 2480 | 2480 | 2480 | 2440
OSR6234 | UREA | 3840 | 3840 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920
OSR61205 | Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 960
OSR6098 | Uric acid | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280
OSR6198 | Uric acid | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200
OSR6298 | Uric acid | 2820 | 2820 | 3520 | 3520 | 3520 | 4560
A94772 | ACP UDR | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
OSR6004 | ALP | 800 | 800 | 1240 | 1240 | 1240 | 1600
OSR6104 | ALP | 1940 | 1940 | 3280 | 3280 | 3280 | 3780
OSR6204 | ALP | 3520 | 3520 | 5800 | 5800 | 5800 | 6500
OSR6007 | ALT | 440 | 440 | 880 | 880 | 880 | 880
OSR6107 | ALT | 2000 | 2000 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920
OSR6006 | α - Amylase | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320
OSR6106 | α - Amylase | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 1280
A53704 | Pancreatic Amylase UDR |  |  | 640 | 640 | 640 | 640
OSR6009 | AST | 420 | 420 | 840 | 840 | 840 | 800
OSR6109 | AST | 2000 | 2000 | 3920 | 3920 | 3920 | 4080
OSR6209 | AST | 4000 | 4000 | 7840 | 7840 | 7840 | 7740
OSR6114 | Cholinesterase | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1200
OSR6179 | CK (NAC) | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 | 1200
OSR6279 | CK (NAC) | 1700 | 1700 | 1960 | 1960 | 1960 | 2560
OSR61155 | CK-MB | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460
OSR6020 | GGT | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300
OSR6120 | GGT | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 3240
OSR6129 | HBDH | 800 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920
G82100 | GLDH UDR | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 3320
OSR6130 | Lipase | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 280
OSR6230 | Lipase | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 920
OSR6162 | α-1 Acidglycoprotein | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 640
OSR6163 | α1-Antitrypsin | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 640
OSR6142 | Apolipoprotein A1 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1320
OSR6143 | Apolipoprotein B | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1360
OSR6194 | Antistreptolysin (ASO) | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1720
OSR6151 | β-2 Microglobulin | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 600
OSR6159 | C3 | 800 | 800 | 1040 | 1040 | 1040 | 1280
OSR6160 | C4 | 800 | 800 | 1040 | 1040 | 1040 | 1280
OSR6164 | Ceruloplasmin | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480
OSR6199 | CRP Latex (0.2-450 mg/l) | 760 | 760 | 920 | 920 | 920 | 1200
OSR6299 | CRP Latex (0.2-450 mg/l) | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1600 | 2120
OSR6199 | CRP latex high sensitive (0.08 -80 mg/l) | 1440 | 1440 | 1520 | 1520 | 1520 | 1760
OSR6299 | CRP latex high sensitive (0.08 -80 mg/l) | 2520 | 2520 | 2680 | 2680 | 2680 | 3200
B08179 | Cystatin C UDR |  |  | 300 | 300 | 300 | 300
OSR60135 | D-dimer | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240
OSR61203 | Ferritin | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000
OSR6165 | Haptoglobin | 400 | 400 | 540 | 540 | 540 | 680
OSR61171 | Immunoglobulin A (IgA) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280
OSR61172 | Immunoglobulin G (IgG) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1480
OSR61173 | Immunoglobulin M (IgM) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280
A29071 | Lipoprotein (A) UDR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
OSR6168 | Myoglobin | 400 | 400 | 660 | 660 | 660 | 732
OSR6175 | Prealbumin | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 680
OSR61105 | RF Latex | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 960
OSR6152 | Transferrin | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1320
OSR61202 | Paracetamol/Acetaminophen | 342 | 342 | 411 | 411 | 411 | 540
OSR6414 | Carbamazepine | 360 | 360 | 440 | 440 | 440 | 400
OSR6403 | Digitoxin | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 360
OSR6404 | Digoxin | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 360
0037 | Alcohol UDR | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
OSR6420 | Gentamicin | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 270
OSR6413 | Phenobarbital | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 300
OSR6411 | Phenytoin | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR6412 | Theophyllin | 360 | 360 | 440 | 440 | 440 | 400
OSR6415 | Valproic acid | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 280
OSR6323 | Amphetamines/Ecstasy | 360 | 360 | 450 | 450 | 450 | 400
OSR6315 | Barbiturates | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR6316 | Benzodiazepine | 360 | 360 | 450 | 450 | 450 | 400
OSR6317 | Cocaine | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR6318 | EDDP | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR6319 | Methadone | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR6320 | Opiates | 360 | 360 | 450 | 450 | 450 | 400
OSR6322 | THC | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 460
OSR62166 | LIH (Serume Indices Solution) | 30720 | 30720 | 38400 | 38400 | 38400 | 46400
MU988800 | Photometer Lamp 20W (AU400/640/480/680) | 3 | 3 | 3 | 3
MU855000 | Photometer Lamp DC12V 100W (AU5800) | [5 empty] | 3
A45384 | Amikacine UDR
A46739 | Free Light Kappa Chains UDR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
A46740 | Free Light Lambda Chains UDR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
133390 | Immunoglobulin E (IgE) UDR | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
OSR6128 | LDH | 2000 | 2000 | 2560 | 2560 | 2560 | 3320
OSR6126 | LDH | 2000 | 2000 | 3280 | 3280 | 3280 | 4320
E0750114 | Vancomycin UDR
B19943 | Salicylate UDR
E6090257 | TOTAL BILE ACIDS |  |  | 260 | 290
#REF!
4

## Listy rozwijane (hidden)
Analizator | Liczba analizatorów | Liczba ISE | liczba dni roboczych/rok | typ AU5800 | typ AU | Instrument
AU400 | 1 | 1 ISE | 250 | AU5810 | AU400 | AU400
AU640 | 2 | 2 ISE | 252 | AU5820 | AU640 | AU640
AU480 | 3 |  | 365 | AU5830 | AU480 | AU480
AU680 | 4 |  |  | AU5840 | AU2700 | AU680
AU2700 |  |  |  |  | AU680 | AU2700
AU5800 |  |  |  |  | AU5800 | AU5800

## Sheet4 (hidden)
| matrix | DS | powiązałem kontrole z ofertą 0
| oferta 0 |  | zmienić formuły dla różnych opak. i powiązać z listą walidacyjną | ok
CRP i CRP hs - czy nie powinniśmy oferować obydwu w przypadku wymogu hs?
| matrix - kolumna C - wiążę z rodzajem opak. |  | w ofercie 0 decydujemy o wielkości opak (nie matrix) | ok, uzupełnić UDR
UWAGA! - NIE STOSOWAĆ DLA AU400
oferta 0 | Wiążę kalibratory z matrixem - liczba x czas umowy
Mamy 2 amylazy - BC i Sentinela
Brakuje danych dla kontroli UDR - uzupełnić
Kontynuować - materiały zużywalne
wersja backup - wersja bez zerwania linku z ofertą zerową
ta wersja - zerwany link
matrix | kontrola do amoniaku i alkoholu - zmieniam formułę
UDR - aktualizacja wg info od Beaty (katalog)
dane wprowadzone do matrixa/oferty 0
Amikacine | Number of tests per kit |  | 220
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | 5,7 (stabilność na pokładzie: 32 dni, R1 2x19 ml, R2 2 x 7ml) |  | 5.7031
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 319.375
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 16
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 14
[6 empty] | 48000 | 48 | ml
Kalibrator
| Number of kits per year |  | wg katalogu: 3,45 |  |  |  | 3.4286
Minimal number of kits per year (considering expiration date)
Kalprotektyna | Number of tests per kit |  | 250
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | 6.0833 |  |  | 6.6667 | porcji podzielonego kalibratora
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 85.1667
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 60 |  |  | 6.0833 | liczba koniecznych kalibracji wg stabilności
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 14 |  |  | wystarczy 1 op/rok
Kalibrator
| Number of kits per year (matrix) |  | 1 op. (zakladając porcjowanie kalibratora po 150 uL) - katal.
Minimal number of kits per year (considering expiration date)
Wankomycyna | Number of tests per kit |  | 165
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | 11.4062
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 283.8889
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 18
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 14
Kalibrator
Number of kits per year (matrix)
Minimal number of kits per year (considering expiration date)
Takrolimus | Number of tests per kit |  | 100
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | Brak informacji w aplikacji i ulotce - przyjmujemy, że do daty ważności
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 170.3333
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 30
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 14
Ewerolimus | Number of tests per kit |  | 100
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | Brak informacji w aplikacji i ulotce - przyjmujemy, że do daty ważności
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 56.1538
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 91
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 14
Cyklosporyna | Number of tests per kit |  | 220
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | 6.0833
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 73
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 30
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 6
Kwas mykofenolowy | Number of tests per kit |  | 130
| Minimal number of kits per year (considering expiration date) |  | 6.0833
| Number of CAL - biorąc pod uwagę poniższe. |  | 73
| - stabilność kalibracji AU480/AU680 AU5800 |  | 30
| -ilość testów na jedną kalibrację |  | 6

## Sheet9 (hidden)
Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora AU480
Lp. - kopiować od tego miejsca

## Sheet10 (hidden)
op
Wężyki pomp (ISE/detergentu) RollerTube | 2 szt.
wymiana co kwartał | 14.6667 | kwartałów
liczba węzyków do wymiany | 3
suma wężyków | 44
zainstalowane, dostarczone | -5
bilans - potrzebna liczba wężyków: | 39
bilans - potrzebna liczba opakowań: | 19.5 | na 1 aparat
| 39 | na 2 aparaty
45
op
Wężyki zaworu ISE | 2 szt.
wymiana co kwartał | 14.6667 | kwartałów
liczba węzyków do wymiany | 1
suma wężyków | 14.6667
zainstalowane, dostarczone | 2
bilans - potrzebna liczba wężyków: | 16.6667
bilans - potrzebna liczba opakowań: | 8.3333 | na 1 aparat
| 16.6667 | na 2 aparaty
15
|  | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43
|  | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
14 | bar: 7 to 46

## Sheet7 (hidden)
2
550 | Amylaza | 350 | 1100
| Amylaza w moczu | 200 | 400