Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74-081 strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce dn. 09.02.2021 r.

AZP.2411.5.2021.BK

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 , ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj. 130 tys. złotych netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  wykonanie usługi przeglądu i czyszczenia separatora tłuszczu SKP-95 przy budynku Działu Żywienia o pojemności 7 m³, oraz pompowni ścieków typu EPS przy budynku F wraz z utylizacją odpadów  zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku  nr 1 i 2.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

nr tel.:  041/ 36-74-474;

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

2. Ofertę, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (skan oferty).

3.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej:

-celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy.

-korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

-korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

-w celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści Zapytania ofertowego zaleca się przesyłanie plików z pytaniami w wersji edytowalnych plików za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

-Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

-jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,  przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

-przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

-wyjaśnienia i ewentualne zmiany Zapytania ofertowego zostaną opublikowane pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB w formatach: .pdf., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .rtf, .odt, .zip.

5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na  stronę  platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  3 lata  od daty podpisania umowy.

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta – Załącznik nr 3

2. Formularz cenowy oferty – Załącznik nr 4

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących

przedmiotem niniejszego postępowania.

5. Podpisany Załącznik nr 1 i 2.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Dokumenty, o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów, lub kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Część III. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2021 do godz. 9:00

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3.Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej  w dniu  17.02.2021 o godz. 10:00.

4.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Zamawiający,  niezwłocznie   po   otwarciu   ofert,   udostępnia   na   stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach, lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część IV. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto.

Część V. Postanowienia końcowe.

1.Zamawiający  umieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.

4.Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

5.Cena zaoferowana  będzie ceną umowy.

6.Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Mariusz Wiatr ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielc;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 41 3674 094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych mgr Agnieszka Syska

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

„Formularz oferty”

Dot.:  postępowania na  wykonanie usługi przeglądu i czyszczenia separatora tłuszczu SKP-95 przy budynku Działu Żywienia o pojemności 7 m³, oraz pompowni ścieków typu EPS przy budynku F wraz z utylizacją odpadów  zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku  nr 1 i 2.

nr sprawy: AZP.2411.5.2020.BK.

Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………

- Adres: ……………………………………………………………

- Tel…………………………………………..

- REGON ……………………………………

- NIP       …………………………………….

- Nr faxu lub email, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:

- ………………………………………………………………………………………………………..

- (imię, nazwisko, stanowisko)

Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1 poz. Nr 1

Netto................................ zł  za 1 m³/ słownie:................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł za 1 m³/ słownie:.................................

Pakiet nr 1 poz. Nr 2

Netto................................ zł  za 1 przegląd / słownie:................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł za 1 przegląd / słownie:.................................

Cena zawiera podatek Vat, transport ,odbiór oraz utylizację odpadów, przegląd.

- Termin płatności- przelew do 30 dni od daty zaakceptowania protokołu odbioru przez strony

umowy i wystawienia faktury.

Akceptowane będą również faktury elektroniczne przesyłane na adres mailowy finanse@onkol.kielce.pl

3. Stałość cen w okresie trwania umowy.

4. Termin realizacji zamówienia:   3 lata od daty podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

6.Oświadczamy że posiadamy zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, oraz jesteśmy wytwórcą odpadów powstających podczas czyszczenia separatorów w rozumieniu odpowiednich zapisów prawa ochrony środowiska.

7. Oświadczamy, że będziemy dokonywać czyszczenia separatora tłuszczu i pompowni ścieków dwa razy w ciągu roku.

8. Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w Załączniku nr 1 i 2.

9. Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

11. Oświadczamy, że Wzór umowy oraz zawarte w nim warunki realizacji, w tym terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d)........

- ZAŁĄCZNIK NR 1

- Czyszczenie separatora tłuszczu w Dziale Żywienia Ś.C.O. Kielce:

- Czyszczenie separatora tłuszczu - odbiór , unieszkodliwienie odpadów

i oczyszczenie separatora - wykonywane  dwa razy w ciągu    roku według

uzgodnionego harmonogramu prac – w miesiącu kwietniu i październiku.

- Prowadzenie książki eksploatacji separatora.

- Każdorazowa obsługa czyszczenia separatora o pojemności 2,0 m3 – 7,0 m3 będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych spisanym przez pracownika usługodawcy i upoważnioną osobę ze strony usługobiorcy.

- Rozliczenie wykonanej usługi następować będzie w oparciu o oferowaną  cenę odbioru 1 m3  odpadów i  faktycznie odebraną ich ilość.

- Usługodawca musi posiadać 9wszelkie ewentualne) zezwolenie właściwych władz ochrony

środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.

6.   Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji separatorów

- udostępnienie zaworów czerpalnych wody bieżącej

- udostepnienie energii elektrycznej (gniazdo 230V, 16A)

- zapewnienia utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji separatora na minimalną odległość 10 m

6. Zawarcie umowy na wykonanie usługi przewiduje się na okres trzech lat.

Data ………………			Popis Wykonawcy  ………………………

ZAŁĄCZNIK NR 2

Czyszczenie i przegląd pompowni ścieków Kliniki Hematologii ŚCO Kielce

- Zakres przeglądów pompowni ścieków - o głębokości 690cm, w miesiącu kwietniu i październiku:

- wypompowanie ścieków,

- mycie ciśnieniowe pomp, podłoża i ścian,

- sprawdzenie działania w trybie ręcznym i automatycznym,

- sprawdzenie sterowania,

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń silnika,

- sprawdzenie stanu prowadnic,

- sprawdzenie działania wyłączników pływakowych (sond poziomu),

- sprawdzenie stanu wirników pomp,

- sprawdzenie luzów łożysk,

- sprawdzenie pomp pod względem uszkodzeń mechanicznych obudowy,

- sprawdzenie przewodów zasilających pod względem  uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie stanu układu sprzęgającego pomp,

- ewentualna wymiana oleju,

- kontrola drożności przepływu (wlot-wylot).

- Prowadzenie książki eksploatacji pompowni.

- Każdorazowa obsługa przeglądu pompowni będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych spisanym przez pracownika usługodawcy i upoważnioną osobę ze strony usługobiorcy.

- Usługodawca musi posiadać (wszelkie ewentualne) zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Usługodawca musi zapewnić do przeglądu uprawnionych pracowników (ważne uprawnienia SEP).

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji pompowni,

- udostępnienie zaworów czerpalnych wody bieżącej,

- udostępnienie energii elektrycznej (gniazdo 230V, 16A),

- zapewnienie utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji pompowni na

minimalną odległość 10m.

Data ………………			Popis Wykonawcy  ………………………

PROJEKT 			       UMOWA  Nr …../21

Zawarta w dniu ………………..2021 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa:

1. mgr inż. Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych.

2. mgr Wioletta Krupa  – Główna Księgowa.

a

……………………………………………………………………………………………………..,

z siedzibą w  ……………….  /nr kodu: ……………. / …………………….

posiadającym nr REGON: ……………., NIP:  ………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:.

1…………………………………………………..

2…………………………………………………..

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj. 130 tys. złotych netto, umowa została spisana z wyłączeniem przepisów ustawy.

Strony zawarły umowę następującej treści:

§1

- 1.Przedmiotem umowy jest usługa  czyszczenia separatora tłuszczu typ SKP-95 i pompowni ścieków typu EPS dedykowanej instalacji najniższego poziomu budynku Kliniki Hematologii zgodnie z  Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do:

- czyszczenia separatora, odbioru i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z drukiem Oferta  stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy,

- czyszczenia i przeglądu pompowni ścieków Kliniki Hematologii zgodnie z drukiem Oferta  stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy,

- prowadzenia Książki eksploatacji separatora.

3. Czyszczenia i przeglądy będą wykonywane  dwa razy w ciągu roku według następującego harmonogramu prac: w miesiącu kwietniu i  październiku każdego roku.

4. Zamawiający zobowiązuje się do:

-udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji separatorów i pompowni

-udostępnienie zaworów czerpalnych wody bieżącej,

- udostępnienie energii elektrycznej( gniazdo 220V, 16A)

- zapewnienie utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji separatora na minimalną odległość 10m.

5.Każdorazowo obsługa czyszczenia separatora i pompowni będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych spisanym przez pracownika Zamawiającego i upoważnioną osobę ze strony Wykonawcy.

6.Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy oraz jest wytwórcą odpadów powstających podczas czyszczenia separatorów i pompowni w rozumieniu odpowiednich zapisów prawa ochrony środowiska.

§2

Umowę zawiera się na okres trzech lat od   ……………..  do  ……………….

§3

1. Za wykonana usługę, Zamawiający  wypłaci Wykonawcy należność w wysokości ………… zł  brutto  / słownie złotych ……………………………../, płatną po wykonaniu każdej części usługi.

2. Cena zawiera podatek Vat, transport, odbiór oraz utylizację odpadów.

3. Stałość cen w okresie trwania umowy.

§ 4

W razie naruszenia postanowień § 1, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym.

§ 5

1.Termin płatności – do  30 dni od  daty zaakceptowania protokołu odbioru przez strony umowy

i wystawieniu faktury.

2.W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający  zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

3. Zamawiający  upoważnia Wykonawcę  do wystawiana faktur VAT bez pisemnego potwierdzenia ich   odbioru. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

4. Podstawą wystawienia faktury  za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół wykonanych prac oraz protokoły badań energetycznych.

5. Akceptowane będą również faktury elektroniczne przesyłane na adres mailowy finanse@onkol.kielce.pl.

§ 6

W przypadku nieterminowego wykonania usługi, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  niewykonanej usługi  za  każdy  dzień  zwłoki.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane przez strony w formie pisemnej po uprzednim uzgodnieniu.

§ 8

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 9

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY    				                               WYKONAWCA

……………………………			            ………………………….

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).