## Pakiet 1
Pakiet I
Lp | PŁYTY DO OSTEOTOMII PODKRĘTARZOWEJ | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | PRODUCENT/TYP | PROPONOWANY KOD
1 | System pediatrycznych kaniulowanych blokowanych płyt kątowych LCB dostępny w trzech rozmiarach: niemowlęcy kąt 90 i 130 stopni, dł. klinu 25-35 mm, dziecięcy kąty 90, 100 i 130 stopni, dł. klinu 25-60 mm i młodzieńczy kąty 90 i 130 stopni, dł. klinu 40-80 mm. Do płyt niemowlęcych i dziecięcych instrumentarium wykonane w systemie 3.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Do płyt młodzieńczych instrumentarium wykonane w systemie 4.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Instrumenty oznaczone kolorystycznie, płyty z offsetem 0,5, 6, 10, 16.
| Płytka kątowa kaniulowana | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm lub 4.5 śruba korowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm lub 4.5 śruba blokowana | 40 |  | 0 |  | 0
2 | System pediatrycznych płyt blokowanych do korekcji bliższej nasady kości udowej LPF. Płytki dostępne w 90 °, 100 °, 110 °, 120 °, 130 ° 140 ° i 150 ° dostępne w dwóch systemach 3,5 mm i 4,5 mm. Instrumentarium do obu systemów oznaczone odpowiednimi kolorami. Celowniki do śrub kaniulowanych z podwójnym paskiem koloru, do śrub pełnych z pojedynczym paskiem koloru. Wszystkie płyty zawierają otwory kompresyjne i otwory blokujące wzdłuż trzonu płyty. Dostępne w trzech rozmiarach - niemowlęce, dziecięce i młodzieńcze. Płyty kompatybilne z kaniulowanymi śrubami blokowanymi.
| Płytka kątowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm, 4.5mm samogwintująca śruba korowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm, 4.5mm śruba blokowana | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium kompatybilny z systemami z pozycjiami 1,2 dostarczany na zabieg
Dostępne karty zużycia z numerami katalogowymi oferowanych produktów
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 2
KLINIKA ORTOPEDII Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Adres : 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Pakiet II
L.P | GWOŹDZIE PEDIATRYCZNE | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
| Gwóźdź peditryczny | 1 |  | 0 |  | 0
| Zaślepka do gwoździa pediatrycznego 0, 5, 10, 15, 20 mm | 1 |  | 0 |  | 0
| Śruba do blokowania gwoździa pediatrycznego | 1 |  | 0 |  | 0
1 | Śródszpikowy teleskopowy gwóźdź zapobiegający złamaniom kości udowej, piszczelowej i ramiennej. Nie zaburza wzrostu chrząstki. Składa się z dwóch końcówek : męskiej i żeńskiej, które rozsuwając się umożliwiają wzrost dziecka z jednoczasową stabilizacją. Dla pacjentów z wrodzoną łamliwością kości, dysplazją szkieletową oraz różnymi rodzajami deformacjami kości. Możliwość zastosowania implantu w zabiegach takich jak wydłużanie/skracanie kości w połączeniu z zewnętrznymi elementami mocującymi u pacjentów pediatrycznych lub małej postury dorosłych cierpiących na rozbieżność długości kończyn. Materiał stal nierdzewna medyczna. Dostępne w pięciu średnicach: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 5.6mm, 6.4mm. Posiada otwór w części bliższej i trzy rozwiązania w części dalszej: gwint, gwint i otwór, otwór bez gwintu. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
| Zestaw instrumentarium kompatybilny z systemami z pozycji 1 i 2 depozyt u zamawiającego | TAK
| Możliwość uzupełnienia dostaw cząstkowych implantami w formie niesterylnej | TAK
| Dostępne karty zużycia z numerami katalogowymi oferowanych produktów | TAK
| Zestaw instrumentarium wraz z implantami dostarczany na zabieg w pozycji 3 i 4 | TAK
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 3
KLINIKA ORTOPEDII Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Adres : 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Pakiet III
Lp | GWOŹDZIE ROSNĄCE DO WYDŁUŻANIA KOŚCI : MAGNETYCZNE | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | System do wydłużania kończyn. System składa się z tytanowego śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego magnetycznego kontolera, który przezskórnie konroluje proces wydłużenia/kompresji kończyny. Gwoździe dostępne w trzech grubościach: 8.5mm, 10.7mm oraz 12.5mm oraz długościach w zakresie 150mm do 365 mm Gwoździe dedykowane do rodzaju kości: udowej, piszczelowej oraz techniki wprowadzenia. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | RAZEM: |  | 0 |  |  | 0
Kontroler użyczany pacjentowi do domu na czas leczenia wydłużania bezpłatnie.
Instrumentarium dostarczane na zabieg.
Gwóźdź dostarczany pod pacjenta, termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia na dany rodzaj i rozmiar
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp | ŚRUBA DO BLOKOWANIA NASADY | Ilość | Cena netto PLN | j.m | VAT | Wartość netto PLN | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | Samo wydłużająca śruba kaniulowana do leczenia złuszczenia głowy kości udowej. Złożona z komponentu męskiego, koticzącego się w bocznej kości korowej, oraz komponentu żeńskiego, kotwiczonej w bliższej nasadzie. Oba komponenty kotwiczą się w kości gwintem. Mechanizm przeciwdziała kompresji oraz przedwczesnemu zakończeniu wzrostu chrząstki. Implant wykonany jest ze stali, w dwóch średnicach 6,5 i 7,3 mm. Kombinacje komponentu męskiego i żeńskiego dają łącznie od 48 do 102 mm długości, ze skokiem co 2mm z zachowaniem wydłużenia do 30mm. Każda średnica komponentu męskiego posiada zaślepkę. Komplet składa się z komponentu męskiego, żęńskiego oraz zaślepki | 20 |  | kpl. | 8% | 0 | 0
| Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumenrtarium | RAZEM: |  | 0 |  |  | 0
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## GwoździeMagnet. (hidden)
| MediWay Marcin Deszczyński |  |  |  |  | 2018-03-23
Zapłocie 148C
Warszawa
Magdalena Szlązak tel. 514 826 088 magdalena.szlazak@mediway.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
| Warunki: | oferta ważna 60 dni od dnia wystawienia
| Cena: | może ulec zmianie przy różnicy kursowej waluty EUR na poziomie 2,5%
| Płatność: | 30 dni od dnia wtystawienia faktuy
OFERTA NA PRODUKTY NUVASIVE NSO
L.P | Opis Przedmiotu | Nazwa | Ilość | Numer Katalogowy | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | System do wydłużania kończyn. System składa się z tytanowego śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego magnetycznego kontolera, który przezskórnie konroluje proces wydłużenia/kompresji kończyny. Gwoździe dostępne w trzech rozmiarach-grubościach: 8.5mm, 10.7mm oraz 12.0mm oraz długościach w zakresie 155mm do 365 mm Gwoździe dedykowane do rodzaju kości: udowej, piszczelowej, ramiennej Kontroler użyczany pacjentowi na czas leczenia bezpłatnie. Instrumentarium dostarczane do zabiegu bezpłatnie. | Gwoźdź PRECICE/PRECICE UNYTE | 1 | P8.5-X(maksymalne wydłużenie)-X(długść gwoździa), P10.7-X-X, P12.0-X-X | 54500 | 54500 | 8% | 58860

## ResponceOrtho (hidden)
| MediWay Marcin Deszczyński |  |  |  |  | 2019-03-22
Zapłocie 148C
Warszawa
Magdalena Szlązak tel.514 826 088 magdalena.szlazak@mediway.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
| Warunki: | oferta ważna 60 dni od dnia wystawienia
| Cena: | może ulec zmianie przy różnicy kursowej waluty EUR na poziomie 2,5%
| Płatność: | 30 dni od dnia wtystawienia faktuy
OFERTA NA PRODUKTY RESPONCE ORTHO USA
Lp | System wspomagany komputerowo przestrzennej ramy do wielosiowej korekcji deformacji kończyn |  | Ilość | Nr katalogowy | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
| Przestrzenny stabilizator zewnętrzny złożony z obręczy i teleskopowych podpór, mocowanych do kości za pomocą drutów Kirschnera oraz samozwierających śrub kostnych. Konstrukcja standardowej ramy składająca się z 2 obręczy z podwójnymi otworami na całym obwodzie i 6 podpór teleskopowych. Rama nie wymaga centalnego ułożenia względem kości, jest lekka i komplatybilna z rezonansem magnetycznym oraz obrazowaniem rentgenowskim. Dostępne obręcze pełne, 2/3 koła, 1/3 koła oraz obręcze typu "U"dedykowane do stopy. Obręcze dystalne i proksymalne o różnych średnicach i kształtach mogą być stosowane jednocześnie przy jednej korekcji. Możliowść stosowania jednocześnie dwuosiowej korekcji przez zastosowanie 3 obręczy. Obręcze wykonane z karbonu lub aluminium. Regulacja przestrzeni między pierścienami od 2cm do 30 cm. Podpory teleskopowe z mechanizmem umożliwiającym płynną regulację długości umożliwiające wydłużanie ostre oraz stopniowe, z oznakowaną skalą w mm z blokadą uniemożliwiającą przypdkową zmianę pozycji. Materiał aluminium i tytan. Możliwość dowolnego umieszczenia podpór na obręczy. System współpracujący z oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym planowanie korekcji deformacji oraz projektującym harmonogram codziennej regulacji ramy-gotowa preskrypcja drukowana dla pacjenta. Oprogramowanie dostarczane z systemem, intuicyjny interfejs, brak wymogu wprowadzania parametrów granicznych.W skład komplatu wchodzą: |  | 1 komplet |  |  | 31370 | 8% | 33879.6
1 | Obręcze pełne aluminiowe niskoprofilowe maksymalnie 6mm. Dostępne standardowe średnice w mm: 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210 oraz dodatkowe w mm: 225, 240, 255, 270, 285, 300 lub obręcze do stopy typu ''U'' w przynajmniej 3 rozmiarach | szt | 1 |  | 2990 | 2990 | 8% | 3229.2
2 | Obręcze 2/3 koła aluminiowe. Dostępne standardowe średnice w mm: 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | szt | 1 |  | 2990 | 2990 | 8% | 3229.2
3 | Podpory teleskopowe typu "Express" w 7 rozmiarach i zakresach od 80 do 500 mm: XXS , XS, S, M, L, XL, XXL | szt | 6 |  | 2945 | 17670 | 8% | 19083.6
4 | Zaawansowany uchwyt do mocowania drutów umożliwiający dostosowanie wysokości, kąta w pionie i poziomie | szt. | 4 |  | 450 | 1800 | 8% | 1944
5 | Uchwyt do mocowania drutów standardowy | szt. | 1 |  | 380 | 380 | 8% | 410.4
6 | Zaanwansowany uchwyt do mocowania śruby umożliwiający dostosowanie wysokości, kąta w pionie i poziomie | szt. | 2 |  | 470 | 940 | 8% | 1015.2
7 | Uchwyt do mocowania śruby standardowy | szt | 1 |  | 400 | 400 | 8% | 432
8 | Podkładka | szt. | 12 |  | 40 | 480 | 8% | 518.4
9 | Standardowa nakrętka | szt | 8 |  | 65 | 520 | 8% | 561.6
10 | Kostka mocujące typu „Rancho“ 1-, 2-, 3-, 4- lub 5-otworowa | szt | 2 |  | 600 | 1200 | 8% | 1296
11 | Śruby mocujące dostępne w trzech rozmiarach 12mm; 16mm; 20 mm | szt | 12 |  | 50 | 600 | 8% | 648
12 | Śruby kostne typu ''blunt tip'' lub typu ''trokar tip'' dostępne w średnicach 4,5mm (długość 100mm, 120mm, 150mm) oraz 6,0mm (długość 100mm, 110mm, 120mm,130mm,140m,150m,160mm,180mm,200mm,220mm250mm,300mm) | szt. | 4 |  | 150 | 600 | 8% | 648
13 | Drut Kirschnera w rozmiarach 16mm, 1.8 mm, 2.0mm, dostępny z oliwką lub bez z zakończeniem typu trokar lub bagnet | szt. | 2 |  | 100 | 200 | 8% | 216
14 | Pręty gwintowane dostępne w rozmiarach: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm | szt. | 2 |  | 300 | 600 | 8% | 648
15 | INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA RAMY DOSTARCZANE NA ZABIEG ZABIEG
|  | szt. | 1 komplet | 00-9069-00 External Fixator General Instrument Set
16 | Oprogramowanie kompatybilne z ramą | szt. | 1 komplet | smart correction
17 | Oprogramowanie do planowania korekcji | szt. | 1 komplet | click2correct
szt.
Materiały mogą zostać dostarczane w formie niesterylnej