## Arkusz1
Znak sprawy ZP/16/2024 | [5 empty] | Załącznik Nr 7 do SIWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | z dnia 01.02.2024r.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy.
Zgodnie zapisami w SWZ, cena oraz czas reakcji na zgłoszoną reklamację stanowią kryterium oceny ofert
Zakup szafek metalowych oraz regałów magazynowych na potrzeby uruchomienia Oddziałów CKD 2 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zdjęcie poglądowe | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł | Producent, Nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | Szafki ubraniowe bhp dwu komorowe jednodrzwiowe z podziałem na czystą i brudną odzież z wysuwaną półką. Wymiary; 1800x800x500mm (wys. x . szer. x gł.) Konstrukcja szafki zgrzewana , malowana proszkowo z wysokiej jakości blachy stalowej o gr. 0,5 mm. Wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe).Drzwi osadzone w ukrytych zawiasach kołkowych, wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrzaę oraz naklejany identyfikator.Wewnątrz komory znajduje się przegroda oddzielająca czystą odzież od brudnej ,półka ,drążek oraz dwa haczyki.Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.W komplecie 2 klucze standardowe.Regulatory umożliwiające poziomowanie.Kolor obudowy - RAL 7035. Atest higieniczny wydany przez PZH.Podstawa podwyższająca szafę o min. 390 mm.Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych.Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy.Konstrukcja spawana.Nogi podstawy z regulacją wysokości Nie wymaga złożenia. |  | szt. | 300
2. | Szafka skrytkowa. 18 drzwiowa 3Kx6D (3 kolumn x 6 drzwiczek w kolumnie). Wymiary; 1850 x 900 x 400 mm Konstrukcja szafki zgrzewana , malowana proszkowo z wysokiej jakości blachy stalowej o gr. 0,6 mm. Wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe).Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza oraz naklejany identyfikator. Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie. Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. W komplecie 2 klucze standardowe. Regulatory umożliwiające poziomowanie. Kolor obudowy - RAL 7035. Kolor drzwiczek - RAL 5015. Dodatkowo klucz uniwersalny umożliwiający otworzenie każdej szafki. Atest higieniczny wydany przez PZH. Nie wymaga złożenia. |  | szt. | 30
3. | Regał metalowy skręcany . Parametry ; a. wysokość : 2000 mm; (+/-00mm) b. głębokość regałów: 400 mm; (+/-00mm) c. szerokość: 900 mm, (+/-00mm) d. półki metalowe z blachy stalowej zimnowalcowanej DC 01o grubości 1 mm. e. szerokość zgięcia półki 35 mm. f. nośność półki: min 100 kg; g. dodatkowe kątowniki wzmacniające- usztywniające konstrukcję montowane pod najwyższa i najniższa półką h. elementy pionowe (słupy nośne) regału wykonane z blachy gorącowalcowanej S 235 o grubości 2 mm . i. profil kątownika 35x35x2 mm. j. perforacja kątownika co 30 mm. k. kątowniki zakończone stopką. l. max. obciążenie regału ; 650 kg m. ilość półek – 6; n. ograniczniki tylne i boczne o. regał malowany proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035 p. system montażu skręcany (całość). Regały wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi projektowania i budowy regałów magazynowych : PN-78/M -78320, PN-89/M -78322, PN-92/M-78326, PN-78/M-78330 lub równoważne. Dostarczone w stanie złożonym. |  |  | 50
Razem wartość |  |  |  |  | xxxx | xxx | 0 | xxx | 0
Deklarowany czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi: _____________ godzin. (max. 48h) – podać liczbę godzin