**Pakiet nr 5- Akcesoria do resuscytacji dla dorosłych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego** | **Ilość** | **Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta** | **Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta** | **Cena jednostkowa netto  za opakowanie** | **Cena jednostkowa brutto**  **za opakowanie** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | Rezerwuar tlenu w pełni kompatybilny z resuscytatorem dla dorosłych firmy Merlin Medical, wielokrotnego użycia. | 100szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry w pełni kompatybilne z resuscytatorem wielokrotnego użycia dla dorosłych firmy Merlin Medical | 100szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw oddechowy jednorazowego użycia dla dorosłych, kompatybilny z respiratorem typu Oxylog VE300, składający się z rury karbowanej o średnicy 22 mm i długości 1,5m do 3m, scalonej zastawki wydechowej, czujnika przepływu i linii pomiarowej o tożsamej długości jak rura karbowana oraz obrotowego łącznika kątowego z portem LuerLock, układ od strony pacjenta zabezpieczony kapturkiem. Wszystkie komponenty zestawu pozbawione lateksu | …szt. | 1 op.= ………szt. |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  |