Część nr 1

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzesło transportowe |
| 1. | Udźwig min. 225 kg | Tak |  |
| 2. | Waga krzesła nie większa niż 15 kg | Tak |  |
| 3. | Głębokość po złożeniu nie większa niż 22 cm | Tak |  |
| 4. | Uchwyt na butlę tlenową | Nie |  |
| 5. | Wieszak na płynu infuzyjne | Nie |  |
| 6. | Podpórka pod stopy | Tak |  |
| 7. | Wysuwany górny uchwyt | Tak |  |
| 8. | Wysuwane uchwyty do podnoszenia na poziomie stóp pacjenta | Tak |  |
| 9. | Samonastawne przednie koła o średnicy minimum 10 cm | Tak |  |
| 10. | Podwójna blokada tylnych kół | Tak |  |
| 11. | System płozowy do zjazdu po schodach. Płozy wykonane z kewlaru. | Tak |  |
| 12. | Instruktażowy materiał wideo dołączony do produktu | Tak |  |
| 13. | Dwa pasy piersiowe i jeden pas na kostki na wyposażeniu, plus stabilizator głowy | Tak |  |
| 14. | Możliwość mycia ciśnieniowego | Tak |  |
| 15. | Konstrukcja uniemożliwiająca przycięcie palców użytkownika. | Tak |  |