Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr1- Kompresy żelowe

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Kompres żelowy do terapii zimnem, wielokrotnego użytku. Wykonany z nietoksycznej folii i nietoksycznego żelu. Rozmiar 5,5x12 cm ± 1 cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŻELEO-RTG-K001 | 2. | Kompres żelowy do terapii ciepłem i zimnem, wielokrotnego użytku. Wykonany z nietoksycznej folii i nietoksycznego żelu. Rozmiar 11x12 cm ± 1 cm. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŻELEO-RTG-K002 | 3. | Kompres żelowy do terapii ciepłem i zimnem, wielokrotnego użytku. Wykonany z nietoksycznej folii i nietoksycznego żelu. Rozmiar 17x26 cm ± 1 cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 2 - Staza wielorazowa

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-S002 | 1. | Wielorazowa automatyczna opaska wykonana z elastycznej i silnej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Może być dezynfekowana standardowymi środkami. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 3 - Opaska identyfikacyjna dla noworodka

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-O012 | 1. | Opaska identyfikacyjna noworodka wykonana z PCV z kartonikiem wewnątrz przeznaczonym do zapisywania danych dziecka. Opaska przejrzysta umożliwiająca identyfikację danych pacjenta po obu stronach opaski. 1 op. = 100 szt. | Op. | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 4 - Kieliszki do leków

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-K005 | 1. | Kieliszek do leków, polipropylenowy, skalowany co 5ml. 1 op. = 75 szt. | Op. | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 5 - Papier do videoprintera

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PAKTG-RTG-P023 | 1. | Papier do videoprintera Sony UPP110 HD, oryginalny, rozmiar 110mm x 20m | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKTG-RTG-P026 | 2. | Oryginalny papier do videoprintera KP-61 B Mitsubishi, rozmiar 110mm x 20m. Opakowanie = 4 sztuki | Szt. | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKTG-RTG-P006 | 3. | Oryginalny papier do videoprintera KP-65 HM Mitsubishi, 110mm x 20m. | Szt. | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 6 - Pojemnik do kału

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POJEM-SMED-P006 | 1. | Pojemnik do kału PP zakręcany z łopatką, sterylny. 1 opakowanie = 50 sztuk. | Op. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  7 - Miski nerkowate

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-N002 | 1. | Jednorazowe miski nerkowate, pojemność 700ml. 1 opakowanie = 300 sztuk | Op. | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 8 - Preparat do dezynfekcji śluzówek, ran, błon śluzowych, barwiony

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-B001 | 1. | Preparat do antyseptyki błon śluzowych i ran: - dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk, - dezynfekcja skóry i błon śluzowych na oddziałach szpitalnych i na Sali operacyjnej, - wodny roztwór gotowy do użycia, na bazie powidonu jodu, - aktywny wobec: bakterie, w tym MRSA, mycobacteria, grzyby, wirusy (HBV, HIV, Rota), pierwotniaki, spory, - pojemność opakowania 1000ml. | Szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 9 - Preparat do mycia i dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MYCRK-CZYS-H001 | 1. | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Pojemność opakowania 500ml. | Szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Pompka pasująca do preparatu z poz. nr 1. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 10 - Chusteczki do pielęgnacji noworodka

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-BIEL-C002 | 1. | Chusteczki przeznaczone do pielęgnacji delikatnej skóry noworodka. Łagodnie pielęgnujace, utrzymujące naturalne PH skóry. Bez alkoholu i parabenów. Opakowanie 56-72szt. | Op. | 23 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 11- Prześcieradła w rolce

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-P008 | 1. | Prześcieradło w rolce 49-50cm, długość 80m, średnica 13,5cm, dwuwarstwowe, gofrowane, białe, 100% celulozy, perforacja co 38cm. | Szt. | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZHIG-CZYS-P007 | 2. | Prześcieradło w rolce 59-60cm, długość 80m, średnica 13,5cm, dwuwarstwowe, gofrowane, białe, 100% celulozy, perforacja co 38cm. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 12 - Preparat do dezynfekcji śluzówek i ran z atomizerem

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-O003 | 1. | Preparat do dezynfekcji śluzówek i ran z atomizerem spełniający następujące warunki: - gotowy do użycia, - zawierający substancje aktywne niewchłaniające się przez śluzówki, - niezawierający chlorheksydyny, - niezawierający jodu, - na bazie chlorowodorku octenidyny, - bezbarwny, - spektrum działania: B (MRSA, chlamydium, mycoplasma), V (HIV), F, pierwotniaki. Pojemność opakowania: 1000ml (1), 250ml (2), 50ml (3). | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEZRK-CZYS-O001 | 2. |  | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEZRK-CZYS-O002 | 3. |  | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Aplikator kompatybilny z preparatem z poz. 2 i 3. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 13 - Odzież ochronna

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FLISE-BIEL-O002 | 1. | Pokrowiec na buty, chirurgiczny, antypoślizgowy, z mocnej włókniny, z gumką, odporny na przetarcie, gramatura min. 40g/m². | Szt. | 73 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLISE-BIEL-F002 | 2. | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi gumkami, nietooksyczny, niepylący, kolor niebieski/zielony, rozmiar XL. | Szt. | 73 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-BIEL-F008 | 3. | Fartuch niesterylny, foliowy, zwykły przedni, rozmiar XL 140 x 81cm. 1 op. = 100 szt. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLISE-BIEL-C009 | 4. | Czepek chirurgiczny męski typu furazerka, z włókniny pochłaniającej pot, wiązany z tyłu na troki, z przewiewnym denkiem, w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa, w części górnej włóknina perforowana paro przepuszczalna, min. Gramatura 26g/m², niejałowy, pakowany w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, rozmiar XL. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLISE-BIEL-C014 | 5. | Obszerny czepek pielęgniarski w kształcie beretu, wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny polipropylenowe o gramaturze min. 18 g/m², ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartonik max 120szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie | Szt. | 82 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLISE-BIEL-M007 | 6. | Maseczka jednorazowa z fliseliny, pełnobarierowa maska wiązana na troki. Wewnętrzna strona wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, bezwonna, hipoalergiczna. Wymiary: szerokość maski min. 9,5cm, dł. min. 17cm, sztywnik dł. min. 13cm. Sposób pakowania w kartoniki max po 50szt. w formie podajnika, kolor niebieski. | Szt. | 158 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 14  - Koncentrat dezynfekujący, test kontroli

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŚRDEZ-CZYS-V004 | 1. | Środek dezynfekujący o właściwościach myjących w formie koncentratu stosowany do instrumentów medycznych, laparoskopów, sprzętu termolabilnego, aluminium i tworzyw sztucznych. Dający możliwość zastosowania dezynfekcji wysokiego poziomu. Spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), Tbc (M, avium, M terae, M tuberculosis), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Wyrób medyczny klasy IIb. Nie zawiera aldehydów i związków chloru, związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego oraz aktywatora. Możliwość zastosowania w myjni ultradźwiękowej. Czas dezynfekcji do 10 minut przy zachowaniu stężenia roztworu 2,5%. Preparat zgodny z normą PN EN 14885:2008. Charakteryzuje się możliwością zanurzenia narzędzi przez 12h. Aktywność roztworu roboczego utrzymująca się co najmniej 4 dni, potwierdzona codziennym testem kontrolnym. 1 opakowanie = 5 litrów. | Op. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TWSKT-SMED-P013 | 2. | Test kontroli poziomu stężenia roztworu środka bójczego, kompatybilny ze środkiem z poz. 1. 1 opakowanie = 100 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 15 - Basen sanitarny jednorazowy

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-B004 | 1. | Basen sanitarny płaski z pokrywką, jednorazowego użytku, wykonany z masy papierowej. Pojemność 2 litry. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 16 - Ostrza do strzygarki Medline

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OSTRZ-SMED-O010 | 1. | Jednorazowe ostrza neuro do strzygarki Medline. 1 opakowanie = 50 sztuk. | Op. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 17 - Preparat do dezynfekcji skóry

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DEZRK-CZYS-C001 | 1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk i skóry (2%). Substancje czynne: alkohol etylowy 95%, kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis (4- chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (diglukanian chlorheksydyny). Substancje pomocnicze: gliceryna. Spektrum działania: B,Tbc, F, V ( HIV,HBV, HCV, Rota). Dobrze przyswajalny przez skórę – posiada w swym składzie glicerynę, która wpływa na skórę łagodząco. Łatwy i szybki sposób dezynfekcji skóry przed zabiegami. Okres użytkowania 3 lata. Zarejestrowany jako produkt medyczny. Opakowanie 500ml. | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 18 - Elektroda neutralna 176x122 mm, 110 cm²

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E083 | 1. | Elektroda neutralna jednorazowa, EMED SAFE, dzielona z hydrożelem, uniwersalna dla dorosłych i dzieci, bez kabla, rozmiar 176x122 mm, 110 cm2, 1 op. = 5 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 19 - Wyposażenie inkubatora Giraffe Family

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| USZCZ-SMED-U028 | 1. | Uszczelka kopuły do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POJEM-SMED-P046 | 2. | Pojemnik na wodę do nawilżacza do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTR-SMED-F016 | 3. | Filtr powietrza przeciw kurzowy do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-J001 | 4. | Jednorazowy czujnik temperatury do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C091 | 5. | Czujnik tlenu do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-W051 | 6. | Waga elektroniczna do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-M051 | 7. | Materacyk przeciw odleżynowy do inkubatora Giraffe Family | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKT-TECH-Ż075 | 8. | Żarówka do inkubatora Giraffe | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 20 - Akcesoria do respiratora AVEA

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FILTR-SMED-F024 | 1. | Filtr wydechowy COMBO do respiratora AVEA, jednorazowego użytku | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-B007 | 2. | Butelka na wodę do respiratora AVEA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 21 - Uchwyt do respiratora Fabian

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-U017 | 1. | Uchwyt/obudowa membrany do respiratora Fabian, wielorazowego uzytku | Szt. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 22 - Akcesoria do nawilżacza Aquavent

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-A026 | 1. | Adapter do podłączenia grzałki w nawilżaczu Aquavent | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C116 | 2. | Czujnik temperatury do nawilżacza Aquavent | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 23 - Adapter do respiratora Acutronic

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŁĄCZN-SMED-Ł009 | 1. | Adapter do funkcji nCPAP do respiratora transportowego Acutronic, łaczący aparat z komorą nawilżacza, długość 60 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 24 - Kabel do nawilżacza MR850

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-A015 | 1. | Kabel/adapter elektryczny do podgrzewanych układów oddechowych do użycia z modelem nawilżacza MR850. Adapter może być stosowany z podwójnie lub pojedynczo podgrzewanymi układami oddechowymi. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 25 - Aerochamber

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-A005 | 1. | Komora do inhalacji dla noworodków i niemowląt od 0 do 18 miesiąca życia, z maseczką z możliwością wielokrotnej sterylizacji. Posiada specjalny wskaźnik oddechu pozwalający opiekunowi kontrolować skuteczność inhalacji. Filtr ciał stałych między maseczką, a komorą. Komora przezroczysta, maseczka profilowana, silikonowa. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-A009 | 2. | Komora do inhalacji do układu oddechowego, jednorazowa, do podawania leków wziewnych pacjentom wentylowanych respiratorem, umożliwiająca połączenie z obu stron z układem oddechowym, posiadająca otwór – port umożliwiający aplikację leku do układu oddechowego respiratora lub worka Ambu. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 26 - Elektroda do diatermii ERBE

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E101 | 1. | Elektroda neutralna jednorazowa do diatermii ERBE VIO 100C, niedzielona, powierzchnia 40cm², opakowanie zbiorcze 50szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 27 - Akcesoria do respiratora Babylog

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-K056 | 1. | Kabel do czujnika przepływu ISO-15 do respiratora Babylog V500 i VN500. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C019 | 2. | Czujnik przepływu Y pacjenta do respiratora Babylog VN500. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTR-SMED-F028 | 3. | Filtr przeciwpyłowy i przeciwkurzowy do respiratora Babylog VN500 | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 28 - Czujnik tleonowy do aparatu Vapotherm

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C114 | 1. | Czujnik / sensor tlenowy do aparatu Vapotherm | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 29 - Elektrody do Babycare

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E121 | 1. | Elektrody do Babycare TENS 40 x 100 mm, pakowane po 4 szt. | Op. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 30 - Kołdry grzewcze

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-BIEL-K004 | 1. | Kołdra grzewcza na pacjenta pooperacyjna uniwersalna Kołdra o wymiarach 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Polipropylenowa kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilna z systemem Bair Hugger 775. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze = 10szt. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-BIEL-K005 | 2. | Kołdra grzewcza stosowana podczas zabiegu pod pacjenta do pozycji litotomijnej. Kołdra o wymiarach 188cm x 91 cm skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, cała powierzchnia od strony pacjenta posiadający drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Posiadająca specjalne paski służące do lepszego mocowania oraz specjalne perforacje po bokach pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra posiadająca otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. Kompatybilna z systemem Bair Hugger. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze = 10szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 31- Papier do KTG, do defibrylatora

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PAKTG-RTG-P003 | 1. | Papier do KTG 150mm x 100mm x 150stron, oryginalny, zadruk do KTG Philips M 1351A i FM20. | bloczek | 13 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKTG-RTG-P028 | 2. | Oryginalny papier do defibrylatora ZOLL 90mm x 90mm x 200 kartek, składanka, kratka | bloczek | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 32 - Akcesoria do nebulizatora Aeroneb Solo

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C103 | 1. | Wielorazowy czujnik klips na palec SpO2 RD wykonany w opatentowanej technologii Masimo SET, z możliwością pomiaru PVI; dla pacjentów > 30 kg; | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C104 | 2. | Wielorazowy czujnik klips na ucho SpO2 RD TC-I wykonany w opatentowanej technologii Masimo SET, z możliwością pomiaru PVI; dla pacjentów > 30 kg; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P185 | 3. | Kabel Masimo SET RD do pulsoksymetru RAD-97, z możliwością pomiaru parametrów rainbow, dł. min. 360 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K084 | 4. | Wielorazowy kabel 5-odprowadzeniowy EKG, do kabla zbiorczego M1668A. Kodowany kolorystycznie dla szybkiej i łatwej aplikacji. Długość; 1/1,6m. Końcówka typu zacisk. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K083 | 5. | Wielorazowy kabel zbiorczy, główny EKG dla pięciu odprowadzeń. Długość 2,7m. Gniazdo 12 pinowe. Kompatybilny z kablem M1971A | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K108 | 6. | Wielorazowy kabel 3-odprowadzeniowy EKG, do kabla zbiorczego M1669A. Kodowany kolorystycznie dla szybkiej i łatwej aplikacji. Długość; 1m. Końcówka typu zacisk. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K109 | 7. | Wielorazowy kabel zbiorczy, główny EKG dla trzech odprowadzeń. Długość 2,7m. Gniazdo 12 PIN. Kompatybilny z kablem M1672A | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M056 | 8. | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 27,0 – 35,0cm, szerokość: 13,0cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0cm, szerokość: 16,0cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 33 - Akcesoria do nebulizatora Aeroneb Solo

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŁĄCZN-SMED-Ł010 | 1. | Złacze typu "T" dla dorosłych do nebulizatora Aeroneb Solo. 1 opakowanie = 10 szt | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M054 | 2. | Membrana nebulizatora Aeroneb Solo. 1 opakowanie = 5 sztuk. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 34 - Roztwory: czyszczący, kalibracyjny, sprawdzający

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MIRIS-ODCZ-R001 | 1. | Roztwór - koncentrat przeznaczony do czyszczenia analizatora składu mleka kobiecego. 1 op. = 5 tubek o pojemności 50 ml każda. 1 opakowanie pozwala przygotować 5 litrów gotowego do użycia roztworu. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIRIS-ODCZ-R002 | 2. | Roztwór - koncentrat przeznaczony do kalibrowania analizatora składu mleka kobiecego. 1 op. = 5 tubek o pojemności 10 ml każda. 1 opakowanie pozwala przygotować 0,5 litra gotowego do użycia roztworu. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIRIS-ODCZ-Z001 | 3. | Zestaw roztworów przeznaczonych do sprawdzania wyników analizatora składu mleka kobiecego. Roztwory wodne o znanej zawartości tłuszczy, białek, węglowodanów i dodatków. 1 op. = 20 tubek o pojemności 8 ml każda | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 35 - Kabel do elektrody neutralnej

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-K116 | 1. | Kabel do elektrody neutralnej, długość 4,5 m; kabel od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczką 1-bolcową Ø6,3 mm, przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji., | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 36 - Przewody do diatermii chirurgicznej Karl Storz

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-P198 | 1. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną Karl Storz. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P199 | 2. | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną Karl Storz. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 37 - Tubus zewnętrzny

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E035 | 1. | Tubus zewnętrzny do elektrody monopolarnej, długość robocza 330 mm, średnica 5 mm. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 38 - Elektrody

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E141 | 1. | Elektroda szpatułkowa prosta 3 x 24 mm, długość 45 mm, Ø 2,4 mm; opakowanie 5 sztuk. | Op. | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKT-SMED-E126 | 2. | Elektroda neutralna, jednorazowego użycia, dzielona, powierzchnia 85 cm ² + 23 cm², opakowanie 50 sztuk. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 39 - Zestaw drenów do zabiegów histero i resektoskopii

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DRENY-SMED-D030 | 1. | Zestaw drenów irygacyjnych, do zabiegów histero i resektoskopii, dedykowany do pompy APVH302-L01; wyposażony w chip (zabezpieczenie w trybie RFID) wskazujący na ekranie pompy ważność drenu. Dren zakończony z jednej strony 2 gwoździami, a z drugiej złączem luer-lock; dren jednorazowego użytku. | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 40 - Elektroda resektoskopowa bipolarna do zestawu Gubbini

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E134 | 1. | Elektroda resektoskopowa bipolarna do zestawu Gubbini, jednorazowego użytku, sterylna, pętlowa, w kształcie łzy, zakrzywiona, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni, możliwość rozbudowy zestawu o elektrody kulkowe i nożowe. 1 op. = 5 szt. | Op. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 41- Elektrody i przewody do laparoskopii i laparotomii

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E066 | 1. | Elektroda monopolarna wielorazowa, tnąca do resektoskopu typ Wolf, dł. 23.5-24.5CH | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych dł.4.5-5.0m, wtyk typu Jack | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKT-SMED-E055 | 3. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 15x15mm, do wtyku o śr.4mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu pętla o śr.20mm, do wtyku o śr.4mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii okrągły typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm, pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3 g. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 42 - Worki foliowe

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Worki foliowe czerwone, rozmiar 40 cm x 30 cm, rHD12 mikronów Podstawa wyliczenia ilości; 1 opak – 100 szt | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Worki foliowe bezbarwne do żywnośći, rozmiar 50 cm x 60 cm, HD 15 mikronów Podstawa wyliczenia ilości; 1 opak - 100 sztuk | Op. | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Worki foliowe bezbarwne, rozmiar 60 cm x 100 cm, LD 40 mikronów Podstawa wyliczenia ilości; 1 opak - 50 sztuk | Op. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Worki foliowe bezbarwne, rozmiar 85 cm x 120 cm, LD 60 mikronów Podstawa wyliczenia ilości; 1 opak - 50 sztuk | Op. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Worki foliowe 105cmx210cm bezbarwne 1op.-1szt LD 50 | Op. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Worki foliowe-reklamówki białe o wymiarze nie mniejszym niż 52 cm x 40 cm HD 15 mikronów, Podstawa wyliczenia ilości 1 opak - 100 sztuk | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Worki foliowe spożywcze, bezbarwne, rozmiar 22 cm x 32 cm, HD 8 mikronów. Podstawa wyliczenia ilości; 1 opak - 1 000 sztuk | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Foliowy wkład do wanienki noworodkowej , bezbarwny, folia HD 17 , 1 opak - 25 szt. | Op. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Worki foliowe 20cmx40cm z zakładką zielone op/100sz LD 30 | Op. | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Worki foliowe dla wcześniaków z taśmami, rozmiar 30cmx55cm, HD 80mikronów Podstawa wyliczenia ilości: 1opak-100szt. | Op. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Worki foliowe 20cmx60cm z zakładką op/100szt LD30 | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 43 - Worki strunowe

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Worki strunowe o rozmiarze 150x200mm, grubość folii 45-50 mikronów. 1 op. = 100 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Worki strunowe o rozmiarze 300x400mm, z folii LDPE o grubości 50 mikronów, przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Folia nie stanowiąca zagrożenia dla zdrowia człowieka, nie powodująca zmian w składzie żywności oraz pogorszenia cech organoleptycznych. 1 op. = 100 szt. | Op. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Woreczki strunowe z dodatkową kieszenią 160x220+160x200mm z folii LDPE o grubości 50 mikronów. 1 op. = 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 44 - Fartuch foliowy

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Fartuch niesterylny, foliowy XL, zwykły przedni, 70x120cm Podstawa wyliczenia ilości: 1opak.- 100szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 45 - Worki na zwłoki

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Worek na zwłoki noworodka, wykonany z folii LD o grubości 100 mikronów, o wymiarach 60x70 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak. | Szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Worek na zwłoki osoby dorosłej, wykonany z folii LD o grubości 150 mikronów, o wymiarach 85x240 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak, z czterema uchwytami bocznymi, wyposażony w dwie pary rękawic. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Worek na zwłoki płodów, wykonany z folii LD o grubości 100 mikronów, o wymiarach 30x33 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak. | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 46 - Samoogrzewający koc

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FLISE-BIEL-K004 | 1. | Samoogrzewający koc wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o wymiarach 152 x 92cm zawierający 12 specjalnie zaprojektowanych kieszeni o wymiarach 13 x 10cm, w których znajduja się wkładki grzewcze. Koc o wytrzymałości na rozrywanie na sucho w podwójnej warstwie min. 410,9 kPa. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany