#### OGŁOSZENIE

#### O ZAPYTANIU OFERTOWYM

*(o wartości od kwoty 3.000 zł do kwoty 130.000 zł)*

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie: **Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej**

1. **Nazwa postępowania:** badania parametrów wody w misie fontanny Potop zlokalizowanej w Bydgoszczy na Placu Wolności.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonywanie dwa razy w tygodniu w okresie od dnia 06 maja 2024 r. do dnia 27 października 2024 r. pomiarów parametrów wody tj. twardości, zawartości chloru resztkowego oraz odczynu pH, podawanej do misy fontanny Potop ze stacji kondycjonowania zlokalizowanej w komorze technicznej fontanny. Porównywaniu wielkości zmierzonych parametrów z dopuszczalnymi wielkościami określonymi w instrukcji kondycjonowania wody w fontannie Potop. W przypadku ujawnienia różnic pomiędzy wielkościami mierzonymi a dopuszczalnymi w terminie 4 dni od przeprowadzenia badań określenie działań mających na celu zniwelowanie różnic i przekazywanie ich w wersji elektronicznej na adres [wgk@um.bydgoszcz.pl](mailto:wgk@um.bydgoszcz.pl);
2. Wykonywanie jeden raz w miesiącu w okresie od dnia 06 maja 2024 r. do dnia 27 października 2024 r. badań wody pod kątem obecności bakterii z grupy coli. W przypadku negatywnego wyniku w terminie 4 dni od przeprowadzenia badania określenie działań zapobiegawczych i przekazywanie ich w wersji elektronicznej na adres [wgk@um.bydgoszcz.pl](mailto:wgk@um.bydgoszcz.pl);
3. Przekazywanie jeden raz w miesiącu wyników z przeprowadzonych w okresie rozliczeniowym badań, o których mowa w pkt 2 i 3.
4. **Termin wykonania zamówienia:** od dnia 06 maja 2024 r. do dnia 27 października 2024 r.
5. **Kryterium oceny ofert:** 100 % cena
6. **Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 15 kwietnia 2024r. o godz. 900 .**
7. **Opis sposobu oceny ofert:** Zamawiający do realizacji wykonania zamówienia wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. **Warunki udziału w postępowaniu:** Wykonawca do oferty winien załączyć skan:

* certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego,
* zakresu akredytacji laboratorium badawczego (zakres akredytacji winien umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania pomiaru parametrów wody),
* podpisanego przez uprawnioną/ne osobę/by formularza ofertowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. **Przesłanki odrzucenia oferty:**

* braku załącznika w postaci prawidłowo wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
* brak podpisu/ów osoby/ób uprawnionej/nych pod formularzem ofertowym,
* niezłożenia formularza ofertowego na platformie zakupowej OpenNexus,
* nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7,
* została złożona przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

1. **Opis sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami:** funkcjonujących na platformie zakupowej OpenNexus.
2. **Zapis o możliwości unieważnienia postępowania:** postępowanie zostanie unieważnione w przypadku gdy najniższa zaoferowana cena będzie przekraczała szacowaną przez Zamawiającego wartość zamówienia.
3. **Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**

Anetta Steltmann - tel. 52 58-58-147

1. **Sposób i forma złożenia oferty: platforma zakupowa.**

**Bydgoszcz, dnia …….. kwietnia 2024 r.**

...............................................

( podpis dyrektora lub jego zastępcy)

- zatwierdzającego treść dokumentu)

Załączniki:

* 1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.