## Medyczne
……………………………….………………………..….
dane Wykonawcy |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w trzech lokalizacjach
D25M/251/N/17-37rj/23
Zadanie 1 Azot ciekły
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Azot ciekły (z przeznaczeniem do stosowania jako czynnik chłodniczy w medycynie przy zabiegach krioterapii i dermatologii) zarejestrowany jako wyrób medyczny. | kg | 24000
RAZEM
Cena za 1 kg azotu zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia (w tym: koszty dostawy, transportu, napełnianie zbiorników azotem w siedzibie Zamawiającego, ubezpieczenia oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia m.in. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa raz w roku)
Przewidywana ilość transportów (kursów) dostawy azotu ciekłego - 1 kurs tygodniowo do lokalizacji Szpitala św. Wincentego aPaulo ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni (Naczynie Dewara 30 kg) oraz raz na dwa miesiące - duże tankowanie do lokalizacji Szpitala Morskiego im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni (zbiornik kriogeniczny 2,6 t netto/3,2 t brutto)
Zadanie 2 Tlen medyczny
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 0,3 m³ | butla | 20
2 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 0,8m³ | butla | 60
3 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 1,6 m³ | butla | 42
4 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 6,4 m³ | butla | 85
5 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 8 m³ | butla | 27
6 | Dzierżawa 12 szt. butli o pojemności 0,3 m³ | miesiąc | 12
7 | Dzierżawa 16 szt. butli o pojemności 1,6 m³ | miesiąc | 12
8 | Dzierżawa 60 szt. butli o pojemności 6,4 m³ | miesiąc | 12
RAZEM
Cena jednostkowa netto obejmuje dostawę, transport, napełnienie oraz legalizacje butli.
Dzierżawa może być rozliczana z wykorzystaniem przelicznika "butlodni" w granicach ogólnej wartości zadania.
Poz. 2 - Lokalizacja w Gdańsku posiada własne butle, konieczne jest ich serwisowanie i legalizowanie przez wykonawcę usługi.
Poz. 3 i 4 - Szpital Morski im. PCKw Gdyni posiada własne butle (15 szt/rok), konieczne jest ich serwisowanie i legalizowanie przez wykonawcę usługi.
poz. 2, 3, 4 - maksymalny termin dostawy butli będących własnością Zamawiającego po odbytej legalizacji - do 14 dni roboczych
Zadanie 3 Podtlenek azotu
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Podtlenek azotu medyczny 7 kg x 1 butla | butla | 8
2. | Dzierżawa 9szt. butli podtlenku azotu o poj. 7 kg x 1 miesiąc | miesiąc | 12
RAZEM
Dzierżawa może być rozliczana z wykorzystaniem przelicznika "butlodni" w granicach ogólnej wartości zadania.
Zadanie 4 Mieszanina podtlenku azotu i tlenu
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa), 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Gaz medyczny sprężony: podtlenek azotu 50 % v/v i tlen 50 % v/v pod ciśnieniem 170 bar (15 °C). Butla aluminiowa 11/10 litrów (3,23 m³/2,8 m³ gazu). | butla | 150 - 10l/ 130,06 - 11 l
2. | *Ustnik z filtrem jednorazowy op. 100 szt. | butla | 15
3. | *Filtr jednorazowy op. 100 szt. | butla | 15
4. | *Ustnik jednorazowy op. 100 szt. | butla | 15
5. | Dzierżawa 15 szt. butli 10/11 litrowych do gazu medycznego x 1 miesiąc | miesiąc | 12
6. | Dzierżawa 4 szt. zaworów dozujących do w/w butli x 1 miesiąc | miesiąc | 12
7. | Dzierżawa 4 szt. stojaków na kółkach do w/w butli x 1 miesiąc | miesiąc | 12
RAZEM
*UWAGA: Zamawiający wymaga wyceny poz. 2 lub 3 i 4 jako równoważne.
*UWAGA: Wykonawca może zaproponować butle o poj. 10 l w ilości 150 szt. lub butle o poj. 11 l w ilości 130,06 szt.
Dzierżawa może być rozliczana z wykorzystaniem przelicznika "butlodni" w granicach ogólnej wartości zadania.
poz. 1 Zawór dozujący nie wymagający stosowania dodatkowych filtrów oraz nie wymagający sterylizacji po każdym pacjencie.
Wskazania
Leczenie krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego.
Opis przedmiotu zamówienia
· mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% /50% w butlach o pojemności wodnej 10 l lub 11 l zawierających odpowiednio 2,8m3/3,23 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki
· butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny
· ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
· urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu
· urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części
· zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie zawierają ftalanów
Zadanie 5 Gazy medyczne
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg x 1 butla | butla | 250
2. | Tlen medyczny w butli 2 litrowej 0,43 m³ z zaworem zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem do mobilnej tlenoterapii x 1 butla | butla | 330
3. | Tlen medyczny w butli 5 litrowej 1,08 m³ z zaworem zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem do mobilnej tlenoterapii x 1 butla | butla | 330
5. | Dzierżawa 120 szt. butli 7,5 kg x 1 miesiąc | miesiąc | 12
6. | Dzierżawa 67 szt. butli 2 litrowych z zaworem zintegrowanym x 1 m-c | miesiąc | 12
7. | Dzierżawa 65 szt. butli 5 litrowych z zaworem zintegrowanym x 1 m-c | miesiąc | 12
RAZEM
Dzierżawa może być rozliczana z wykorzystaniem przelicznika "butlodni" w granicach ogólnej wartości zadania.
Należy dostarczyć lub wyposażyć 20 % butli w nosidła/koszyki
Poz. 2-3 Tlen medyczny do mobilnej tlenoterapii ze zintegrowanym zaworem pozwalającym na regulację ciśnienia gazu, w celu zwiększenia wydajności pracy personelu medycznego, bez potrzeby zmieniania regulatorów, konfigurowania ani napełnienia pod wysokim ciśnieniem, ciśnienie uwalniane i kontrolowane w sposób precyzyjny. Większa ilość ustawień przepływu gwarantuje dostosowanie terapii w taki sposób, aby dokładnie spełniać potrzeby pacjenta. Zintegrowany regulator umożliwia precyzyjnie ustawić stałe niskie ciśnienie wyjściowe oraz wybór przepływu odpowiednie do aktualnych potrzeb. Duży zakres przepływu pozwala zalecić bardziej dokładną wartość przepływu. Czynny miernik ciśnienia wraz z wyraźnym wyświetlaczem określa dokładnie zawartość zbiornika.
Butle z zaworem zintegrowanym.
a) Butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min.
b) Wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej.
c) System szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenie tlenu medycznego – np. respirator transportowy.
d) Butla o pojemności 2 l posiada możliwość zawieszenia jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Waga pełnej butli 2 l butli wraz z zaworem nie może przekraczać 4 kg co zostanie potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej.
e) Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI.
Zadanie 6 Tlen ciekły
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Tlen ciekły x 1 kg | kg | 500000
RAZEM
Lokalizacja w Gdańsku -dostawy tlenu w zbiornikach dostawcy z zapewnieniem parownic o wydajności 108 m3/h. Tankowanie na miejscu lub zbiorniki wymienne. 1 rok - 21840
Lokalizacje w Gdyni - Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zbiorników - 3 szt. (dwa zbiorniki w Szpitalu im. PCK oraz jeden w Szpitalu im. Św. Wincentego aPaulo), w tym sprawdzenia zaworów bezpieczeństwa raz w roku
Zadanie 7 Dwutlenek węgla do krioterapii
24.11.15.00–0 (Gazy medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (Dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
1. | Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii 7,5 kg x 1 butla | butla | 10
2 | Dzierżawa 3 szt. butli 7,5 kg x 1 miesiąc | miesiąc | 12
Dzierżawa może być rozliczana z wykorzystaniem przelicznika "butlodni" w granicach ogólnej wartości zadania.