Tabela cen ofertowych

na wykonanie oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na terenach MTP w latach 2025 – 2029.

| Lp. | Dane charakterystyczne | Jednostka miary [szt.] | Cena jednostkowa [zł/netto] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: - pomiary ciągłości przewodu ekwipotencjalnego, - pomiar wyłączników różnicowo-prądowych, - pomiar ochrony przez samoczynne wyłączenie. | 1135 szt. 9814 szt. 103392 szt. |  |  |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli nn: - przewody 1-fazowe, - przewody/kable 3-fazowe. | 57532 szt. 33684 + 12 szt. |  |  |
| 3. | Badanie rezystancji izolacji kabli SN . | 48 szt. |  |  |
| 4. | Próba napięciowa kabla SN. | 60 szt. |  | tylko awarie |
| 5. | Ocena stanu technicznego i pomiar rezystancji izolacji urządzeń nn: - rozdzielnic głównych i oddziałowych, - wyłączników nn dużych mocy ( komp. Masterpack, APU, DS) - silników elektrycznych, - pozostałe urządzenia (styczniki, przekaźniki, inne). | 7878 szt. 4032 szt. 332 szt. 9330 szt. |  |  |
| 6. | Ocena stanu technicznego i pomiar rezystancji izolacji urządzeń SN: - rozdzielnic SN, - wyłączników lub rozłączników SN, - transformatorów 15/0,4 kV , - obwodów sterowniczych, blokad i sygnalizacyjnych. | 16 szt. 84 szt. 32 szt. Do ustalenia ilość szt.(prośba o podanie ceny jednostkowej) |  |  |
| 7. | Instalacja odgromowa: - pomiar ciągłości przewodów odgromowych, - pomiar rezystancji uziomu, - pomiar ochronników przepięciowych. | 16089 szt. 512 szt. 3002 szt. |  |  |
| 8. | Badanie instalacji i urządzeń p.poż: - pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, - ocena działania i pomiar p.poż. wyłączników prądu. | 198003 punkty 307 szt. |  |  |
| 9. | Elektronarzędzia | 908 szt. |  |  |
| 10. | Wartość roboczogodziny ( z narzutami) | r-g |  |  |

Uwaga:

Na prace pomiarowo-kontrolne nie ujęte w tabeli obowiązują wyceny indywidualne sporządzone na podstawie podanej stawki roboczogodziny.

..................................................

/data i podpisy upełnomocnionego

przedstawiciela firmy Oferenta/