# 1. i 1.2) Pieluchomajtki o wysokiej chłonności dla dorosłych

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki oddychające przeznaczone dla pacjentów dorosłych ze średnią i ciężką inkontynencją. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Dostępne w rozmiarach: M (obwód 75-110), L (obwód 100-150), XL (obwód 130-170cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Warstwa izolacyjna wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z chłonnym wkładem z dodatkową warstwą w okolicy krocza oraz warstwą typu Dry Plus kierującą wilgoć do wnętrza wkładu i równomiernie ją rozprowadzającą na całej długości wkładu chroniąc przed zawilgoceniem i nierównomiernym nasiąkaniem pieluchy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Dopasowany anatomiczny kształt z elastycznymi ściągaczami taliowymi, obejmującymi uda z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Minimalna chłonność 2300g (M), 2600g (L i XL), potwierdzona kartą danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny (załączyć kartę do oferty) |  |
| 7 | Cztery elastyczne przylepcorzepy. Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Identyfikatory wilgotności (minimum 2). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 30 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 10 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 150 pieluchomajtek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 11 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe L. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.3) Pieluchowkładki anatomiczne dla dorosłych

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pielucha anatomiczna przeznaczona dla pacjentów dorosłych z problemami nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim, zarówno obłożnie chorych jak i aktywnych ruchowo. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Oddychające zapewniające swobodny dostęp powietrza do skóry podczas ich użytkowania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Zewnętrzna warstwa wykonana z laminatu oddychającego, zapewniającego regulację temperatury wewnątrz pieluchy a tym samym ograniczającego powstawanie odleżyn i odparzeń. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zawierające podwójny wkład chłonny z absorbentem | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Falbanki boczne zapobiegające wyciekom. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Zewnętrzny indykator wilgotności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Dostępne w rozmiarach: M (normal) i L (maxi). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Minimalna chłonność dla M (normal) 1300g i L (maxi) 2000 g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 30 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 11 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 150 pielucho-wkładek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 12 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe L. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.4) Pieluszka tzw. „newborn” dla dzieci o wadze od 2 do 5 kg

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla noworodków i niemowląt o wadze od 2 do 5 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna chłonność 400g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pieluszka tzw. newborn z wkładem typu Premium Dry, umożliwiająca wchłanianie moczu i wolnych stolców oraz skutecznie zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 60 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 10 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 300 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 11 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.5) Pieluszka dla wcześniaków o wadze poniżej 2 kg

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla wcześniaków o wadze poniżej 2 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna chłonność 300g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pieluszka tzw. newborn z wkładem typu Premium Dry, umożliwiająca wchłanianie moczu i wolnych stolców oraz skutecznie zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Ze specjalnym wycięciem chroniącym pępowinę przed podrażnieniami. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 60 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 11 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 300 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 12 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.6) Pieluszka dla wcześniaków o wadze poniżej 700 g

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla wcześniaków o wadze poniżej 700 g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Rzepy elastyczne zapewniające odpowiednie dopasowanie wyrobu do ciała dziecka w zależności od obwodu brzuszka, nie powodując uciskania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Falbanki boczne (włóknina hydrofobowa z przędzą elastomerową) zapobiegające wyciekom bocznym | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Oddychający laminat zewnętrzny zapewniający dopływ powietrza do skóry dziecka zapobiegając podrażnieniom | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pielucha nie bielona chlorem cząsteczkowym (gazowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Bez zawartości lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bez zawartości elementów barwionych, nadruków, substancji zapachowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Taśma chłonna zapewniająca wysoką chłonność i poczucie suchości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Indykator wilgoci w postaci paska zmieniającego kolor pod wpływem wilgoci, informujący personel o potrzebie przewinięcia dziecka bez konieczności zdejmowania i sprawdzania pieluszki, czy wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Bardzo miękkie i delikatne warstwy zewnętrzna i wewnętrzna zapewniające miękkość pieluszki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 30 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 13 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 900 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 14 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.7) Pieluszka dla wcześniaków o wadze od 600 do 1200 g

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla wcześniaków o wadze poniżej od 600 do 1200 g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Rzepy elastyczne zapewniające odpowiednie dopasowanie wyrobu do ciała dziecka w zależności od obwodu brzuszka, nie powodując uciskania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Falbanki boczne (włóknina hydrofobowa z przędzą elastomerową) zapobiegające wyciekom bocznym | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Oddychający laminat zewnętrzny zapewniający dopływ powietrza do skóry dziecka zapobiegając podrażnieniom | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Pielucha nie bielona chlorem cząsteczkowym (gazowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Bez zawartości lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bez zawartości elementów barwionych, nadruków, substancji zapachowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Taśma chłonna zapewniająca wysoką chłonność i poczucie suchości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Indykator wilgoci w postaci paska zmieniającego kolor pod wpływem wilgoci, informujący personel o potrzebie przewinięcia dziecka bez konieczności zdejmowania i sprawdzania pieluszki, czy wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Bardzo miękkie i delikatne warstwy zewnętrzna i wewnętrzna zapewniające miękkość pieluszki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 60 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 13 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 600 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 14 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.8) Pieluszka dla dzieci o wadze od 8 do 14 kg

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla dzieci o wadze od 8 do 14 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna chłonność 600g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 80 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 300 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 10 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1.9) Pieluszka dla dzieci o wadze od 11do 18 kg

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla dzieci o wadze od 11 do 18 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna chłonność 600g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 60 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 300 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 10 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# 1,10) Pieluszka dla dzieci o wadze od 5 do 9 kg

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluszka przeznaczona dla dzieci o wadze od 5 do 9 kg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapięcia umożliwiające jego wielokrotne zapinanie i odpinanie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna chłonność 500g. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające w swoim składzie lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, zakres wagowy, liczba sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 60 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 11 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 300 pieluszek. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 12 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 2) Podkłady higieniczne wysokochłonne

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład wysokochłonny wykonany z miękkiej rozdrobnionej celulozy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Podkład od spodu zabezpieczony nieprzepuszczalną folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wymiar 60cmx 90cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Minimalna chłonność 1750 g potwierdzona kartą danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny (załączyć kartę) |  |
| 7 | W opakowaniu jednostkowym foliowym 10, 20 lub maksymalnie 30 sztuk. Opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej w celu łatwego dostępu do zawartości. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 150 podkładów. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki – jedno opakowanie foliowe. | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 3.1 Czepek do mycia włosów bez użycia wody

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojedynczo pakowany czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Do stosowania u pacjentów obłożnie chorych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Zawierający szampon i odżywkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dwuwarstwowa struktura czepka. Obwód czepka 30-33cm z elastyczną gumką. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | pH 6 (+/-0,5) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Zawierający substancje myjące i nawilżające. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Bez zawartości parabenów, silikonów, lateksu czy perfum. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Do stosowania w temperaturze pokojowej oraz możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 15-20 sekund (w opakowaniu). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne karton zawierający maksymalnie 20-30 pojedynczo zapakowanych czepków. Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 3.2 Myjka do bezwodnego mycia ciała – chusteczka

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżone myjki w formie ściereczki do oczyszczania skóry. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Umożliwiające wykonanie pełnej lub częściowej toalety u pacjenta, bez konieczności użycia wody i mydła. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Nie wymagająca namaczania oraz spłukiwania. Wstępnie nawilżone. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Opakowanie odklejane/zaklejane, zawierające 8 myjek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Bezzapachowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Nie zawierające substancji barwiących. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | pH 4-5. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Hipoalergiczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymiary 20x23cm (+/-1cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Wykonana ze 100% wiskozy, bardzo miękkie w dotyku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | W całkowicie izolowanym, zamkniętym opakowaniu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 800W. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Biodegradowalne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Grubość 80g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Opakowanie jednostkowe opisane minimum: nazwa, ilość, rozmiar, nr katalogowy, nazwa producenta, numer serii, data ważności, piktogramy dotyczące używania (np. możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, kosz na odpady, nie wyrzucać do toalety itp.) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 16 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 30 opakowań pojedynczych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 17 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 8 sztuk | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 3.3 Myjka do bezwodnego mycia ciała - rękawica

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżone myjki w formie rękawicy do oczyszczania skóry. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Umożliwiająca wykonanie pełnej lub częściowej toalety u pacjenta, bez konieczności użycia wody i mydła. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Nie wymagająca namaczania oraz spłukiwania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Bezzapachowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Posiadające substancje nawilżające. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Rozmiar 22-25x15-18cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bez zawartości lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wykonane z delikatnego materiału, dającą gwarancję delikatnego i przyjemnego mycia dla pacjentów ze skórą wrażliwą. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Rękawiczki produkowane z wykorzystaniem techniki zgrzewania ultradźwiękowego gwarantującej odpowiednią wytrzymałość rękawiczek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie typu „Flow wrap” zawierające 8 sztuk myjek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Naturalne Ph, bez zawartości alkoholu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 30 opakowań pojedynczych.. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Opakowanie jednostkowe zawierające minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, ilość. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 15 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 8 sztuk | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 3.4 Myjka sucha do mycia pacjentów (rękawica)

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonane z bardzo miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Powierzchnia myjki posiadająca specjalne wytłoczenia, ułatwiające umycie bardziej zabrudzonych miejsc. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Skład surowcowy: poliester 50%, wiskoza 50%. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura co najmniej 80 g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Rozmiar 16x23cm (+/-1cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Brzegi rękawicy zgrzewane ultradźwiękowo, gładkie i mocne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bardzo dobrze chłonąca wodę i bardzo wytrzymała podczas używania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Nie podrażniające skóry pacjenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Kolor biały. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Pakowane w opakowanie foliowe (woreczki) po 50 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Opakowanie jednostkowe zawierające minimum informacji: nazwa, numer katalogowy, producent, ilość, rozmiar, data ważności, numer serii. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 20 opakowań pojedynczych. Opakowanie zbiorcze opisane minimum tak jak jednostkowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 14 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 50 myjek | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

# Zad. 4 Myjka (rękawica) z żelem

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Wykonana w 100% z włókien poliestrowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Obie warstwy myjki nie podfoliowane. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Rozmiar 15cmx22cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Gramatura 65g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Czyste mikrobiologicznie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Bez zawartości lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Trwała - nie ulegające przerywaniu ani rozklejaniu podczas użytkowania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie jednostkowe zawierające 12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające maksymalnie 75 opakowań po 12 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 12 myjek | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |

Zad. 5  Ręcznik (ściereczka) do osuszania ciała pacjenta

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, jednowarstwowy. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Biały. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Bardzo delikatny ręcznik (ściereczka) do osuszania ciała pacjenta, wykonany z bardzo grubej celulozy o gramaturze minimum 80g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Nieprzeźroczysty, tłoczony bez żadnych widocznych otworów. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wytrzymały po zmoczeniu i nie rozdzierający się oraz nie pozostawiający kłaczków. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wielkość listka rozłożonego 30-30x30-40cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu w postaci kartonikowego boxu-dyspensera ułatwiającego wyjmowanie ręczników. W dyspenserze 135 sztuk (nie dopuszcza się kartonów tradycyjnych). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Na opakowaniu nazwa produktu i nazwa producenta, numer katalogowy, wielkość ręcznika, ilość sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Wymagane próbki: 1 opakowanie zawierające 135 myjek | TAK | Warunek konieczny (załączyć do oferty) |  |