## ZAŁACZNIK DO WNIOSKU KOMISJI
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) - Dostawa implantów ortopedycznych przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/11/19; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 - Implanty do zespoleń kości dłoni i obojczyka z tytanu
L.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (PLN) | wartość netto (PLN) | Stawka VAT % | wartość brutto | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 16 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 17 do 20 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba 1.7 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Płytka dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Płytka dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrenicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Płytka T. 6 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Płytka Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Płytka Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
27 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
29 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
31 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
33 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 2 - endoproteza całkowita i rewizyjna kolana
L.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (PLN) | wartość netto (PLN) | Stawka VAT % | wartość brutto | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza pierwotna stawu kolanowego. Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wyskościach 9 10 12 14 17 20 i 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło kzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 5 rozmiarach.
a | część udowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
b | część piszczelowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
c | wkładka polietylenowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
d | cement 1 x 40 g | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
e | cement 1 x 20 g | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
f | cement rewizyjny z dwoma antybiotykami | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
g | zestaw bateryjny jednorazowy do płkania pulsacyjnego | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
h | ostrze do piły (precyzyjne przycięcie kości) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawu napędów umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
2 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Komponent udowy dostępny w co najmniej 5 rozmiarach dla każdej ze stron z wbudowanym sworzniem rotacyjnym o dł min 40 mm, zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zwichnięciem endoprotezy. Konstrukcja zapewnia możliwość dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwoch długościach i pięciu średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne i tylne o grubościach 5 i 10 mm, zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej. Element piszczelowy modularny, uniwersalny w 5 rozmiarach, wysokopolerowany. Konstrukcja umożliwia zastosowania przedłużek offsetowych przynajmniej w dwóch długościach i pięciu grubościach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubości 10 mm lub częściowe skośne dla całej tacy piszczelowej. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 12 do 26 mm. Rzepka dostępna w 5 rozmiarach.
a | komponent udowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
b | komponent piszczelowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
c | wkładka polietylenowa | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
d | przedłużka | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
e | przedłużka 245 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
f | augment udowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
g | augment piszczelowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 3 - Proteza biodra
lp | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach, od 9 mm do 17 mm, skok co 1 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
3 | Endoproteza bezcementowa biodra, krótki trzpień, monoblok: Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 8 rozmiarach, od 9,75 cm do 13,25 cm. Dostępne projekcje CCD: 120, 130 i 135 stopni. Konus 12/14 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (dot. poz. 1-3). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………...(podaje Wykonawca)
4 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego, modularna: ze stopu tytanu, modularna- trzpień składający się z dwóch oddzielnych części- Bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą- kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych: 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante- lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponenty bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta(wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4.1 | Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie). | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
5 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego, monoblok:Trzpień uniwersalny i anatomiczny, bezcementowy. Stożek 12/ 14. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia, blokowany w części dystalnej, długości trzpienia uniwersalnego od 220 mm do 300 mm, anatomiczny (lewy, prawy) 290 mm-300 mm. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
6 | Głowy metalowe, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm w pięciu rozmiarach: S, M, L, XL, XXL, konus 12/14 | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
7 | Głowy ceramiczne biolox delta, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm, w trzech rozmiarach S, M, L, konus 12/14 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Głowa bipolarna, średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna od 43 mm do 55 mm skok co 1 mm.Dostęp do 12 rozmiarów. Zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Panewka cementowa, wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu rtg. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28mm i 32mm, Ø zewnętrzna od 40 do 64mm co 2mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10 | Panewka, typ press- fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica od 44 do 68mm co 2mm. | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
11 | Panewka wkręcana. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø44mm do 60mm, co 2mm oraz 64 i 68mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | wkład symetryczny do panewek ze wzmocnionego PE, do panewek o rozmiarze od 48 mm do 68 mm, na głowę 32 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
13 | Śruby: Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm, co 4mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Korek do trzpienia cementowego w rozmiarach od 10 mm do 18 mm (skok 1-2 mm), dostęp do min. 5 rozm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Wkłady do panewek, kształt: asymetryczny lub z tzw. okapem ( posterior wall), materiał: polietylen stabilizowany witaminą E, crosslinkowany . Rozmiary: średnica wewn. 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm. | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
16 | wkład do panewki ceramiczny, biolox delta, kształt symetryczny, rozmiary średnica wewn. 28 i 32 , 36 i 40 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy dla wszystkich pozycji. Użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (dot. poz. 6-16). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
17 | Spacery: Tymczasowe protezy stawu biodrowego i kolanowego (spacers), dostępne w 5 rozmiarach dla stawu biodrowego i 3 rozmiarach dla stawu kolanowego, wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
18 | Implanty z tytanu służące do wzmocnienia dna panewki, koszyki, w różnych wersjach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
19 | ostrza do piły oscylacyjnej Acculan 3TI | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
20 | panewka dwu mobilna
20.1 | cementowa, wkład PE | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
20.2 | bezcementowa, wkład PE | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
20.3 | bezcement, wkład PE, piny derotacyjne, sruba mocujaca | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
21 | Cement kostny mieszany próżniowo. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu , z cementem 1x 60g ( proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
23 | Cement kostny 40g z gentamycyną. Cement kostny o niskiej lepkości, z gentamycyną, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy (poz. 21-23) - po 2 szt.
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 4 - Implanty urazowe do złamań kości
lp | przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
I | Implanty stosowane w chirurgii krętarza
1 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | szt | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 10,11, 13,15, mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej.Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba główna (ciągnąca) | szt | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba blokująca | szt | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Zaślepka | szt | 40 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
Łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | Gwózdz udowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 60 |  | 0 |  | 0
3 | sruba kompresyjna | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
Łącznie |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | Gwózdz piszczelowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt | 180 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
IV | Gwózdz ramienny
1 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde. | szt | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt | 120 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | szt | 40 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
V | Gwózdz ramienny proksymalny
1 | Gwóźdź proksymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm | szt | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
VI | Gwózdz odpiętowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
VII | Gwózdz do artrodezy kolana
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
VIII | Gwoździe elastyczne
1 | Tytanowy, elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 1.5 mm, 1.75mm, 2.0 mm, 2.25 mm długość 300 mm , ø 2.5 mm , 3.0 mm , 3.5 mm , 4.0 mm długość 450 mm , system nie wymaga zaślepek , spłaszczony koniec gwozdzia ułatwiający jego osadzenie, | szt | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
IX | Śruby kaniulowe
1 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowa podkładka 4.0/ 6.5 | szt | 40 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
X | Tytanowe implanty do leczenia złąmań kostki bocznej , stopy i pięty
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, . Długość płytek: 77, 89, 101, 113, mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 300 |  | 0 |  | 0
8 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XI | Tytanowe płytki do leczenia kości obojczyka oraz łokcia
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XII | Płyty do leczenia złamań dalszej nasady kosci promieniowej
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 70 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 140 |  | 0 |  | 0
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 70 |  | 0 |  | 0
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 140 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 70 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy (wraz z wymianą zużytych narzędzi). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca).
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
A. Płyty stalowe
XIII | Płytki do leczenia złamań w obrębie dalszej nasady kości udowej
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm rosnąco co 36 mm od 130 mm do 310 mm i co 33 mm od 310 mm do 343mm . W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XIV | Płytki do leczenia złamań w obrębie kości ramiennej oraz piszczeli
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa lub lewa, zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa,z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt | 120 |  | 0 |  | 0
7 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
B. Płyty tytanowe
XV | Tytanowa płyta udowa boczna
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt | 30 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XVI | Tytanowa płyta do bliższej nasady kości piszczelowej -boczna i przyśrodkowa , do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna i przyśrodkowa oraz bliższa nasada kości ramiennej.
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Tytan | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt | 150 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XVII | Jednopłytowy system do chirurgii miednicy
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali.Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | szt | 30 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XVIII | Rama multifunkcyjna bezpieczna w rezonansie do 3 T
| Rama multifunkcyjna | kpl. | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Klamra na miednicę (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację ,mocowana na trzech grotowkrętach stal anodyzowana, mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Zintegrowana,multikierunkowa klamra łącznik pręt (ø8 mm/ø5 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Zintegrowana ,multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4-5 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Łącznik odgięty 30° (ø8 mm) | szt | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze zółtym (ø8 mm, dł. 65-500 mm) /pręt węglowy | szt | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Pręt węglowy zagięty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze zółtym / pręt węglowy | szt | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Pręt węglowy zagięty | szt | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | szt | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer dwustronne dla średnicy 5 i 8 mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Grotowkręty kostne stalowe, samowiercące i samogwintujące( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm)srednice gwintu 10-80mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
Dostawa na zamówienie.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
XIX | Rama multifunkcyjna bezpieczna w rezonansie do 3 T
1 | Klamra potrójna do prętów (ø5 mm/ø8 mm/ø11 mm) ze zintegrowanym pokrętłem. | szt | 8 |  | 0 |  | 0
2 | Klamra potrójna pręt(ø5 mm/ø8 mm/ø11 mm)-grot ze zintegrowanym pokrętłem | szt | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra na 5 grotów z łącznikiem odgiętym 30° | szt | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Klamra na 5 grotów | szt | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Pręt węglowy prosty pokryry tworzywem nieferromagnetycznym (ø11mm, dł. 100-650 mm) | szt | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Pręt pólokragły sr 8 lub 11 mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Wkrętak | szt | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Grotowkręty kostne tytanowe ( ø5mm) / hybrydowe sr 5/4 mm, 5/3mm | szt | 8 |  | 0 |  | 0
Dostawa na zamówienie.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 5 - Implanty do rekonstrukcji ACL (sterylne) – System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu Endobutton.
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
I | System do rekonstrukcji ACL
1 | MOCOWANIE UDOWE: Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka na trwałe związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant z dwiema fabrycznymi nitkami o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie dostawa obejmować będzie: - płytkę na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 10-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki, - endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych, - endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | MOCOWANIE PISZCZELOWE: Dostawa zamiennie wszystkich typów mocowania: -śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35mm. -tytanowa śruba pozakanałową z płaską główką o rozmiarze 4,5mm długościach 25-55mm (skok długości co 5mm) umozliwiajacą mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | drut nitynolowy 1,2 mm x 18", prowadzący, do śruby PEEK, sterylny, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylny zestaw imlpantów do naprawy zerwanego mięśnia dwugłowego ramienia,skład; śruba interferencyjna z PEEK dostęp do rozmiarów 7x15mm,8x15mm,9x15,7x25mm,8x25mm,9x25mm, drut nitynolowy 1,5mm,drut kierunkowy 2,4mm.(użyczenie narzędzi-instrumentarium na czas trwania zabiegu) | zest. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe wiertło prowadzące z podzialką o średnicy 2,4mm i dlugosci 38 cm z oczkiem, sterylne | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe wiertło z podziałką co 2mm o srednicy 4,5mm, sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 6 - ENDOPROTEZA BIODRA I KOLANA CAŁKOWITA I REWIZYJNA
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego.prosty, proporcjonalny klin stożkowy ,szyjka trzpienia proporcjonalnie rośnie wraz z rozmiarem trzpienia , ze stopu tytanu, w 1/3 cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne, kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach : 127 (lateralizujący) i 132 stopnie (std), po 12 rozmiarów dla każdego kąta CCD, trzpień przynasadowy, wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcionalnie we wszystkich wektorach), trzpień morfometryczny kształt oparty na mo technologii skanowania kości- opatymalizacja rozmiaru dla szerszego dopasowania pod względem róznorodności populacji , stożek smuklejszy niż eurokonus 12/14, dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach : podstawy: 11,3 i 12,5mm i wysokość 12,1mm oraz kąt rozwarcia stożka 5°12", Panewka tytanowa hemisfertczna w 2 wersjach: pełna i otworowa (3-5 otworów), panewka pokryta porowatym tytanem i HA, skalowane co 2 mm w zakresie 44-72mm, jednorodne wspólne instrumentarium umożliwiające dowolne śródoperacyjne modyfikowanie zastosowanej artykulacji (już po implantacji panewki ostatecznej) w zakresie: MoP oraz CoP(dla głów 28-32-36-40-44mm), CoC (dla głów i wkładek 28-32-36mm), Dual Mob. (wkładka metalowa MDM, czasza PE i wewnętrzna głowa 28mm), wkładki panewkowe z ultra wysoko kroslinkowanego PE bez dodatków organicznych o udokumentowanej klinicznie wytrzymałości na wycieranie i oksydacyjnej vs standardowy polietylen crosslinkowany ( wycieralność w skali 5 lat na poziomie max 5 mokronów- badanie do zacytowania każdy ma), System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcementowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 42 do 64 dla głów wewnętrznych 22- 28. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm. System kompatybilny z powyższymi panewkami. Komplet składa się z: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Trzpień uniwersalny 127 stopni i 132 stopni | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
b | Panewka ze stopu tytanu | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
c | Wkład polietylenowy | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
d | Wkład ceramiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
e | Głowa ceramiczna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
f | Głowa metalowa 22,28,32 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
g | Głowa metalowa 36, 40, 44 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | Śruby lub zaślepki do otworów | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
i | Wkładka związana | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
j | Wkład stalowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
k | Głowa do wkładu stalowego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
l | Ostrze do piły oscylacyjnej stryker | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Cementowa i bezcementowa endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, system oparty na uzupełnianiu ubytków cementem i przeszczepami kostnymi. Trzpień cementowy wysokopolerowany o długościach od 200 do 260 mm. Stożek smuklejszy niż eurokonus 12/14, dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach : podstawy: 11,3 i 12,5mm i wysokość 12,1mm oraz kąt rozwarcia stożka 5°12". Trzpien bezcementowy modularny, tytanowy składający się części krętarzowej o śr. od.19 mm do 31 mm skok co 2 mm, oraz z trzpienia śródszpikowego o śr, od 11 mm do 28mm .skok co 1 mm. Głowa stalowa o różnych średnicach. Siatka stalowa elastyczna w różnuch kształtach i wielkościach. Wkręty do mocowania siatki. Kosze tytanowe z śrubami do mocowania augmenty stopu panewki. Płyty stalowe do trzonu i krętarza większego z możliwoscią kompresji, kable stalowe, panewki związane do systemu cementowego i bezcementowego. W skład kompletu wchodzi: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Trzpień stalowy , wysokopolerowany z centralizerem - | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
b | Trzpień bezcementowy | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
c | Element krętarzowy | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
d | Głowa stalowa | szt. | 14 |  | 0 |  | 0
e | Korek blokujący kanał kostny | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
f | Siatka stalowa elastyczna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
g | Kosz tytanowy | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
h | Śruby do mocowania kosza | szt. | 16 |  | 0 |  | 0
i | Cement kostny z antybiotykami opakowanie nie mniej niż 40 g | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
j | Kable stalowe do trzonu kości 1,6 i 2,0 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
k | Płyty stalowe kompresyjne 5, 7, 9 otworowe | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
l | Płyta krętarzowa krótka | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
ł | Płyta krętarzowa długa | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
m | Augmenty stopu panewki | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
n | Wkład stalowy | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
o | Głowa do wkładu stalowego | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
p | Panewka związana | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego.Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego powinna być dostępna w wersji cementowej oraz bezcementowej ( w wersji z pokryciem trójwymiarowym spodniej części elementu piszczelowego). Element udowy powinien być jednoosiowy, w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie min. od 10 do 100 stopni, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o min. 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w min. 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa powinna być modularna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 8 rozmiarach. W zestawie powinna znajdować się taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe powinny posiadać min. 3 średnice i 2 długości. Bloczki uzupełniające ubytki kostne powinny być o grubościach 5mm i 10mm.Wkładki powinny być wykonane z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej). Wszystkie wkładki powinny posiadać geometrię zapewniającą poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym i powinny posiadać min. 5 grubościach. W wersji PS oraz CS musi istnieć możliwość zastosowania wkładek w min. 7 grubościach. Opcjonalnie musi być dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych. W zestawie powinna znajdować się płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w min. 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. W zestawie muszą znajdować się jednorazowy system do płukania kanału typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego płucząco-ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, pakowany sterylnie oraz dodatkowo szczoteczki. Zestaw powinien zawierać: | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | element udowy cementowy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
b | taca piszczelowa cementowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
c | element udowy bezcementowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
d | taca piszczelowa z wypustkami pokryta od spodu w technice trójwymiarowej | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
e | wkład polietylenowy | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
f | element piszczelowy wykonany w całości z polietylenu (all poly) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
g | rzepka | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | taca piszczelowa z dokręcanymi przedłużkami | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | przedłużka | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
j | bloczek uzupełniający | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
k | cement z antybiotykami | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. -Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Komponent udowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
c | Wkładka polietylenowa | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
d | Bloczek udowy (dystalny i tylny) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
e | Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
f | Przedłużka udowa/piszczelowa bezcementowa | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka cementowana | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
h | Mimośród - offset | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | Element przedłużający do trzpienia | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| Łącznie |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
5 | Augmenty systemu rewizyjnego do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości z tytanu w technologii drukowania 3D; trójwymiarowa struktura stożków umożliwiająca dodatkową fiksację w strefie przynasadowej, poprawiająca pierwotne umocowanie endoprotezy w kości oraz biologiczną fiksację augmentu. Augmenty przynasadowe dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych - po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych - po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Wszystkie rozmiary i kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x nie mniej niż 40g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Cement kostny z tobramycyną 1 x nie mniej niż 40g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i zestawów napędów ortopedycznych na czas trwania zabiegu operacyjnego. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
Depozyt na czas trwania umowy (poz.6-7) - po 2 szt.
CZĘŚĆ NR 7 - BIOMATERIAŁY
lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego , zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Sterylna, pakowana pojedyńczo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1a. | Membrana 2cm x 2cm, grubość 2mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
1b. | Membrana 5cm x 5cm , grubość 2mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy: po 1 szt.
CZĘŚĆ NR 8 - BIOMATERIAŁY
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Syntetyczny, bioaktywny, osteokondukcyjny ( nieosteoindukcyjny) materiał hamujący rozwój ok. 50 typów bakterii gram dodatnich i ujemnych, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu, zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. Materiał jest wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 w składzie ilościowym ( 53% SiO2, 23% Na2O, 20% CaO,4% P2O5).Posiada zdolność do trwałego łączenia się z żywą tkanką, wspomaga rozrost tkanki, tworzy chemiczne wiązania z przylegającą tkanką kostną w łożu implantu oraz przyspiesza formowanie nowej tkanki kostnej w obszarze wszczepienia.Materiał w postaci granulek o rozmiarach: 0,5mm-0,8mm; 1,0mm-2,0mm ; 2,0mm-3,15mm zapakowany w aplikator w postaci tubostrzykawki zaopatrzonej w nakręcaną łopatkę umożliwiającą wygodną aplikację. Tubostrzykawki o pojemnośći 1cc i 2cc wypełnione granulatem 0,5mm-0,8mm, każdy pozostały rodzaj granulatu może być dostarczony w tubostrzykawkach o pojemności 5cc i 10cc. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1a. | 1cc | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
1b. | 2,5cc | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
1c. | 5,0cc | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
1d. | 10,0cc | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy: po 1 szt.
2 | Syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny i osteostymulujący ( nieosteoindukcyjny) wypełniacz kości w postaci lepkiej pasty.Wypełniacz składa się z następujących komponentów:bioaktywnych i osteostymulujących ( nieposiadających właciwiści osteoindukcyjnych) granulek szklanych ( S53P4) wymieszanych z niewielką ilością szkła sferycznego orza syntetyczną substancją wiążącą, mieszaniną glikoli polietylenowych (PEG) i glicerolu. Działanie komponentu wiążącego polega na czasowym związaniu szkła bioaktywnego. Po implantacji substancja wiążąca jest absorbowana, pozostawiając jedynie szkło bioaktywne, tym samym umożliwiając infiltrację tkanki pomiędzy granulkami. Wypełniacz sterylizowany prze naswietlenie.Dostępny w rozmiarach tubostrzykawki; 1cc, 2,5cc, 5,0cc, 10,0cc. Granulki bioaktywnego szkła w wypełniaczu nie przepuszczają promieni RTG. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2a. | 1cc | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2b. | 2,5cc | sz. | 5 |  | 0 |  | 0
2c. | 5,0cc | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2d. | 10,0cc | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 8 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy: po 1 szt.
CZĘŚĆ NR 9 - OSTRZA ARTROSKOPOWE
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Ostrze do shavera do tkanek miękkich,kodowane kolorem, sterylne, jednorazowego użytku w rozmiarach 3,5 :4,0 : 4,5: 5,0 : 5,5 w opakowaniach po 5 sztuk | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Frezy do shavera do tkanek twardych ( kości) kodowane kolorem, sterylne , jednorazowego użytku, w rozmiarach :4,0 : 5,0 : 5,5, w opakowaniu po 5 sztuk. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda do waporyzatora 3,5 mm, z kanałem ssącym, kątowa 50 stopni,sterylna, posiadająca trzy przyciski sterujące w uchwycie- zmiana mocy, cięcie, koagulacja. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda do waporyzatora 3,5 mm, z kanałem ssącym, kątowa 90 stopni,sterylna, posiadająca trzy przyciski sterujące w uchwycie- zmiana mocy, cięcie, koagulacja. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 9 |  |  |  | 0 |  | 0
Dostawa- na zamówienie.
Użyczenie konsoli shavera - 1 szt. i waporyzatora-1 szt. na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO SPRZĘTU:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 10 - GWÓŻDZ ODPIĘTOWY DO ZŁAMAŃ PIĘTY
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Gwóżdz odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu w wersji do złamań pięty.Gwóżdz o średnicy 10mm w rozmiarach 45mm, 50mm, 55mm.Śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24mm-40mm rosnąco co 2mm.Instrumentarium umożliwiające dystraksję odłamów kostnych. Każdy implant sterylny, pakowany pojedyńczo. Użyczenie instrumentarium na czs zabiegu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1a | gwóżdz. Dł. 45mm, 50mm ,55mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
1b. | śruby kaniulowane od 24 do 40mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 10 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 11 - MIESZALNIKI CEMENTU KOSTNEGO
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Mieszalnik cemenetu do pompy mechanicznej - zestaw kolanowy, możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/Modified Trinkle) lub ręcznego (zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach - 8 typów, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren z filtrem do podłączenia pompy prózniowej, Użyczenie pistoletu i pompy próżniowej na czas realizacji umowy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Mieszalnik cemenetu do pompy mechanicznej - zestaw biodrowy z końcówką do presuryzacji, możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/Modified Trinkle) lub ręcznego (zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna z możliwośćią śródoperacyjnej zmiany długości, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach - 8 typów, końcówka do presuryzacji, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren z filtrem do podłączenia pompy prózniowej. Użyczenie pistoletu i pompy próżniowej na czas realizacji umowy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Maty ssące, nisko profilowe lub komfortowe, jednorazowego użytku, przeznaczona do usuwania płynu z podłogi podczas zabiegów chirurgicznych o długości 127 cm, szerokości 86,4 cm, wysokości 0,7 i 2,5 cm, o wadze 1,09 kg lub 1,5 kg. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Pierścienie ssące z dolną stroną pierścienia bez drenu o średnicy 29,2 cm o wadze 0,06 kg. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 11 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy dot. poz. 1-4
Użyczenie pistoletu i pompy próżniowej na czas trwania umowy (dot. poz. 1 i 2). WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO SPRZĘTU:………………….. zł. brutto (podaje Wykonawca)
CZĘŚĆ NR 12 - DRUTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnej z zaokrąglonym końcem,jednostronny trokar dł.150 mm. dostęp do rozmiarów 0,8 ;1,0 ;1,2 ;1,4 ;1.6 ;1,8 ;2,0 ;2,2 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów 1,0;1,2;1,4;1,6;1,8;2,0;2,2;2,. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z zaokrąglonym końcem, jednostronny trokar dł.310mm .dostep do rozmiarów ;2,5;,2,8;3,0. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Druty kirshnera ze stali nierdzewnj z obustronnym trokarem, dł.150mm .dostep do rozmiarów o,8; 1,0;1,2;1,4;1,6; | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej ,z 3-kątnym końcem,jednostronny trokar dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Gwożdzie steinmanna ze stali nierdzewnej gwint 15mm ,z 3-kątnym końcem dł.150mm.dostep do rozmiarów: 3,5;4,0;4,5;5,0; pakowane pojedyńczo. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Miarka do drutów kirshnera-średnica od 0,7 do 3,0 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 1,8;2,0. | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 0,9;1,0;1,2;1,5 | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Dostawa - na zamówienie.
CZĘŚĆ NR 13 - GWOŹDZIE DO STABILIZACJI KOŚCI PIĘTOWEJ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm z przeskokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
3 | Zaślepka od 0mm do 20mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
CZĘŚĆ NR 14 - PROTEZA BARKU
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Sterylna, jednorazowego użytku.sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach. Sterylna, jednorazowego uzytku. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby.sterylna, jednorazowego użtyku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia.sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 32, 36, 40,45,50mm.sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40mm.sterylne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 14 |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Dostawa implantów do zabiegu wraz z instrumentarium.
data:
podpis Wykonawcy