WSzSL/FZ.381.24/24………2024     					     Legnica  12-04-2024 r.

Zainteresowani

Dotyczy:  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY

STYMULATORÓW SERCA I IMPALNOTOWANYCH REJESTRATORÓW EKG

znak sprawy WSzSL/FZ-24/24

Pytanie 1  do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o masie 4g? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z zakresem wykrywania arytmii 100-200 bpm? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3) Pytanie do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający w punkcie 9 zaakceptuje i oceni pozytywnie zaoferowanie rejestratora arytmii z możliwością zapisu 4 epizodów co najmniej 7,5 min każdy, pozwalając na zapis pacjenta wynoszący łącznie co najmniej 30 minut? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik 2A) w przedmiotowym zakresie został zmodyfikowany. Zmiana wprowadzona kolorem zielonym.

Z poważaniem