**Zadanie nr 1:**

Miejsce zainstalowania: **BRAMA POZNANIA, 60-123 Poznań, ul. Gdańska 2**

Opis:

* Agregat chłodniczy wody lodowej Trane typu CGWN213
* Drycooler LUVE typu EHLD2T4256B10VENT(2 x5)
* Wykonanie przeglądu serwisowego dla 1 szt. agregatu typ TRANE wraz z inspekcją drycoolera LUVE oraz myciem chemicznym skraplacza drycoolera w miesiącu kwiecień lub maj 2022r.
* Zakres prac określa załącznik nr 1 do zapytania.

Łączna roczna cena brutto za realizację Zadanie nr 1:

Cena brutto ............................................................................................. zł

Słownie: .................................................................................................... zł

**Zadanie nr 2:**

Miejsce zainstalowania: **BRAMA POZNANIA, 60-123 Poznań, ul. Gdańska 2**

Opis:

* Agregat chłodniczy wody lodowej Trane typu CGWN213
* Drycooler LUVE typu EHLD2T4256B10VENT(2 x5)
* Wykonanie przeglądu serwisowego dla 1 szt. agregatu typ TRANE wraz z analizą chemiczną oleju oraz wykonanie inspekcji drycoolera LUVE, w miesiącu październik lub listopad 2022r.
* Zakres prac określa załącznik nr 1 do zapytania.

Łączna roczna cena brutto za realizację Zadanie nr 2:

Cena brutto ............................................................................................. zł

Słownie: .................................................................................................... zł

**Zadanie nr 3:**

Miejsce zainstalowania: **BRAMA POZNANIA, 60-123 Poznań, ul. Gdańska 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części | Ilość | Cena elementu wraz z wymianą brutto |
| **Agregat chłodniczy Trane typu CGWN213** | | | |
| 1 | Uzupełnienie czynnika chłodzącego R407c | 10kg |  |

Cena za jednorazową dostawę i uzupełnienie w instalacji Trane czynnika chłodzącego brutto (Zadanie nr 3):

Cena brutto ............................................................................................. zł

Słownie: .................................................................................................... zł