 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż trybuny zewnętrznej (łącznie z przygotowaniem posadowienia) na potrzeby zagospodarowania stadionu im. Adama Kaźmierskiego przy ulicy Borowickiej 23 w Płocku

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż trybuny zewnętrznej 3- rzędowej, demontowalnej, z 52 siedziskami – niefundamentowanej, ustawianej bezpośrednio na gruncie, wraz z dostawą i montażem płyt chodnikowych w ilości i wymiarach odpowiadających prawidłowemu posadowieniu trybuny.

Teren pod trybunę stanowi nawierzchnia trawiasta stabilna jednakże nieidealnie równa.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Trybuna wykonana w konstrukcji stalowej, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, malowana proszkowo na kolor RAL7035, ciągi komunikacyjne wykonane z krat stalowych typu Vema lub równoważne zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Na bokach i za ostatnim rzędem siedzisk trybuny zamontowane bariery ochronne stalowe ocynkowane wykonane zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla trybun.

Wymiary trybuny:
- głębokość : ok. 2,10-2,30 m
- długość: ok. 10,00-10,30 m
Wymagana ilość miejsc/siedzisk nie mniej niż 52 szt.

Siedziska trybuny wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV o wzmocnionej konstrukcji gwarantującej odporność na ataki wandalizmu. Wysokość oparcia siedzisk min.36 cm, barwione w masie na kolor niebieski.

Siedziska muszą posiadać certyfikaty i atesty w zakresie trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości oraz odporności na UV.

Na wykonaną i dostarczoną trybunę należy przedstawić opinie i atesty dotyczące siedzeń sportowych oraz deklaracje zgodności dotyczącą trybuny razem z siedziskami.

Trybuna wykonana zgodnie z normami PN-EN 13200-1, PN-EN 13200-3:2006.