|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/100/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk morcelatorów ginekologicznych.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

Dot. pkt. 5 – Warunki instalacji, serwisu i gwarancji:

Pkt.5.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednostki sterującej morcelatora zakupionej u producenta w tym roku, ale z tabliczką znamionową z roku 2022? Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany do prezentacji i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji. Pozostałe opisane w SWZ wyposażenie morcelatora z oznaczeniami produkcji w 2023 r.

Odpowiedz: zamawiający dopuszcza sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, fabrycznie nowy, nie używany do prezentacji i wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 2,** do poz. 2.1

Czy zamawiający dopuści zestaw do morcelacji o mniejszej mniej inwazyjnej śr. 15mm:

- rurka tnąca do morcelatora, dł. 251 mm, śr. 15 mm, autoklawowalna - 6szt.,

- obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, autoklawowalny - 3szt.,

- kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, śr. 15mm, śr., autoklawowalna 3szt.

- nakrętka uszczelniająca do morcelatora 20 mm, autoklawowalna – 3 szt.

Średnica 15mm z punktu widzenia medycznego jest mniej traumatyczna dla pacjentki co za tym idzie dająca lepsze korzyści rekonwalescencyjne po przeprowadzonym zabiegu.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza mniejszej średnicy zestawu do morcelacji niż 20 mm.

**Pytanie 3,** do poz. 3.2

Czy zamawiający dopuści rękojeść do zabiegów chirurgicznych – otwartych, laparoskopowych wielorazowego użytku do cięcia tkanek miękkich, śr. 5mm, do połączenia z pętlami stosowanymi w zabiegach LASH?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian i wymaga rękojeści zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4,** do poz. 3.2

Prosimy o wyjaśnienie w jakim aparacie będzie wykorzystana rękojeść opisana w poz. 3.2?

Odpowiedz: Rękojeści kompatybilne z nożem plazmowym plasmajet będącym w posiadaniu Zamawiającego.

**Pytanie 5,** do poz. 3.2

Czy zamawiający wyodrębni poz. 3.2 do odrębnego pakietu? Opisana Rękojeść nie jest częścią składową Morcellatora.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyodrębni pozycji do odrębnego pakietu.

Rękojeść jest używana w trakcie zabiegów laparoskopowych do cięcia i koagulacji w tym histerektomii.

**Pytanie 6,** do poz. 3.3

Czy Zamawiający dopuści kontener do sterylizacji z pokrywą bezobsługową z filtrami labiryntowymi – barierą mikrobiologiczną BIOSTOP? Kontener o wymiarach 475x272x138, 8 kolorów do wyboru, kosz druciany K-1502, mata typu jeż K2-524.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 7,** do warunków instalacji, serwisu i gwarancji

Czy zamawiający wymaga Morcellatorów od autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski z dostępnością części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga w okresie gwarancji nieodpłatnego usunięcia przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych.

**Pytanie 8,** do warunków instalacji, serwisu i gwarancji

Czy zamawiający wymaga Morcellatorów wyprodukowanych w 2023 roku?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, zamawiający dopuszcza sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, fabrycznie nowy, nie używany do prezentacji i wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086