| Poznań, 11 lipca 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-863/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja i rozbudowa instalacji oświetlenia podstawowego oraz wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (ZP/024/23), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy lampy led z 250mm na 220mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych lampy?

Odpowiedź:

Tak