Dział Zamówień Publicznych                                                      Grodzisk Mazowiecki 03.07.2024 r.

SPS – V.262.28.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów krioablacji migotania przedsionków z dzierżawą kriokonsoli wraz z systemem elektrofizjologicznym oraz pakietem naczyniowym” (Nr sprawy SPSSZ/24/D/24).

Dotyczy pakietu numer 1 „Zestaw do wykonywania krioablacji balonowych migotania przedsionków (komis/dzierżawa)”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy  o średnicy 23mm i 28 mm, w dwóch opcjach:  z krótką i długą końcówką  a zrezygnuje z cewnika o zmiennej średnicy 18-31 mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający w pakiecie 1 wymaga cewnika balonowego do krioablacji ujść żył płucnych o zmiennej średnicy 28 - 31 mm.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu dzierżawę konsoli z nożnym przyciskiem do sterowania oraz możliwością wykorzystania cewników punktowych - rozwiązaniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie zabiegów ablacji nadkomorowych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do mapowania ujścia żył płucnych o długości całkowitej 165 cm z 3 możliwymi średnicami pętli  do wyboru ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do mapowania ujścia żył płucnych o długości użytkowej 146 cm z 3 możliwymi średnicami pętli  do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

………………………………