## 1-2
Załącznik 2 do SWZ
SZP/25/2024
Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
o ile dotyczy - Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość (mniejsza ilość), na Oferencie spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – ilość) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Oferent posiada opakowania zawierające 50 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 50 sztuk (kolumna nr 4) i oferowana ilość = 20 opakowań. (kolumna nr 5 – ilość op. o wielkości zaproponowanej przez oferenta). Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne (np. ilość przedmiotu zamówienia w wycenianym opakowaniu) parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op./szt. | Cena jednostkowa brutto za op./szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
… |  | np. 100 | np. nazwa handlowa …, 1 op. = 10 szt. | np. 10 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto |  | w przypadku gdzy cena jednostkowa określona jest za opakowanie: iloczyn liczby oferowanych opakowań i ceny jednostkowej netto za opakowanie lub w przypadku gdzy cena jednostkowa określona jest za sztuke: iloczyn liczby z kolumny 3 i ceny jednostkowej netto za sztukę | suma wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT
RAZEM:
Pakiet 1 Akcesoria do artroskopii – CPV 33162200
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne (np. ilość przedmiotu zamówienia w oferowanym opakowaniu) parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katologowy
1 | Jednorazowego użycia końcówki do posiadanego przez Szpital shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste o średnicach 3,5 mm, 3,8 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm oraz długości 13 cm. Opakowanie jednostkowe x 1 szt. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 600 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
2 | Jednorazowego użycia końcówki do posiadanego przez Szpital shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste o średnicach 4 mm, 5 mm, 5,5 mm oraz długości 13 cm. Opakowanie jednostkowe x 1 szt. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | 100 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
3 | Dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Szpital pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Wymagana możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | 100 op. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
4 | Dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do posiadanej przez Szpital pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Wymagana możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń, czyli zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | 300 op. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
5 | Dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do posiadanej przez Szpital pompy artroskopowej DualWave firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Wymagana możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | 500 op. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
6 | Dreny artroskopowe w torze odpływu do posiadanej przez Szpital dwurolkowej pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Wymagana możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | 100 op. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
7 | Elektroda bipolarna (RF)przeznaczona do posiadanego przez Szpital urządzenia RF Synergy firmy Arthrex : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie lub ze sterownika nożnego. W wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90°. Opakowanie nie większe niż 1 szt. | 150 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
8 | Elektroda bipolarna (RF)przeznaczona do posiadanego przez Szpital urządzenia RF Synergy firmy Arthrex : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie lub ze sterownika nożnego. W wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90° w wersji wydłużonej. Opakowanie nie większe niż 1 szt. | 5 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
9 | Elektroda bipolarna (RF) przeznaczona do posiadanego przez Szpital urządzenia RF Synergy firmy Arthrex : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie lub ze sterownika nożnego. W wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90° typu haczyk. Opakowanie nie większe niż 1 szt. | 5 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
Cena pakietu
Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
Towar określony w tabeli musi być kompatybilny z zestawem arthroskopowym Synergy ID firmy Arthrex. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
Wykonawca oświadcza, że:
1. oferowany towar (każdy z osobna), spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności, że jest on tożsamy pod względem charakterystyki technicznej,
2. oferowany towar (każdy z osobna), spełnia wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów oraz będzie korelował z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach,
3. oferowany towar nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych,
4. zastosowanie zaoferowanych towarów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia,
5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania dostarczonego towaru.
Pakiet 2 Brzeszczoty jedno- i wielorazowe CPV - 33916000-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne (np. ilość przedmiotu zamówienia w oferowanym opakowaniu) parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katologowy
1 | Brzeszczot wielorazowy, pasujący do posiadanego przez Szpital napędu Acculan 4 mini, pakowany pojedynczo, sterylnie, o wymiarach (dł. robocza x szerokość ostrza x grubość ostrza x głębokość cięcia): 50 x 10 x 0,5 x 0,8 mm, 35 x 10 x 0,5 x 0,8 mm, 25 x 5 x 0,5 x 0,8 mm, 50 x 10 x 0,5 x 0,8 mm, 35 x 10 x 0,5 x 0,7 mm, 25 x 5 x 0,5 x 0,7 mm i dodatkowo długości robocze 10 i 20 mm oraz szerokości ostrza 10, 20, 30 mm. Opakowanie x 1 szt.. | 60 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
2 | Brzeszczoty jednorazowe, pasujące do posiadanego przez Szpital napędu Acculan 4 (duży), pakowane pojedynczo, sterylnie, o wymiarach (dł. robocza x szerokość ostrza x grubość ostrza x głębokość cięcia): 100 x 19 x 1,27 mm, 90 x 23 x 1,27 mm, 90 x 23 x 1,17 mm, 90 x 13 x 1,0 mmi dodatkowo z długościami roboczymi 70, 90, 100 mm, grubościami ostrza 0,89 mm, 1,37 mm, 1,47 mm i szerokościami ostrza 9, 13, 13,5 mm. Opakowanie x 1 szt. | 400 szt. | ….............. …, 1 op. = ….... szt.
Cena pakietu
Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
Towar określony w tabeli musi być kompatybilny z napędem Acculan 4 mini - poz. 1 i Acculan 4 (duży) - poz. 2. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne dla asortymentu takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających parametry określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
Wykonawca oświadcza, że:
1. oferowany towar (każdy z osobna), spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności, że jest on tożsamy pod względem charakterystyki technicznej,
2. oferowany towar (każdy z osobna), spełnia wszelkie standardy, wymagania pozwalające na kontynuacje pracy urządzenia, do którego są akcesoriami, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), sprawdzających jakość zaoferowanych akcesoriów oraz będzie korelował z parametrami oznaczonymi na oryginalnych akcesoriach,
3. oferowany towar nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych akcesoriów lub innych materiałów zużywalnych,
4. zastosowanie zaoferowanych towarów nie spowoduje uszkodzenia użytkowanego urządzenia,
5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku używania dostarczonego towaru.