|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l.p.*** | ***marka*** | ***typ*** | ***ilość*** | ***lokalizacja*** |
|  | LG | G12AH | 1 szt. | A-001a |
|  | LG | G12AH | 1 szt. | Korytarz A I piętro |
|  | LG | E12EL | 1 szt. | A-109 |
|  | LG | G12AH | 1 szt. | B-007 |
|  | LG | S09AC | 1 szt. | B-009 |
|  | MC QUAY | - | 2 szt. | B-013 |
|  | MC QUAY | - | 2 szt. | B-014 |
|  | LG | G09AH | 1 szt. | B-106 |
|  | LG | G09AH | 1 szt. | B-108 |
|  | LG | G18AH | 1 szt. | B-112 |
|  | LG  | LV-B2464CL | 2 szt. | B-115 |
|  | LG | UV-18AC | 2 szt. | B-116 |
|  | MC QUAY  | - | 2 szt. | C-004 |
|  | LG | G12AH | 1 szt. | C-013 |
|  | LG | G07AH | 1 szt. | C-017 |
|  | LG  | LS-R126AAL | 1 szt. | C-022 |
|  | LG | S12AH | 1 szt. | D-03 |
|  | LG | S09AH | 1 szt. | D-05 |
|  | LG | S09AH | 1 szt. | D-07 |
|  | LG | G07AH | 1 szt. | D-21 |
|  | LG | G07AH | 1 szt. | H-011 |
|  | LG | G07AH | 1 szt. | P-001 |
|  | SAMSUNG | AQ24TSBN | 1 szt. | U-009 |
|  | SAMSUNG | AR24HSFNCWKNEU | 2 szt. | U-009 |
|  | LG | S18AC | 1 szt. | U-010 |
|  | SAMSUNG | AQ9TSBNCEE | 1 szt. | U-014 |
|  | FUJITSU  | AOY30LMAW4 | 1 szt.(3 jednostki wewnętrzne) | W-005, 009, 018, |
|  | FUJITSU | AOY30LMAW4 | 1 szt.(3 jednostki wewnętrzne) | W-008, 015, 022 |
|  | LG | ES-H246KLAO | 1 szt. | WCS-017 |
|  | LG | ES-H126LLAO | 1 szt. | WCS-018 |
|  | MITSUBISHI | MSH-GA80VB | 2 szt. | SP-001, SP-002 |
|  | CHIGO | CP25AH3A | 1 szt. | magazyn |
|  | KCC – klimatyzator przenośny | KCC-3512AJ, 3,5 kW z pilotem | 3 szt. | Bad. A |