Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Podpory nożne w kształcie „butów narciarskich” z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, mocowane do stołu operacyjnego – 1 kpl

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Podpory nożne wyposażone w sprężyny gazowe | TAK, podać |  |
|  | Podpory w kształcie „butów narciarskich” | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości oraz obrotu podpory stóp | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja buta zapewniająca osłonę nerwu strzałkowego | TAK, podać |  |
|  | Podpory przystosowane dla pacjentów ≥ 180 kg, waga nogi ≥ 16 kg | TAK podać |  |
|  | Zintegrowane uchwyty mocowane do standardowej szyny stołu operacyjnego | TAK Podać |  |
|  | Podpora wyposażona w buty z gładką wyściółką w celu zabezpieczenia stopy oraz podudzia | TAK podać |  |
|  | Regulacja pionowa w zakresie min. +60o/ -33o | TAK, podać |  |
|  | Regulacja pozioma w zakresie min. +21o/ -9o | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ułożenia ramion podpory na poziomie blatu i poniżej blatu | TAK, podać |  |
|  | Podpora wyposażona w podziałkę wskazująca kąt podniesienia ramion podpory w stosunku do poziomu blatu stołu | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty