## 5
Pakiet nr 5 Klipsy naczyniowe tytanowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
Klipsy naczyniowe tytanowe
1. | nazwa | podać | -
2. | producent | podać | -
3. | numer katalogowy | podać | -
4. | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | -
5. | Klips naczyniowy tytanowy, klips powinien posiadać zabezpieczającą rzeźbę wewnętrzną i budowę, która zapewnia stabilne utrzymanie go w klipsownicy bez ryzyka przypadkowego wypadania. | TAK, opisać | -
6. | Zaciskacz do klipsów, posiadający budowę, która wraz z odpowiednim profilem klipsów zapewnia zaciskanie wszystkich klipsów z jednakową siłą co zabezpiecza naczynia przed zmiażdżeniem. | TAK, opisać | -
7. | Do każdego zasobnika klipsów dołączona wklejka do kartoteki pacjenta, określającej co najmniej nazwę klipsa, nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii i datę ważności. | TAK / NIE | 1 pkt./ 0 pkt.
8. | Klips naczyniowy tytanowy średni, pakowany w zasobniki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk i po 10 sztuk. | zasobnik po 6 sztuk i po 10 sztuk / zasobnik 6 sztuk. | 1 pkt./ 0 pkt.
9. | Klips naczyniowy tytanowy średnio-duży, pakowany w zasobniki z taśmą samoprzylepną po 4 sztuki i po 6 sztuk. | zasobnik po 4 sztuki i po 6 sztuk / zasobnik 6 sztuk. | 1 pkt./ 0 pkt.
10. | Klips naczyniowy tytanowy mały, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną po 6 sztuk i po 10 sztuk. | zasobnik po 6 sztuk i po 10 sztuk / zasobnik 6 sztuk. | 1 pkt./ 0 pkt.