## Pakiet_nr_1
	Pakiet nr 1 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu, cewniki dla Działów Medycznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	cewnik zewnętrzny w wersji samoprzylepnej ROZMIAR 25mm /29mm/32mm/ 36 mm/41 mm		150	szt.
2	wieszaki do worków na zbiórkę moczu rozstaw haczyków 15 cm		3 000	szt.
3	Worek DZM, jednorazowy, jałowy,podwójnie zgrzewany,poj. 2000 ml, czas stosowania do 14 dni, wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek KombiKon. Dren odporny na załamania dł. max. 110 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do worka. W przedniej ścianie worka odpowietrzający hydrofobowy filtr antybakteryjny. Skalowanie co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2000 ml. Biała tylna ściana worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce. Komora kroplowa. Zintegrowany wieszak. Zacisk drenu. Port odpływowy kranika spustowego kompatybilny z workiem do utylizacji moczu w systemie zamkniętym. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier		150	szt.
4	Sterylny worek do płukania pęcherza, poj.4l, szeroki miękki dren antyzłamaniowy, z bezlateksową gruszką zintegrowaną z przewodem odprowadzającym, umieszczoną pomiedzy dwoma zaciskami		100	szt.
5	korki do cewników sterylne (zatyczki)		3 000	szt.
6	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 95 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na dwa niezależne sposoby: perforowane elastyczne paski oraz okrągły hak z możliwością zamocowania go na dwóch poziomach. Nie zawiera lateksu.		50	szt.
7	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni		10	szt.
	Razem

termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołaczyć próbki w ilości po 1 szt.z każdej pozycji
Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

## Pakiet_nr_2
	Pakiet nr 2 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu w systemie zamkniętym dla Działów Medycznych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100-120 cm, średnicy co najmniej 1 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwny typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu , zawór antyzwrotny NRV – worek nie może odkształcać się i zaginać w okolicy zaworu, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu. Produkt jednorazowego użytku, sterylny.		18 000	szt.

termin ważności :
wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołaczyć próbki w ilości 3 szt.
Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

## Pakiet_nr_3
	Pakiet nr 3 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu na nogę dla Działów Medycznych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	worek do zbiórki moczu na nogę z antyodparzeniową tylną ścianą o poj. 500-750 ml, z drenem umożliwiajacym regulację długosci		700	szt.

	termin ważności :
	wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

	Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

	Do oferty należy dołaczyć próbki w ilości 2 szt.
	Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.