Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie”

Zamówienie przewiduje częściową realizację projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świętajnie” dotyczącą rozbudowy części mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków

W zakres zamówienia wchodzi mi.in wzniesienie kompletnych obiektów umożliwiających uruchomienie instalacji i ich wstępna eksploatację.

Budynek sitopiaskownika 10 - budowa

Komory 4.1 i 4,2 - przebudowa

Komory 5.2 i 5,1 - przebudowa w zakresie połączeń zewnętrznych obiektami 4,1, 4.2 i 6.1 i 6.2

Komory 6.1 i 6.2 - budowa

Osadnik wtórny 7 - budowa

Pompownia recyrkulacji osadów 8 - budowa

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 11 - budowa

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje technologiczne, sanitarne, elektryczne i sterowania dotyczące tych obiektów

Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz STWIOR