Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kontroli i kalibratorów do aparatu ABL 80 na okres 36 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach.

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta sensorowa, 200 oznaczeń, ważna 60 dni od daty instalacji, | 18 |
| 2 | Pakiet odczynników zawierający gazy, roztwory kalibracyjne, pojemniki na ścieki, pakiet odczynnikowy zawierający płyn płuczący, 1 opakowanie | 30 |
| 3 | Pakiet kontrolny poziom 1, zewnętrzna kontrola jakości, jedno opakowanie zawiera 30 ampułek, obj. 1 ampułki zabezpiecza wykonanie 1 poziomu QC dziennie. Objętość 1 ampułki – 2 ml | 9 |
| 4 | Pakiet kontrolny poziom 2, zewnętrzna kontrola jakości, jedno opakowanie zawiera 30 ampułek, obj. 1 ampułki zabezpiecza wykonanie 1 poziomu QC dziennie. Objętość 1 ampułki – 2 ml | 9 |
| 5 | Pakiet kontrolny poziom 3, zewnętrzna kontrola jakości, jedno opakowanie zawiera 30 ampułek, obj. 1 ampułki zabezpiecza wykonanie 1 poziomu QC dziennie. Objętość 1 ampułki – 2 ml | 9 |
| 6 | Płyny konserwujące, roztwór m. in. podchlorynu w obj. 100 ml. Objętość 100 ml zabezpiecza odbiałczenie aparatu min. 12 x w skali roku – zgodnie z procedurą producenta, 1 opakowanie | 3 |
| 7 | Adaptery do kapilar, 1 opakowanie zawiera 100 sztuk adapterów, | 36 |
| 8 | Papier do drukarki, 1 opakowanie zawiera 6 rolek. | 15 |