Kraków, dnia 12.09.2022 r.

ZZP-271-40-36/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-36/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 09.09.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

PAKIET II SPRZĘT REHABILITACYJNY

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w 1. Rowerek rehabilitacyjny stacjonarny, dopuści rower o wymiarach po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 109x56x149 cm? Spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w 2. Bieżnia elektryczna treningowa, dopuści bieżnię, gdzie:

wymiary po złożeniu: 90 x 71 x 148,5 cm

wymiary transportowe: 163 x 73 x 28 cm

bieżnia nie posiada funkcji pomiaru tkanki tłuszczowej (Body Fat)?

Oferowana bieżnia spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w 3. Rotor do ćwiczeń obręczy barkowej, dopuści rotor spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego o wymiarach:

- szerokość 29 cm

- długość 71 cm

- waga 7 kg?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w 4. Zestaw do ćwiczeń stawu skokowego Krzyżak PS-4, dopuści krzyżak spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego, posiadający cztery obciążniki o wadze 1 kg odpowiednio zakładane na zasobniki pozwalają na intensyfikowanie ćwiczeń?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w 5. Aparat do terapii kombinowanej, ultradźwięków, laseroterapia, magnetoterapii i elektroterapii, dopuści aparat gdzie:

-Terapia laserowa z sondą punktową r 660 nm/80 mw , sondą punktowa ir 808 nm/400 mw ; emisja promieniowania w trybie pulsacyjnym i ciągłym, regulacja czasu impulsu lub wypełnienia, regulacja mocy promieniowania laserowego, wyposażony w końcówki światłowodowe do laseropunktury? Wymienione sondy punktowe r 660nm/40 mw i ir 808 nm/400 mw, zostały wycofane z produkcji przez producenta.

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga Terapii laserowej z sondą punktową o parametrach:

400mW/808nm -  1 sztuka

80mW/660nm -   1 sztuka

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w 5. Aparat do terapii kombinowanej, ultradźwięków, laseroterapia, magnetoterapii i elektroterapii, może doprecyzować wymagane wyposażenie aparatu, co do wymaganej ilości elektrod i podkładów, oraz wymaganych aplikatorów do poszczególnych terapii? Zgodnie z zamieszczonym opisem Zamawiający nie wymaga żadnych sond punktowych do laseroterapii i żadnych aplikatorów płaskich do magnetoterapii?

### Odpowiedź:

### Zamawiający wymaga by wraz z aparatem do terapii kombinowanej, ultradźwięków, laseroterapia, magnetoterapii i elektroterapii wykonawca dostarczył:

### 1. elektrody 6x6 cm – 8 sztuk; elektrody 7,5x9 - 4 sztuki

### 2. podkłady (pokrowce) 8x8 cm - 32 sztuki; 10x10 cm - 16 sztuk

3. sondy punktowe o parametrach: 400mW/808nm – 1 sztuka;  80mW/660nm -   1 sztuka

### 4. aplikator płaski:  CPEP 1 – 1 sztuka; CPEP 2 – 1 sztuka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Szczegółowy Opis Przedmiotu  Zamówienia Pakiet II – załącznik nr B do SWZ, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w 6. Drabinka gimnastyczna, dopuści drabinkę o maksymalnej wadze wraz z akcesoriami 28 kg.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w 7. Stepper, dopuści stepper bez elastycznych linek, z możliwością wykorzystywania przez użytkownika o wadze do 100 kg?

### Odpowiedź:

### Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Oferta Wykonawcy winna zostać złożona w oparciu o zaktualizowany Szczegółowy Opis Przedmiotu  Zamówienia Pakiet II.

Tym samym Zamawiający, na mocy art. 271 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert: 16 września  2022r. godz. 09:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

Załącznik B do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu  Zamówienia Pakiet II_ po zmianie z dnia 12.09.2022

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)