|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | **Formularz cenowy** | | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Poz.** | **Przedmiot usługi** | **Rodzaj urządzenia** | **Ilość** | **Cena jedn.** (zł/szt) | **KOSZT** (zł) | | | | | **netto** | **VAT** | | **brutto** | | 1 | PRZEGLĄDY | Gaśnice | 127 |  |  |  | |  | | Hydranty | 45 |  |  |  | |  | | 2 | BADANIE HYDRANTÓW (pomiar ciśnienia, wydajności oraz odbiór) | H;H-25 | 19 |  |  |  | |  | | H-52 | 26 |  |  |  | |  | | 3 | PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI WĘŻY HYDRANTOWYCH | H-25 | 10 |  |  |  | |  | | H-52 | 10 |  |  |  | |  | | 4 | NAPRAWA, NAPEŁNIANIE GAŚNIC I AGREGATÓW | 6x | 20 |  |  |  | |  | | 4x | 10 |  |  |  | |  | | 2x | 10 |  |  |  | |  | | 5x | 2 |  |  |  | |  | | 6z | 1 |  |  |  | |  | | UGS-2x | 1 |  |  |  | |  | | 5 | WYMIANA (MONTAŻ) GAŚNIC | GP 4x (ABC) | 4 |  |  |  | |  | | GP 6X | 4 |  |  |  | |  | | 2x | 2 |  |  |  | |  | | 5x | 1 |  |  |  | |  | | UGS 2x | 2 |  |  |  | |  | | 6 | WYMIANA (MONTAŻ) WĘŻY | H-52 | 2 |  |  |  | |  | | 7 | WYMIANA (MONTAŻ) WĘŻY | H-25 | 2 |  |  |  | |  | | 8 | WYMIANA (MONTAŻ) PRĄDOWNIC | P-52 | 2 |  |  |  | |  | | 9 | WYMIANA (MONTAŻ) PRĄDOWNIC | P-25 | 2 |  |  |  | |  | | 10 | Wymiana, montaż tablic ewakuacyjnych i p.poż - H; G; "przycisk alarmowy"; "klapa oddymiająca" , strzałki z kierunkiem ewakuacji) | 15x15 | 10 |  |  |  | |  | | 10 x 30 | 10 |  |  |  | |  | | 15 x 30 | 5 |  |  |  | |  | | 20 x 40 | 3 |  |  |  | |  | | 11 | **Ogółem cena maksymalna** (zł) | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | **ZALECENIA:** |  |  |  |  |  | |  | | 1 | Cena z poz. 11 jest to cena maksymalna podlegająca weryfikacji w związku z faktycznie przeprowadzonym przeglądem | | | | | | | | | 2 | Cena określona w pozycjach 4-10 wymaga weryfikacji w zależności od faktycznych potrzeb wynikających z przeglądu i ustaleń z Zamawiającym | | | | | | | | | 3 | Dopuszcza się w ramach wymienionego w tabeli asortymentu przesunięcia ilościowe z zastrzeżeniem zachowania ceny maksymalnej. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | ............................................. |  |  | ................................................................. | | | | | |  | data |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |