Kraków, dnia 16.02.2021r.

ZP-271-8-5/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-5/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15.02.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

W związku z przygotowywaniem oferty prosimy o wyjaśnienie.

Pozycja 7.3 Przedmiaru robót Analogia Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: wkładka systemowa zamka drzwiowego (na jeden klucz) z dostawą 50 szt. kluczy liczba sztuk 67
Proszę o wyjaśnienie czy należy wymienić 67 zamków z funkcją jednego klucza oraz dostarczyć 50 sztuk jednego klucza na każdy zamek czyli 50*67= 3350 kluczy pasujących do wszystkich drzwi.
czy Wymienić 67 zamków i dostarczyć 50 sztuk kluczy pasujących do wszystkich drzwi.
Czy Wymienić 67 zamków, dostarczyć 67 kluczy oraz dodatkowo 50 sztuk kluczy 67+50=117 pasujących do wszystkich drzwi.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 7.1 należy dokonać: „wymiany okuć stolarskich, drzwiowych: zamków wpuszczanych zwykłych na wkładkę” w ilości 43 szt., co oznacza wymianę zamków wpuszczanych zwykłych na wkładkę w ilości 43 szt.

Zgodnie z poz. 7.3 należy dokonać: „wymiany okuć stolarskich, drzwiowych: wkładek systemowych zamka drzwiowego (na jeden klucz) z dostawą 50 szt. kluczy”, co oznacza wymianę 67 szt. wkładek systemowych zamka drzwiowego na jeden klucz wraz z dostarczeniem 50 szt. kluczy w systemie jednego klucza.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stanisław Kracik - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)