OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1

Lokalizacja :

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,                      	            ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa.

Zakres zadania:

Wykonanie adaptacji systemu jezdnego automatycznych drzwi przesuwnych marki Tormax TLP do Tormax 2302 w ilości 4 szt. w rotundzie budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40.

Wymagania dla oferenta/dostawcy :

-  wykonanie adaptacji systemu jezdnego automatycznych drzwi przesuwnych marki Tormax TLP do Tormax 2302 w ilości 4 szt. w rotundzie budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 polegająca na: wymianie sterowników, silników, pasków napędowych, wszelkich rolek i elementów mechanicznych, czujników, przełączników, aktywatorów oraz zabezpieczeń,

- urządzenia i akcesoria zamontowane fabrycznie nowe, bez wad produkcyjnych, wyprodukowane zgodne z obowiązującymi normami w pierwszym gatunku jakościowym,

-  urządzenia i materiały  w oryginalnych opakowaniach producenta firmy Tormax,

-  dostawa do Centralnej Szkoły  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa, we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem

i montażem oraz uruchomieniem drzwi, ich regulacją i  wystawieniem pisemnej gwarancji niezawodności ich działania,

- dostawa i montaż  do poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500,

- wymagana gwarancja 5 lat na  dostarczone materiały i urządzenia ,

- gwarancja liczona od daty protokolarnego odbioru wykonanych robót ,

- zamawiająca nie dopuszcza dostawy zamienników wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń firmy Tormax,

- termin realizacji do 22.12.2023r.