**RIiFZ.271.1.2024.KRDG Załącznik nr 2 do SWZ**

Numer postępowania

|  |
| --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY****dla postępowania pn. „*Dostawa materiałów na budowę wodociągu*** ***w miejscowości Stajenczynki*”** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jm** | **Cena****jednostkowa****netto** | **Wartość ogółem****Netto****(3x5=6)** |
| 1 | Rura PCV ciśnieniowa wodociągowa DN 110x6000 PN 10  | 800 | szt. |  |  |
| 2 | Hydrant naziemny L-2150 (malowany proszkowo) DN 80 PN10 | 30 | szt. |  |  |
| 3 | Kolano kołnierzowe DN 80 stopowe | 30 | szt. |  |  |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa DN 80 | 30 | szt. |  |  |
| 5 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80 | 30 | szt. |  |  |
| 6 | Króciec FF 80 L-300 | 30 | szt. |  |  |
| 7 | Trójnik kołnierzowy 100 x 80  | 36 | szt. |  |  |
| 8 | Króciec FW 100 | 86 | szt. |  |  |
| 9 | Trójnik kołnierzowy 100 x 100 | 20 | szt. |  |  |
| 10 | Skrzynka do zasuw PEHD - 150 | 77 | szt. |  |  |
| 11 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 | 20 | szt. |  |  |
| 12 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100 | 20 | szt. |  |  |
| 13 | Nasuwka ciśnieniowa DN 110 PN 10 | 40 | szt. |  |  |
| 14 | Nasuwka ciśnieniowa DN 90 PN 10 | 20 | szt. |  |  |
| 15 | Zwężka – 100 x 80 (8 otw.) | 6 | szt. |  |  |
| 16 | Łuk ciśnieniowy DN 110 11’ | 15 | szt. |  |  |
| 17 | Łuk ciśnieniowy DN 110 30’ | 15 | szt. |  |  |
| 18 | Łuk ciśnieniowy DN 110 45’ | 65 | szt. |  |  |
| 19 | Łuk ciśnieniowy DN 110 67’ | 9 | szt. |  |  |
| 20 | Środek poślizgowy 20 L | 1 | szt. |  |  |
| 21 | Uszczelki płaskie ∅ 90  | 100 | szt. |  |  |
| 22 | Uszczelki płaskie ∅ 110 | 300 | szt. |  |  |
| 23. | Śruby M-16 X 80 ocynk 5,8 OP 10 kg | 300 | kg |  |  |
| 24. | Nakrętki M-16 ocynk KL. 5,8 OP 10 kg | 100 | kg |  |  |
| 25. | Podkładka M-16 ocynk OP 10 kg | 20 | kg |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem wartość netto** |  |