## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - wyroby medyczne do higieny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Myjka nieprzemakalna 1 x użytku - wykonana z miękkiego, delikatnego i chłonnego materiału - odporna na rozrywanie - możliwość założenia na dłoń - gramatura celulozy 80g/m2 - rozmiar 16 x 22 cm - sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Myjka- rękawica - nieprzemakalna 1 x użytku - nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5 - wykonana w 100% z włókien poliestrowych - obie warstwy myjki nie podfoliowane - rozmiar 15 cm x 22 cm - gramatura 65g/m2 - produkt pozbawiony lateksu - opak. jedn. a 12 szt |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - suche - sterylne - 1 x użytku |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gąbka z chlorexydyną - jednorazowa gąbka nasączona 25 ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). - rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, - wykonana z poliuretanu - pakowana pojedynczo w opakowania foliowe - zarejestrowana jako wyrób medyczny |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - czepki, maski
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Czepek z zabezpieczeniem przed potem - głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania - wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gram.25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia - wysokość czepka z przodu 20,5 cm - w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk - op. a 100szt - dostępny w 4 kolorach: zielony, żółty, niebieski, różowy |  |  | op. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek pielęgniarski typu Beret - jednorazowego użytku - średnica ok. 47 cm +/- 2cm, op. 100 szt |  |  | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Maska chirurgiczna - 3-warstwowa - na gumkę - jednorazowego użytku op. 100 szt. |  |  | op. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Spodenki do kolonoskopii, zielone, rozmiar uniwersalny op. 100 szt. |  |  | op. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Majtki do badań, jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów, rozmiar uniwersalny, kolor granatowy op 100 szt. |  |  | op. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - fartuchy chirurgiczne, ubrania
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
2 | Fartuch chirurgiczny jałowy jednorazowego użytku, z przepuszczalnej dla pary wodnej włókniny o gramaturze min.35g/m2. Fartuch przeznaczony do zabiegów generującychniwielkie ilości płynów, wykazujący się bardzo niskim stopniem pylenia niezależnie od strefy (poniżej 1,8 Log10). Rozmiar do wyrobu: L - długość całkowita 125 cm, XL - długość całkowita 140 cm, XXL - długość całkowita 155 cm. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr. katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch musi spełniać wymagania normy PN EN 13 795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Fartuch chirurgiczny jałowy jednorazowego użytku, z przepuszczalnej dla pary wodnej włókniny o gramaturze min.35g/m2,z dodatkowymi wzmocnieniami z laminatu włókniny i folii o gramaturze min. 40 g/m2, w części przedniej i na rękawach naniesionymi na zewnątrz fartucha w sposób umożliwiający śródoperacyjną kontrolę wzmocnienia. Barierowość wzmocnienia dla cieczy min. 250 cm słupa H2O w obszarze krytycznym. Fartuch przeznaczony do zabiegów generujących duże ilości płynów, wykazujący się bardzo niskim stopniem pylenia niezależnie od strefy (poniżej 1,8 Log10). Rozmiar do wyrobu: L - długość całkowita 125 cm, XL - długość całkowita 140 cm, XXL - długość całkowita 155 cm. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr. katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch musi spełniać wymagania normy PN EN 13 795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Fartuch (koszula) dla pacjenta, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35-40g/m, rozmiar uniwersalny, długość całkowita 110 – 120 cm, , krótki rękaw 25 – 30 cm, szerokość koszulki na dole po rozłożeniu 140 – 150 cm |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowe ubrania chirurgiczne bluza + spodnie, przeznaczone do stosowania przez personel w salach operacyjnych. Wykonane z włókniny o masie powierzchniowej min. 45 g/m2, antystatycznej, niepylącej (pylenie poniżej 3 log10), przepuszczającej powietrze i parę wodną (wskaźnik przepuszczalności min. 4500 g/m2/24 h). Bluza pod szyją wykończona włókninową plisą. Kolor niebieski, rozmiary od XS do XXXL. Odzież musi spełniać wymagania normy PN EN 13 795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. Kompelty pakowane pojedynczo, każde opakowanie z etykietą zawierającą dane, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym, w szczególności: oznakowanie CE, indeks / REF, numer serii, data ważności, warunki przechowywania. |  |  | kpl. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sukienka operacyjna jednorazowego użytku z włókniny SMS gr. 45g, nieprześwitująca, antystatyczna, oddychająca (wskaźnik przepuszczalności min. 4500 g/m2/24 h), niepyląca (pylenie poniżej 3 log10) dostępna w kolorze niebieskim i fioletowym. Krótki rękaw, wycięcie "V" zakończona obszyciem w kolorze, sukienki, trzy kieszenie – jedna na wysokości piersi, dwie na dole, kolor niebieski. Rozmiary S – XL (w tym długość całkowita dla rozmiaru S – 105 cm, M- 110 cm, L – 115 cm, XL – 120 cm. Odzież musi być zgodna z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. Sukienki pakowane pojedynczo, każde opakowanie z etykietą zawierającą dane, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym, w szczególności: oznakowanie CE, indeks / REF, numer serii, data ważności, warunki przechowywania. |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 - Pojemniki na odpady, pojemnik do badań
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Pojemniki kartonowe na zużyty sprzęt medyczny j.u., pojemność 4 l, kolor czerwony, wykonany z kartonu o podwyższonej sztywności, impregnowany z PE, konstrukcja do jednokrotnego złożenia, otwór wrzutowy o średnicy min. 56 mm, długość 205 mm, szerokość 145 mm, wysokości 145 mm |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik do igieł mały 0,2-0,3 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemnik do igieł 1,0 – 1,5 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik do igieł 2,0 l - kolor czerwony - z otworem wrzutowym min. 9-10cm - wysokość min. 20cm |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemnik 250 ml do wycinków histopatologicznych z zakrętką - jednorazowy - niejałowy |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania 100 ml, łącznik z końcówką luer, przylegające opakowanie, dwa przewody, zakrętka |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pojemnik do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania 25 ml, łącznik z końcówką luer, przylegające opakowanie, dwa przewody, zakrętka |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pojemnik 500 ml do wycinków histopatologicznych z zakrętką - jednorazowy - niejałowy |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemnik do dobowej zbiorki moczu z tw. sztucz. plastikowy „Tulipan” |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik do odsysania ran 200-250 ml, sterylny |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kubek-Pojnik dla chorych (dorosłych) z bocznymi uchwytami - objętość użytkowa 300 ml - wielorazowego użytku |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5 - papier do EKG, żele EKG, USG, elektrody EKG
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Elektroda do badań metodą Holtera, rozmiar 55 x 35-40 mm, materiał pianka, żel stały, posiada wycięty podłużny otwór ( bez przecięcia boków elektrody), umożliwiający mocowanie przewodów dołączeniowych, op ( 50 szt.) |  |  | op. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda do diagnostycznych badań wysiłkowych i długookresowych. Włóknina perforowana pozwala skórze oddychać i zapobiega odparzeniom. Dzięki zastosowaniu adhezyjnego żelu stałego ten typ elektrod jest odporny na występowanie niesprzyjających warunków w badaniu, np. pot op. ( 50szt.) |  |  | op. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda przyssawkowa, rozm. 24 mm, komplet zawiera 6 sztuk elektrod w kolorze niebieskim, wielorazowego użytku |  |  | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Elektroda klamrowa, jeden komplet zawiera 4 sztuki elektrod o następujących kolorach: żółty, zielony, czerwony, czarny, wielorazowego użytku |  |  | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Elektroda defibrylacyjna i stymulująca typ R2 dla dorosłych, do defibrylatora CARDIO AID TM 200-B |  |  | op. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Papier do Ekg 112 x 25 m |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Papier do Ekg 104 mm x 40 m |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Papier do KTG 143 x 150 mm x 300 kartek |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Papier do EKG. Składanka wymiary papieru 210x140x215. |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Papier do KTG z nadrukiem 150x100x150 |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Papier Ekg 80 mm x 25 m |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Papier Ekg 210 mm x 25 m |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Papier Ekg 130 mm x 25 m |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Papier Ekg 58 mm x 25 m |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Termiczny papier rejestracyjny do aparatu EKG Fukuda. Wymiary papieru to 110x140x140. Ilość stron w bloczku 140, kratka. |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Papier do videoprintera Mitsubishi K-65 HM 110 mm x 20 m, z połyskiem o termoczułych właściwościach. |  |  | szt. | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Żel do EKG pojemność 250-500 g, hypoalergiczny. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Żel do USG pojemność 250-500 g, hypoalergiczny |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Papier do defibrylatora Lifepak 15 z nadrukiem 107x23 |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pasta ścierna do przygotowania naskórka do zapisu EKG. ,delikatna, skutecznie oczyszczająca i nawilżająca skórę, poprawiająca przewodność i jakość zapisów. Pojemność 160 g |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem zmywalnym |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Mankiet wykonany z materiału zmywalnego do mierz.ciś. RR z 1-drenem na rzep dla dorosłych |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Mankiet wykonany z materiału zmywalnego do mierz.ciś. RR z 2-drenami na rzep dla dorosłych |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Mankiet wykonany z materiału zmywalnego do mierz.ciś. RR z 2-drenami na rzep dla otyłych |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Aparat do mierzenia ciśnienia automatyczny, naramienny, z wyświetlacz cyfrowy, z mankietem na ramię, zasilany bateriami, ładowarka. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 6
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6 - Woreczki laparskopowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Woreczki laparoskopowe, jednorazowego użytku, jałowe. worki wykonane z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów. Powinny gwarantować wytrzymałość na wysokie naprężenie i ciśnienie. Pojemność 200 ml, wymiary 85 mm x 200 mm. Worek osadzony w tulei do trokara 10 mm. Nie ma konieczności wypychacza. |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 7
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 - estaw do kaniulacji dużych naczyń, zestaw do drenażu opłucnej, igły do znieczulenia podpajęczynówkowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, jałowy, nietoksyczny, aspirogenny, jednorazowego użytku 9F x 20 cm - |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, jałowy, nietoksyczny, aspirogenny, jednorazowego użytku 9F x 20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy, jałowy, nietoksyczny, aspirogenny, jednorazowego użytku 9F x 20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, trzy igły, długość 80 mm, kranik trójdrożny |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Compact -Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, z dokładną regulacją siły ssania zastawką wodną, 2200 ml |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, wykonany z elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika, linia RTG na całej długości cewnika, sterylny, rozmiar CH 8 – 40 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, typ PENCIL POINT 26G |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, typ PENCIL POINT 27G |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 8
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8 - Wyroby endoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, 3 ramienne, średnica 2,4 mm, długość 2300 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylne, atraumatyczne, zaokrąglone końcówki. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły do ostrzykiwań, jednorazowego użytku, sterylne, grubość igły 0,6 mm, długość 2300 mm. Mechanizm długopisowy, blokada igły sygnalizowana wyraźnym kliknięciem, pakowane pojedynczo z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona, drut o średnicy średnicy otwarcia pętli 25mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 9
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 - igły iniekcyjne, strzykawki, przedłużacze infuzyjne, do tlenu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Igła 0,5 x 25 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła 0,6 x 25 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła 0,7 x 40 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła 0,8 x 40 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła 0,9 x 40 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła 1,2 x 40 a 100 szt 1 x użyt. |  |  | op. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka 2 ml 1 x użytku, |  |  | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka 5 ml 1 x użytku, |  |  | szt. | 54000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawka 10 ml 1 x użytku |  |  | szt. | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Strzykawka 20 ml 1 x użytku |  |  | szt. | 60000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml 1 x użyt. z igłą 0,5x16 op. 100 szt. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Strzykawka 50/60 ml L-L - strzykawka 50/60 ml do pomp infuz. - transparentna, - posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarowa, - sterylna , - opakowanie folia-papier |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Strzykawka 50/60 ml L-L bursztynowa - strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych - posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarowa - sterylna - opakowanie folia-papier |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Strzykawka 100 ml do cewników - strzykawka typu Żaneta z końcówką cewnikową (ścięta prosto) - posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarowa - wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny LUER - sterylna - opakowanie folia-papier |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Przedłużacz infuzyjny biały 150 cm z PCV Luer-Lock, średnica drenu 1,24 mm |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Przedłużacz infuzyjny bursztynowy 150 cm z PCV Luer-Lock, średnica drenu 1,24 mm |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu 2 do 350 ml/h (kroplomierz), bez ftalanów, opakowanie oznaczone kolorystycznie (niebieski lub czarny) |  |  | szt. | 76000 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Aparat do transfuzji. Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z odpowietrznikiem, opkaowanie oznaczone kolorystycznie (czerwony) |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych - wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 um - koreczek zamykający - zastawkę zapobiegającą przed niekontrolowanym wydostaniem się zawartości z opakowania |  |  | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Poz. 1-7 Igła iniekcyjna z potrójnie ściętym lancetem sterylna jednorazowego użytku. Nasadka luer/luer lock Osłona igły oraz przezroczysta nasadka wykonana z polipropylenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowana po 100. Poz. 8-11 Strzykawki posiadające tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach, wyraźna dokładna rozszerzona skala dla strzykawki 2 ml do 2,5-3 ml (skalowanie co 0,1 ml), dla 5 ml do 6 ml (skalowanie co 0,2 ml), dla 10 ml do 12 ml (skalowanie co0,5 ml), dla 20 ml do 24-25 ml (skalowanie co 1,0 ml).

## Pakiet 10
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 - Kaniule
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Kaniula dożylna - 0,9-22G (niebieski) długość 25 mm, przepływ 42ml/min |  |  | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula dożylna – 1,1-20G (różowy) dlugość 32 mm, przeplyw 67ml/min |  |  | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula dożylna - 1.3-18G (zielony) dlugośc 32 mm, przeplyw 103 lml/min |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula dożylna - 1.3-18G (zielony) dlugośc 45 mm, przeplyw 103 lml/min |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kaniula dożylna - 1,5-17G (biały) długość 45 mm, przepływ 133ml/min. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaniula dożylna - 1,8-16G (szary) długość 45 mm, przepływ 236ml/min |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kaniula dożylna - 2,0-14G (pomarańczowy) długość 45 mm, przepływ 270ml/min. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kaniula dożylna 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kaniula dożylna 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Poz. 1- 7 Kaniula dożylna -posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniul. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływaniu krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą wazności na opakowaniu.
UWAGA! Poz. 8-9 Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

## Pakiet 11
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11 - Rękawiczki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe XS, S, M, L, XL - niesterylne - bezpudrowe - wewnętrzna warstwa polimerowa - rolowany brzeg - pasujące na obie dłonie - poziom protein poniżej 20ug/g - grubość min. 0,14 mm na palcu pojedyncza ścianka - siła zrywu przed starzeniem min. 9 N - a 100 szt w opakowaniu - podział kolorystyczny op. ze względu na poszczególne rozmiary - AQL. max 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu - przebadane zgodnie z EN374 na przenikanie substancji chemicznych (minimum 6 substancji – bez cytostatyków na 6 poziomie przenikania) - klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III |  |  | op. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe S, M, L, XL - niesterylne - teksturowane na końcach palców - bezpudrowe, pokryte polimerem obustronnie - pasujące na obie dłonie - grubość min. 0,12 mm na palcu pojedyncza ścianka - długość min. 240 mm - siła zrywu przed starzeniem min.9 N - a 100 szt w opakowaniu - podział kolorystyczny op. ze względu na poszczególne rozmiary - przebadane zgodnie z EN374 na przenikanie substancji chemicznych (min.10 substancji – bez cytostatyków na 6 poziomie przenikania) – substancje i czas przenikania umieszczone fabrycznie na opakowaniu - AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. - klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III |  |  | op. | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 12
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12 - Rękawiczki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne Nr od 6,0 do 9,0 - bezpudrowe - lateksowe - rolowany lub prosty mankiet - kształt w pełni anatomiczny - grubość na palcu na pojedynczej ściance min. 0,23 mm - długość min. 285 mm dla wszystkich rozmiarów - siła zrywu przed starzeniem min. 16 N - poziom protein poniżej 40 ug/g - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 - klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III - AQL - 0,65 |  |  | par | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 13
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 13 - Materiały 1x użytku różne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Kieliszek do podawania leków 1 x użytku op. (75 szt.) |  |  | op. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Maszynka do golenia 1 x użytku - jednoostrzowa z zakończeniem grzebykowym uniemożliwiającym zapychanie - tekturowe zabezpieczeniem ostrza |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd (urządzenie) do usuwania zszywek chirurgicznych - jednorazowego użytku - sterylny - anatomiczny uchwyt z tw.sztucznego - stalowa głowica - pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koreczki do kaniul małe (białe). Kompatybilne z zaworem Luer-Lock. Jałowe. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister. Niepirogenne op (250 szt.) |  |  | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kranik trójdrożny znaczony kolorami z poliwęglanu z wyczuwalnym identyfikatorem w każdej pozycji. Wykonany z odpornego na pękanie poliwęglanu o wytrzymałości 4-5 Bar. Kurek obrotowy 360 stopni. Koreczki fabrycznie montowane. Nie zawierający lateksu. Jałowy. Sterylizowany tlenkiem etylenu . |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szpatułki drewniane j.u., laryngologiczne, jałowe, rozm. 150 x 18 mm, opakowanie handlowe- 100 szt. |  |  | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Staza opaska uciskowa, automatyczna, wielorazowa, dobrze trzymający zatrzask z wytrzymałego tworzywa i nierozciągliwej gumy z plastikowym zapięciem. Szerokość ok. 2 cm dł. ok. 46 cm. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. Jedna część stazy zakończona plastikową nasadką, druga część zakończona również plastikową nasadką ale spełniającą funkcję zapięcia. Zapięcie w pełni automatyczne. |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Staza bezlateksowa (chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry), używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o długości 45 cm). |  |  | op. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zaciskacz do pępowiny jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, całkowita długość 55 mm, wykonany z polipropylenu |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Łącznik do cewnik i węży sterylny, uniwersalny, jednorazowego użytku, kolor niebieski, op ( 100 szt.) |  |  | op. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Chirurgiczny marker skórny • sterylny • doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry • odporny na środki dezynfekujące • fioletowy atrament • skala pomiarowa na korpusie pisaka - 5 cm • dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szyny palcowe , roz. 400x20mm, 230x13 mm, wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejonej białą gąbką lateksową |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Okulary jednorazowe do fototerapii dla noworodka. Stosowane u noworodków podczas fototerapii. Dobrze przylegające do główki noworodka. Wykonane z materiału stanowiącego barierę dla oczu niemowląt przed promieniowaniem. 100% bawełna. Regulacja poprzez zastosowanie zapięcia typu Velcro, opaska wokół oczu zapinana na rzepy. Osłaniające tylko oczy. Rozmiar 24-33 cm, 30-38 cm 20-28 cm |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Ustnik z taśmą do gastroskopii |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Fartuch z folii PE 1 x użytku - niesterylny - pakowany pojedynczo w woreczki foliowe w op.zbiorczym op (100 szt.) |  |  | op. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, na ostrzu znajduje się informacja o rozmiarze, materiale z którego jest wykonane oraz nazwa producenta. Wyrób sterylny, ostrze zapakowane w folię aluminiową, opakowanie zbiorcze: 100 sztuk. Rozmiary: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. |  |  | op. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 14
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14 - Port bezigłowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim, pakowany pojedynczo, rozmiar 20,06 mm waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule dla zachowania pełnej kompatybilności i szczelności połączeń op. 50 szt. |  |  | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 15
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15 - Łyżki laryngoskopowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta. Produkt bez zawartości lateksu. |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 16
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 16 - Maski tlenowe, zestaw do neubulizacji, dreny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Maska tlenowa z drenem, dorośli, jednorazowego użytku, przezroczysta, przylegająca pod brodę, dren o długości 210 cm ze standardową końcówką do tlenu. Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren tlenowy ze standardowymi złączami o długości 210 cm. Nie załamujący się dren o przekroju gwiazdkowym. Pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości DEHP. |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych / dzieci. W skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji, dren tlenowy o długości 210 cm ze złączami standardowym i uniwersalnym. Szybkość/tempo nebulizacji: 0,15 ml/min. Średnia wielkość cząsteczki aerozolu MMAD: 2,13 mikrona. Frakcja respirabilna (%0.5 do 5 mikronów): 64%. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaniula do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla dorosłych. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, piankowy wkład wymiennika HME. Produkt posiadający zastawkę oddechową / do odsysania, port do podłączenia tlenu o średnicy 5mm. Martwa przestrzeń 17ml, waga max 5g, zakres objętości oddechowej VT=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT250ml - max 10,1 mg/l, przy VT500ml - 12,3 mg/l. Długość całkowita max. 30mm, pakowany pojedynczo. Produkt czysty mikrobiologicznie. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kateter typ REDON, dren do odsysania ran, wykonany z PCV, rozmiar CH 6 -30 |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 17
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 17 - Zestawy Yankauer
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Sterylny zestaw do odsysania składający się z końcówki typu Yankauer zakrzywionej w dystalnej części z rączką oraz drenu. Kaniula o średnicy 6mm, zakończona otworem centralnym oraz 4 bocznymi. Średnica drenu CH25, długość 200cm |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny zestaw do odsysania składający się z końcówki typu Yankauer zakrzywionej w dystalnej części z rączką oraz drenu. Kaniula o średnicy 6mm, zakończona otworem centralnym oraz 4 bocznymi. Średnica drenu CH25, długość 300cm |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula do odsysania Yankauer 8 mm, 1 otwór centralny, 4 otwory boczne, rękojeść z kontrolą ssania, schodkowa |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do odsysania, CH 30, łączniki schodkowe, 3 m |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 18
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 18 - Testy do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikami sterylizacji przeznaczona jest do zamykania pakietów do sterylizacji parą wodną, gorącym suchym powietrzem i tlenkiem etylenu, 25mm x 50m, para wodna |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Liniowe wskaźniki chemiczne do sterylizacji parą wodną. Wyposażone są w pasek wskaźnikowy zmieniający kolor z białego na ciemnobrązowy/czarny po wystawieniu na działanie sterylizacji parowej. Wyrób zarejestrowano jako wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV, zgodny z normami ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 lub równoważnymi. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Testy do sterylizacji V klasy, zgodny z normami ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 lub równoważnymi. Do użycia w celu określenia wrunków procesu sterylizacji, samoklejący, oznaczenia na teście w języku polskim, Op= 500 szt. |  |  | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 19
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 19 - Szczoteczki cytologiczne, wzierniki ginekologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Szczoteczka cytologiczna zakończona wachlarzem,do pobierania materiału biologicznego z kanału szyjki macicy oraz samej szyjki macicy. Zakończenie wykonane z elastycznego, miękkiego włosia w kształcie wachlarza op. 100 szt. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wziernik ginekologiczny w rozm. XS-L • jałowy • jednorazowego użytku • regulowany centralnym zamkiem „śrubą” |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 20
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 20 - Filtr do badań spirometrycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Filtr do badań spirometrycznych do aparatu PNEUMO, obudowa: poliporpylen, filtr: włóknina poliporpylenowa, elektrostatyczna, stopień filtracji 99,99 % |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 21
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 21 - Prześcieradła, podkłady w rolce
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Komplet pościelowy medyczny jednorazowy z trzywarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25 g/m2. W skład kompletu wchodzą: * poszwa o wymiarach: 210(±15) cm x 150(±15) cm. * powłoczka o wymiarach 80(±10) cm x 70(±10)cm. , prześcieradło 210(±15) x 150(±15)cm |  |  | kpl. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Prześcieradło jednorazowe , nieprzemakalne, rozm. 210x160, flizelina, niejałowe |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe w roli 2-warstwowe klejone prześcieradło higieniczne do okrywania leżanki w formie rolki. Produkt jest perforowany Wymiary: 50 cm x 50 m, perforacja co 50 cm. |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Podkład higieniczny j.u. papierowo-foliowy, rozm. 51 cmx40m, perforowany, dwie warstwy papieru i jedna warstwa foli |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 22
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 22 - Cewniki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Cewnik Foleya,rozm.12,14,16,18,20,22,24,26 silikonowany, dwudrożny, poj. balonu 3-5 ml, wyposażony w zastawkę lateksową, na cewniku podany rozmiar cewnika i poj. balonu, opakowanie jednostkowe- wewnętrzne: folia; zewnętrzne- papier- folia |  |  | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny Nelaton, rozm.6,8,10,12,14,16,18,20,24,wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, powierzchnia satynowa (”zmrożona”),posiada dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik urologiczny Tieman, rozm.8,10,12,14,16,18,20,wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, powierzchnia satynowa (”zmrożona”),posiada dwa otwory boczne naprzemianległe oraz ślepo zakończony zagięty koniec , jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cewnik Pezzer, rozm. 18,20,22,28,34, długość 35 cm, lateksowy, min. dwa otwory boczne |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren Kehra,rozm.10,12,14,16 długość 50 x 16 cm, lateksowy |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zgłębnik żołądkowy, rozm.12,14,16,18,20,22,24, długość 80 cm, wyposażony w zatyczkę, wykonany z medycznego PCV o „zmrożonej” powierzchni, posiada cztery otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie, posiada cztery znaczniki głębokości |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zgłębnik żołądkowy , rozm. 12,14,16,18,20,22,24, długość 120 cm wyposażony w zatyczkę, wykonany z medycznego PCV o „zmrożonej” powierzchni, posiada cztery otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie, posiada cztery znaczniki głębokości. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. CH 6 do CH 20; długość 50 cm, sterylizowany, wykonany z medycznego termoplastycznego PCV, posiada dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczny, prosto zakończony otwór centralny, pakowane prosto. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą ssania, rozm. od CH 6 do CH 18 długość 60 cm, sterylizowany, wykonany z medycznego termoplastycznego PCV, posiada dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczny, prosto zakończony otwór centralny, pakowane prosto. |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 23
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 23 - Uchwyt z elektrodą nożową
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Uchwyt sterylny jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk 3-pin. Do diatermii chirurgicznej Force Triad |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 24
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 24 - Próżnociąg położniczy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Próżnociąg położniczy Jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz traumatyczną miseczkę, z pompką wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku. Z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz z dodatkowym zaworem pomocniczym. Próżnociąg posiada miękkie miseczki w kształcie grzybka o średnicy 50 mm. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 25
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 25 - Opaski indentyfikacyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Opaski do identyfikacji niemowląt ( w kolorze różowym i niebieskim), opaska wykonana z folii medycznej nie powodującej podrażnień i uczuleń, umożliwiającej wprowadzenie do środka karteczki z danymi osobowymi, posiada zatrzask umożliwiający zdjęcie jej bez uszkodzenia, długość 16 cm, op. a'100 szt. |  |  | op. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Opaski do identyfikacji dorosłych i dla dzieci, opaska wykonana z folii medycznej nie powodującej podrażnień i uczuleń, umożliwiającej wprowadzenie do środka karteczki z danymi osobowymi, posiada zatrzask umożliwiający zdjęcie jej bez uszkodzenia, długość 16 cm, op. a'100 szt. |  |  | op. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 26
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 26 - Rurki intubacyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 7,0;7,5;8,0;8,5;9,0; 9,5; 10,0 silikonowana, z linią Rtg na całej długości, podziałka na rurce co 1 cm, na baloniku kontrolnym znajduje się numer rurki i nazwa producenta , posiada trzy oznaczenia rozmiaru: na rurce, na baloniku i na łączniku, posiada dwa oringi umożliwiające określenie głębokości. |  |  | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 7,0; 7,5;8,0;8,5;9,0; 9,5; 10,0 silikonowana, z linią Rtg na całej długości, podziałka na rurce co 1 cm, na baloniku kontrolnym znajduje się numer rurki i nazwa producenta , posiada trzy oznaczenia rozmiaru: na rurce, na baloniku i na łączniku, posiada dwa oringi umożliwiające określenie głębokości |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka ustno- gardłowa, rozm.2-8 cm; 3-9 cm; 4-10 cm;5-11 cm; 6-12 cm, opakowanie jednostkowe- foliowe |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurka krtaniowa LTD numer 3,4 ,5 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rurka tracheotomijna rozm.7,8,9,10, |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przedłużacz obwodu – łącznik do rurek intubacyjnych lub tracheotomijnych, przezroczysta rura karbowana, długość 15 cm jałowy, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 27
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 27 - Wkłady do ssaka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Wkłady 1500-2500 ml z proszkiem żelującym - wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne prze cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy - ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw - na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wew.min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta - na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania - substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu - wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów - wkłady kompatybilne do ssaka Medela |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wkłady 1500-2500 ml - wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne prze cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy - ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw - na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wew.min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta - na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania - substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu - wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów - wkłady kompatybilne do ssaka Medela |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 28
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 28 - Maska kratniowa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Maska krtaniowa 1 x użytku z możliwością intubacji Rozm. od nr 1 do nr 6 - rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet - koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania - wzmocnienie rurki przed zgryzieniem zębami - możliwość wykonania intubacji poprzez maskę - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym - znaczniki prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki inkubacyjnej umieszczone na rurce |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 29
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 29 - Rękaw do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Rękaw papierowo- foliowy 50mmx200m |  |  | rol. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękaw papierowo- foliowy 75mmx200m |  |  | rol. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękaw papierowo- foliowy 100mmx200m |  |  | rol. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo- foliowy 120 -125mmx200m |  |  | rol. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo- foliowy 150mmx200m |  |  | rol. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo- foliowy 200mmx200m |  |  | rol. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo- foliowy 250mmx200m |  |  | rol. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo- foliowy 300mmx200m |  |  | rol. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo- foliowy 380mmx200m |  |  | rol. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękaw papierowo- foliowy z fałdą 380mmx 80mmx100m |  |  | rol. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Wyjaśnienie: Torebki wymienione w pakiecie przeznaczone są do zgrzewania. Powyższy asortyment musi spełniać normy europejskie.

## Pakiet 30
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 30 - Papier do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Papier krepowany biały lub zielony - do wyboru zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 750 x 750 mm, opakowanie 250 szt. |  |  | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier krepowany biały lub zielony - do wyboru zamawiającego w trakcie realizacji umowy 1000 x 1000 mm, opakowanie 250 szt. |  |  | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier krepowany biały lub zielony 1200 x 1200 - do wyboru zamawiającego w trakcie realizacji umowy, opakowanie 100 szt. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Włóknina niebieska 1200 x 1200 mm, opakowanie 100 szt. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Włóknina niebieska 1000 x 1000 mm, opakowanie 250 szt. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Włóknina niebieska 750 x 750 mm, opakowanie 250 szt. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 31
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 31 - Igła do nakłuć szpiku kostnego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 15Gx6,8cm. Bezpieczna i łatwa aspiracja z mostka lub talerza biodrowego. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt typu „Twist-Lock” w połączeniu z ostrzem igły zapewniający użytkownikowi wygodę podczas penetracji kości. Regulowany zdejmowany ogranicznik głębokości wkłucia zapewniający bezpieczną procedurę aspiracji szpiku z mostka oraz talerza biodrowego. Połączenie typu „Luer-Lock” dla strzykawki. |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 32
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 32 - Zesatw do konikotomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii - z igłą Veressa - rurką o średnicy fi 6,0 mm z mankietem - skalpel - strzykawka 10 ml - opaska do przymocowania rurki - wymiennik ciepła i wilgoci t.Thermovent T - szew chirurgiczny z igłą |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 33
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 33 - Wkład do ssaka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Wkład 1 litr, jednorazowy wykonane z miękkiego, usztywnionego tworzywa dla większej stabilności i bezpieczeństwa uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania – bez potrzeby wciskania wkładu do końca w kanister skala co 100 ml wytłoczona na każdym wkładzie 2- i 3-litrowym zarówno króciec ssący, jak i port pacjenta umieszczone bezpośrednio na pokrywie wkładu wyposażone w filtr hydrofobowy i zastawkę antyrefluksową posiadają zatyczki do zatkania wlotów po zakończeniu ssania oraz uchwyty do łatwego demontażu kompatybilne z kanistrami wielorazowego użytku VacSax o odpowiadającej pojemności |  |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 34
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 34 - Worki do moczu
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Woreczki do pobierania moczu j.u., dla noworodków i dzieci, w wersji dla chłopców i dziewczynek, wykonane z delikatnej ale mocnej folii PE, bez zawartości lateksu, pojemność 100 ml, łatwa do odczytu skala co 10 ml, dodatkowe uszczelnienie wykonane z pianki antyalergicznej |  |  | szt. | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym j.u., pojemność 2 litry, sterylny, bezlateksowy, wykonany z medycznego PCV, zastawka antyrefluksyjna, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego(T), samouszczelniający się port do pobierania próbek, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym o długości min 90 cm, łatwa do odczytu skala worka adekwatna do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru co 100 ml, tylna ściana worka biała |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
| Filtr bakteryjno-wirusowy z HME sterylny Filtr oddechowy antybakteryjny/antywirusowy typu Termovent Hepa, dla dorosłych, z celulozowym oddzielnym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej),membrana filtracyjna hydrofobowa, harmonijkowa. |  |  | szt. | 1800 | 3.5 | 6300 | 8 | 504 | 6804
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 35
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 35 - Probówki sterylne, pojemniki sterylne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Pojemnik z PP uniwersalny, z zakrętką i etykietą, sterylny, poj. 60 ml |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik z PP na kał, z zakrętką i łopatką, z etykietą, sterylny |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wymazówka sterylna - z aplikatorem plastikowym, w probówce z PP |  |  | szt. | 4400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wymazówka sterylna - z aplikatorem plastikowym, pakowana indywidualnie |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wymazówka sterylna - z podłożem Amies, w probówce z PP |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pipeta Pasteura poj.1 lub3 ml, sterylna, pakowana indywidualnie |  |  | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówka z PS,okrągłodenna, sterylna, z korkiem, poj.10 lub 11 ml |  |  | szt. | 11600 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówka z PS, stożkowa, sterylna, z korkiem, poj.10 lub 11ml |  |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Probówka z PS,okrągłodenna, sterylna, z korkiem, poj.4 lub 5 ml |  |  | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Probówka stożkowa typu Falcon, z PP, sterylna, z zakrêtką i podziałką, poj. 50 ml |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pojemnik z PP, sterylny, z zakrętką, poj. 120 lub 140 ml, pakowany indywidualnie |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ezy bakteriologiczne z PS, sterylne, z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1ul. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ezy bakteriologiczne z drutu niklowo-chromowego ,niekalibrowane œr. 2 mm |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Stojak na probówki o wym. oczek 13mm x 13 mm |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Stojak na probówki o wym. oczek 32 mmx32 mm |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 36
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 36 - Materiał 1x użytku do diagnostyki laboratoryjnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Jednorazowe płyty do oznaczeń grup krwi z tworzywa przeźroczystego 5 x 6 celek |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipety Pasteura do serologii niejałowa , dł 15-16 cm ,o poj. użytkowej 3 ml, z podziałką ,z grubym końcem (pakowane zbiorczo) |  |  | szt. | 22000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki typu eppendorf o poj. 1,5 ml , z dnem stożkowym, bezbarwne z polipropylenu, z korkiem |  |  | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki z PP o poj.6-7 ml, stożkowe z kołnierzem z korkami (komplet) |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki serologiczne z PS ( przeźroczyste-) o poj.4-5 ml (12 x 75 mm) , okrągłodenne, |  |  | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | KORKI do probówek o średnicy 12 mm(poz.5) |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówki do serologii z PS ( przeźroczyste)o poj.10-11 ml (16 x100 mm) okragłodenne |  |  | szt. | 18000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówki do badania osadu moczu z PS o poj. 9-10 ml (16 x 100-105 mm) stożkowe z korkiem |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemniki do Dobowej Zbiórki Moczu (DZM) , poj. 2,5-3 l, biały |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemniki do Dobowej Zbiórki Moczu (DZM) , poj. 2,5-3 l , brazowy |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pojemnik do moczu z zakrętką , nie jałowy, poj 90-125 ml, opakowanie zbiorcze |  |  | szt. | 22000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemnik do kału z łopatką i zakrętką, poj.25 ml ,opakowanie zbiorcze, niejałowe |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Końcówki do piet automatycznych , poj.5-200 ul (bezbarwne), typ Gilson |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Końcówki do piet automatycznych , poj.100-1000 ul ( niebieskie), typ Gilson |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kamery z dziesięcioma komorami z siatką pomiarowa do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20 x 20 mm o grubości 0,15-0,17 |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte z matowym polem do opisu, grubość 1,0-1,2 |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 37
Oznaczenie postępowania DTZ.382.9.2023
Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9) bez oznaczenia %. Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 37 - Próżniowy system pobierania krwi
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
1 | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania1,8- 2 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania3,5-4 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania, 5,5- 6 ml (13x100 mm) |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym 2-3,5 ml |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym 4-5 ml |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową o poj. 4 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTA lub K3-EDTA o poj.1,0 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTAlubK3-EDTA o poj.2,0-3,0 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTAlubK3-EDTA o poj.4 ml (13x75 mm),dodatkowa etykieta na dane pacjenta–probówka serologiczna |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTAlubK3-EDTA o poj.6 ml (13x100 mm),dodatkowa etykieta na dane pacjenta-probówka serologiczna |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Probówki do badań koagulologicznych z 3,2% cytrynianem sodu, o poj. 1,8-2,0 ml (13x75 mm) |  |  | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Probówka do pozyskiwania krwi żylnej zawierające fluorek sodu + antykoagulant ( do oznaczania stężenia glukozy) , poj.1,8-2 ml(13x75 mm) |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Probówki do oznaczenia OB. obj. pobrania 1,2-2ml |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurki do OB. ( tylko w przypadku met.liniowej)* |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Igły systemowe 0,7 lub 0,8 lub 0,9 (do wyboru przez Zamawiającego) , z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą , aktywowanym jedną ręką lub z zabezpieczeniem na uchwycie aktywowanym jedną ręką |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Igła motylowa bezpieczna w rozmiarze 0,6 lub 0,7 lub 0,8( do wyboru przez Zamawiającego) , długość igły 19 mm, długość drenu 18- 19 mm |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Uchwyt jednorazowego użytku, mocowanie igły systemowej na gwint . W przypadku zaoferowania igieł w poz. 15 bez zabezpieczenia, należy zaoferować uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Adapter typu Luer z zaworkiem systemowym do pobierania krwi, kompatybilny z probówkami |  |  | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Statyw do meytody lagarytmicznej* |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! * Wykonawca wycenia pozycję nr 14 tylko w przypadku met. Liniowej
UWAGA! * Wykonawca wycenia pozycję nr 19 tylko w przypadku met. Logarytmicznej
DODATKOWE WYMAGANIA: 1. Fabrycznie kalibrowana próżnia w probówkach zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do badań. 2. Probówki do badań z zakresu koagulologii o podwójnej ściance lub probówka w probówce 3. Każdy element systemu zamkniętego opatrzony nazwą systemu lub nazwą producenta systemu 4. Wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne. Kompatybilność zweryfikowana zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami 5. Probówki muszą posiadać na etykiecie : - symbol sterylności, - symbol jednorazowości, - numer katalogowy, - rodzaj odczynnika, - data przydatności do użycia, - nr serii, - znacznik pobierania na każdej probówce ( w postaci: kreski, pierścienia lub trójkąta), 6. Próżnia kalibrowana na etapie produkcji 7. Probówki spełniające normę PN/EN 14820 lub równoważną oraz dyrektywę ISO 6710 lub równoważną w zakresie kodowania barwnego 8. Termin przydatności do użycia probówek i igieł nie mniej niż 6 m-ce od daty dostawy do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od tej reguły w przypadku probówek do badań koagulologicznych dopuszcza probówki posiadające krótszy termin ważności (minimum 4 m-ce) Data przydatności nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego. 9. Minimum dwuczęściowe zamknięcie probówek : wewnętrzny korek gumowy i zewnętrzna osłonka z twardego tworzywa 10. Oferowane produkty zabezpieczają personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania , transportu i obróbki analitycznej materiału. 11. Wszystkie probówki mają być wykonane z materiału odpornego na stłuczenia, ukruszenia – tworzywo sztuczne. Jako wyjątek , Zamawiający dopuszcza szklane probówki do OB 12. W ramach umowy zostaną zapewnione przeglądy fazy przedlaboratoryjnej w oddziałach szpitalnych i punkcie pobrań - minimum 20 obserwacji - z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta. Raport ma służyć wytypowaniu obszarów do szkoleń , które zostaną przeprowadzone w każdym oddziale. Raport ma być sporządzony w formie pisemnej. 13. W ramach umowy Oferent zaoferuje szkolenie w formie internetowej lub stacjonarnej –na terenie Szpitala w systemie cyklicznym raz na 6 miesięcy .