## Pakiet I
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet I
Stomatologia zachowawcza z endodoncją: materiały do wypełnień, podkładowe i czasowe
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Materiał glassjonomerowy do uzupełniania ubytków w rejonie szyjki, ubytków spowodowanych próchnicą korzenia lub do innych wskazań związanych z rekonstrukcją zębów, również do stosowania jako wyściółka w połączeniu z kompozytowym materiałem wypełniającym do uzupełnień zębów przednich. Zestaw: 5x10 g proszku, 30 ml bond, 30 ml wytrawiacz, akcesoria |  | zestaw | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Mikrohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt do zębów przednich i bocznych. Odbija światło naturalne i sztuczne tak jak ząb. Widoczny na zdjęciach RTG. Jako wypełniacz zastosowano miękkie szkło o twardości 5,5 w skali Mohsa - odpowiadające twardości naturalnej substancji zęba; kolor A2. Zestaw: 6 strzykawek x 4,5 g + 3 ml bond Zamawiający dopuszcza zestaw 6x4g (A1,2xA2,2xA3,A3.5) + bond 4 ml |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Jednoskładnikowy światłoutwardzalny lak szczelinowy nie wymagający mieszania; a' 1 g |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Cement fosforanowy wolnowiążący przeznaczony do cementowania koron, mostów i wkładów koronowo-korzeniowych oraz jako materiał do czasowego wypełniania ubytków w zębach mlecznych (proszek 30 g + płyn 18 g) |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Cement cynkowo-polikarboksylowy podkładowy (proszek 80 g + płyn 40 g) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Kolorowy materiał kompozytowy typu flow (półpłynny), materiał do wypełnień i jako lak szczelinowy, do profilaktyki próchnicy i stomatologii zachowawczej, kolor różowy; strzykawka a'1 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
7. | Wytrawiacz do szkliwa - 36% kwas o-fosforowy, op. zawiera: 3 strzykawki; a’ 10 ml + aplikatory |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Materiał kompomerowy przeznaczony do zębów mlecznych i stałych. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi oraz trwałością kliniczną przewyższającą uniwersalny kompozyt. Kolor A2. Opakowanie zawiera 20 kompiul 0,25 g. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Tlenek cynku 15 g |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
10. | Płynny materiał kompozytowy do wypełnień jest materiałem o niskiej lepkości, polimeryzowanym światłem i widocznym w promieniach RTG, opakowanie: 1 strzykawka a'2 g |  | op. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | Materiał kompozytowy wypełniający uniwersalny, światłoutwardzalny, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do małych ubytków w zębach przednich i bocznych. Dzięki właściwościom reologicznym materiał wykazuje doskonałą adaptację do ścian ubytku bez konieczności stosowania instrumentów ręcznych. Daje wyraźny kontrast na zdjęciu radiologicznym. Opakowanie: 16 szt. kompiul a'0,25 g lub 2 strzykawki 2 g. |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | System wiążacy V generacji, jednobutelkowy; butelka a'5 ml + akcesoria |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
13. | Uniwersalny system łączący do techniki całkowitego i selektywnego wytrawiania oraz samowytrawiania. Odpowiedni do uzupełnień pośrednich i bezpośrednich. Zawiera silan. Butelka co najmniej a'5 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
14. | Materiał kompozytowy o bardzo wysokiej estetyce , stosowany do wypełnień zębów odcinka przedniego. Wysokie właściwości mechaniczne pozwalają także wykorzystywać kompozyt do wypełnień ubytków w zębach bocznych. Fluorescencja materiału powoduje, że zęby odbudowane kompozytem wyglądają tak samo jak naturalne. Cechy: wysoka estetyka materiału; kontrast RTG; światłoutwardzalny; dobra polerowalność; niska ścieralność; utrzymuje nadany mu połysk Skład: żywice - bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA i bis-EMA, dwutlenek cyrkonu oraz krzemionka Wskazania: wypełnienia zębów klasy I-V wg Blacka; odbudowa zrębu zęba pod uzupełnienia protetyczne; szynowanie zębów; inlay, onlay, licówki Zestaw zawiera: co najmniej 7 strzykawek materiału kompozytowego 4g (różne odcienie zębinowe i szkliwne); 1 butelka uniwersalnego systemu wiążącego (do techniki całkowitego i selektywnego wytrawiania oraz samowytrawiania. Odpowiedni do uzupełnień pośrednich i bezpośrednich. Zawiera silan) a'5 ml |  | zestaw | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 36
15. | Estetyczny światło i dualnie wiążącym cement kompozytowy, przeznaczony do cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych; opakowanie zawiera: 3 strzykawki samomieszające cementu podwójnie utwardzanego (DC) a`5g o barwach: jasnej, neutralnej i ciepłej; 3 strzykawki Try-In Paste, a`1,7g (light, neutral, warm); 1 strzykawka wytrawiacza a`2g; uniwersalny system wiążący butelka a` 5g; 1 silan butelka a`5g; 1 strzykawka Liquid Strip a`2,5g. |  | zestaw | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
16. | Samoadhezyjny cement kompozytowy w strzykawkach samomieszających; opakowanie zawiera strzykawkę 5 ml (8,5 g); końcówki mieszające; kolor A2. |  | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
17. | Materiał kompozytowy półpłynny do zębów bocznych odbudowujący zębinę i ograniczający skutki skurczu polimeryzacyjnego (opakowanie kapsułki 50 X 0,25 g) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
18. | Włókno kompozytowe do szynowania zębów. opakownie: długość 60mm / szerokość 2.5mm / grubość 0.7mm |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
19. | Uniwersalny samoadhezyjny cement na bazie żywic przeznaczony do cementowania o podwójnym mechanizmie wiązania. Zdolność samoutwardzania bez zastosowania oddzielnego aktywatora chemicznego systemu wiążącego. Uniwersalny, stosowany we wszystkich procedurach cementowania dla każdego rodzaju uzupełnień: metalowych, pełnoceramicznych. Zestaw zawiera co najmniej: 2 strzykawki 4,6 g w kolorach A2 i Tl, 15 standardowych końcówek mieszającch, 5 końcówek endo, uniwersalny primer adhezyjny min. 4ml |  | zestaw | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
20. | Wytrawiacz do porcelany zawierający 9,5% roztwór kwasu fluorowodorowego. Opakowanie: strzykawka preparatu a' 2 ml + zestaw aplikatorów elastycznych |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
21. | Nieabrazyjny środek dekontaminacyjny, pomagający w osiąganiu najlepszych warunków adhezyjnych. Preparat zawiera sole 10-MDP, pH = 4,5. Jest przeznaczony do oczyszczania powierzchni: - uzupełnień protetycznych z ceramiki (szklanej i tl. cyrkonu), metalu, kompozytów na bazie żywic oraz włókna szklanego, - opracowanych ubytków, korzeni kanałowych, filarów zęba oraz łączników implantu. Preparat nadaje się do kondycjonowania wszystkich powierzchni zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzustnie. Butelka a' 4 ml. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Uniwersalna pasta czyszcząca skutecznie czyści wewnętrzne powierzchnie uzupełnień protetycznych, ceramicznych i metalowych, zanieczyszczonych po ich przymiarce w jamie ustnej. Do stosowania zewnątrzustnego. Butelka a' 5 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet II
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet II
Stomatologia zachowawcza z endodoncją: narzędzia i materiały pomocnicze
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Kliny międzyzębowe drewniane grube (13-15 mm, zielone), op. a' 100 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
2. | Kliny międzyzębowe drewniane. Asortyment (4 różne rozmiary) - op. a' 200 sztuk |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Taśma poliestrowa gładka na rolce, szer. 10 mm, dł. 15 mb |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | Pasek metalowy (Kapsel) w rolce o szerokości 5 mm i grubości 0,05 mm do różnych typów formówek. (op. a' 9 szt.) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Paski metalowe do kształtki pierścieniowej na trzonowce z 1-brzuszkiem nr 13, op. a' 30 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Paski metalowe do kształtki pierścieniowej na trzonowce z 2-brzuszkami nr 9, op. a' 30 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Kształtki poliestrowe, przezroczyste, do odbudowy zębów przednich 1-3 (opakowanie zawiera 160 różnych kształtek) |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Kształtki poliestrowe, przezroczyste, do odbudowy zębów: 1-6 op. 208szt. trzonowe i przedtrzonowe, 4-6 op. 96szt. trzonowe i przedtrzonowe. |  | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Aplikatory microbrush op. a'100 szt. (regular;fine;ultrafine) |  | op. | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Nitka dentystyczna woskowana dł. 25 m |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe S op. a'100 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Rękawiczki jednorazowe lateksowe bezpudrowe S op. a'100 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe M op. a'100 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Rękawiczki jednorazowe lateksowe bezpudrowe L op. a'100 szt. |  | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Lignina celulozowa w płatach w pełni ekologiczna, biała, równomiernie marszczona i mało pyląca wata celulozowa. Wykonana w 100% z celulozy bielonej, podwójnie sortowana, gładka powierzchnia. Rozmiar: 40cm x 60cm, +\- 15 mm; 5 kg |  | op. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Strzykawki jednorazowe 2 ml, op. a’100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Igły sterylne, jednorazowe, 0,4x19 mm/0,45x19mm op. a’100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Igły tępe z bocznym otworem do przemywania kanałów korzeniowych i kieszonek dziąsłowych 0,3x25mm op. a’100 szt. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Maseczki chirurgiczne jednorazowe op. a’50 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
20. | Szybka dezynfekcja alkoholowa wyrobów i wyposażenia medycznego o podwyższonym ryzyku zakażenia i wymaganym jak najkrótszym czasie oddziaływania preparatu dezynfekcyjnego. op. a ‘ 1 l |  | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Wiertła stomatologiczne diamentowe na turbinę do opracowywania ubytków i obróbki wypełnień w stomatologii: Kulki diamentowe (dł 19mm- rozmiary: 0,12;0,14;0,16;0,18 - pierścień: czarny; zielony; czerwony; żółty.) |  | szt. | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 24
22. | Napinacz do formówek typ Nystrom. Wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. Prawa ćwiartka (1/3); Lewa ćwiartka (2/4) |  | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 24
23. | Sztuczny kamień nazębny do aplikacji na korzenie i korony zębów modelu AG-3H (A-CK - FANTOM) |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
24. | Krążki ścierne do opracowywania i polerowania wypełnień, elastyczne, z nasypem z tlenku glinu, super cienkie zgrubne (malinowe), (pomarańczowe) średnica 13 mm, op. a'50 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
25. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 1m x 6cm |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Szczotki metalowe do narzędzi |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
27. | Jednorazowa elektroda EKG FS-50 o średnicy 50 mm, przeznaczona do próby wysiłkowej oraz do stosowania na oddziałach ratunkowych. Elektrodę charakteryzuje najwyższa jakość oraz okrągły kształt, co zapewnia odpowiednią przyczepność. Czujnik Ag/AgCl. Elektroda spełnia standard EC12 normy ANSI/AAMI dla jednorazowych elektrod EKG. 30 elektrod w jednej paczce. |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
28. | Olej serwisowy do konserwacji końcówek stomatologicznych do urządzenia Kavo Quattrocare. Op. 500 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
29. | Dziurkacz do koferdamu, 160 mm |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
30. | Kireta - narzędzie służące do usuwania złogów poddziąsłowych metodą konwencjonalną do tak zwanego skalingu ręcznego. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. Rodzaje: 1/2 , 5/6, 9/10, 11/12 , 13/14. (po10 szt.) |  | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 24
31. | Wyprofilowane formówki częściowe – łuski dociśnięte pierścieniami umożliwiające skuteczną odbudowę punktów stycznych oraz odtworzenie naturalnego kształtu korony zęba. Opakowanie zawiera: 4 pierścienie Mega V + kliny plastikowe; 200 blaszek; Zestaw z narzędziami – kleszczami do pierścieni i szczypcami do wyjmowania blaszek. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
32. | System formówek całościowych który pozwala nadać naturalny kształt wypełnieniom oraz odtworzyć anatomiczny punkt styczny. Opakowanie zawiera profilowane formówki i specjalne pierścienie zapewniające stabilizację (48 matryc) Rozmiar 4,5 - 1 sztuka; 5,5 - 2 sztuki; 6,5 - 1 sztuka. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet III
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet III
Protetyka: materiały i akcesoria protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Gips IV klasy brązowy. Cechy: szybki i łatwy w użyciu, mieszanie ok. 1 min., długi czas pracy ponad 8 min., krótki czas twardnienia tylko 12 min., usuwany z wycisku po 30 min., znacznie polepszone własności fizyczne redukujż ryzyko odłamania podczas uwalniania z wycisku i ułatwiają opracowanie modelu, dokładne odwzorowanie, duża płynność i triksotropowość zapewniają uzyskanie wiernej kopi i najdelikatniejszych detali, niska ekspansja (poniżej 0,08%), natychmiastowa stabilizacja; op. 21 kg |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Gips IV klasy na podstawy, kolor purpurowy. Cechy: szybki i łatwy w użyciu, mieszanie ok.1 min., długi czas pracy ponad 8 min., krótki czas twardnienia tylko 12 min., usuwany z wycisku po 30 min., znacznie polepszone własności fizyczne redukujż ryzyko odłamania podczas uwalniania z wycisku i ułatwiają opracowanie modelu, dokładne odwzorowanie, duża płynność i triksotropowość zapewniają uzyskanie wiernej kopi i najdelikatniejszych detali, niska ekspansja (poniżej 0,08%), natychmiastowa stabilizacja; op. 21 kg |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Gips modelowy biały a’25 kg |  | worek | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | Gips modelowy żółty a’25 kg |  | worek | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Kompozyt, stanowiący trójskładnikowym systemem zawierającym wielofunkcyjne estry kwasu metakrylowego, do wykonywania tymczasowych koron i mostów metodą bezpośrednią, przeznaczony do ręcznego mieszania, zestaw: pasta podstawowa (28g) w strzykawce dozującej + katalizator I i II (po 2,4 g) w podwójnej strzykawce dozującej,1 strzykawka aplikacyjna, 1 blok do mieszania |  | zestaw | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Lakier dystansowy – srebrny a’25 ml |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Masa wyciskowa alginatowa klasy A do wycisków elastycznych wysokiej precyzji z chromatycznym wskażnikiem fazy pracy, bez zawartości ołowiu ani innych metali ciężkich; czas wiązania około minuty; op. ﻿a’450 g |  | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Masa wyciskowa przeznaczona do wycisków dwuwarstwowych, jedno i dwu czasowych z grupy winylopolisiloksanów - (Silikon A), o znakomitych właściwościach hydrofilnych, odporności na rwanie się, i zoptymalizowanych czasach pracy (1,5 min.) i tężenia (3,5 min.). Jest to masa wyciskowa o wielu gęstościach przeznaczona do wycisków pod korony, mosty oraz protezy w przypadku bezzębia. Jest bez smaku, zapachu, nie pozostawia w trakcie zarabiania pierwszej warstwy żadnych oleistych śladów; może być również wykorzystywana do precyzyjnego powielania modeli w laboratoriach dentystycznych. Łatwość użycia, doskonała stabilność i odporność na rwanie się zapewnia dokładny i szczegółowy wycisk. Zestaw do 2 warstwy zawiera: 50 ml cartidge - 4 szt.; mieszadełka - 16 szt.; instrukcje. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Masa wyciskowa przeznaczona do wycisków dwuwarstwowych, jedno i dwu czasowych z grupy winylopolisiloksanów - (Silikon A), o znakomitych właściwościach hydrofilnych, odporności na rwanie się, i zoptymalizowanych czasach pracy (1,5 min.) i tężenia (3,5 min.). Jest to masa wyciskowa o wielu gęstościach przeznaczona do wycisków pod korony, mosty oraz protezy w przypadku bezzębia. Jest bez smaku, zapachu, nie pozostawia w trakcie zarabiania pierwszej warstwy żadnych oleistych śladów; może być również wykorzystywana do precyzyjnego powielania modeli w laboratoriach dentystycznych. Łatwość użycia, doskonała stabilność i odporność na rwanie się zapewnia dokładny i szczegółowy wycisk. Zestaw do 1 warstwy zawiera: 230 ml bazy - 1 op.; 230 ml katalizatora - 1 op.; akcesoria dodatkowe; instrukcje. |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
10. | Materiał kompozytowy, który pozwala na wykonywanie uzupełnień tymczasowych. Produkt posiada dwuskładnikowy system oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych, co upodabnia go do materiałów wypełnieniowych. opakowanie: 1 nabój o pojemności 50 ml (67 g) w kolorze A2, 16 końcówek mieszających Garant - niebieskich, 1 podajnik Garant 10:1. |  | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | Materiał kompozytowy, który pozwala na wykonywanie uzupełnień tymczasowych. Produkt posiada dwuskładnikowy system oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych, co upodabnia go do materiałów wypełnieniowych. opakowanie: 1 nabój o pojemności 50 ml (67 g) w kolorze A2, 16 końcówek mieszających Garant - niebieskich, |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Materiał światłoutwardzalny do wykonywania łyżek indywidualnych przy protezach całkowitych, jak i przy koronach i mostach. Nie klei się, bezzapachowy, różowoprzeźroczysty op. ﻿50 sztuk. |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
13. | Samopolimeryzujący akryl do napraw protez ruchomych i do wykonywania protez natychmiastowych, cechy: wysoka wytrzymałość na zginanie, trwałe połączenie z zębami akrylowymi, wysoka stabilność koloru, długa faza plastyczności, łatwość opracowania wstępnego i polerowania, gładka powierzchnia. (proszek 500 g) |  | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
14. | Wosk aluminiowy modelowy do rejestracji zgryzu. op. a'500 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Wosk modelowy różowy miękki op. a'500 g |  | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Wosk modelowy różowy twardy op. a'500 g |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Wosk modelowy w postaci kostek - wyrób przystosowany do użytkowania w gabinecie stomatologicznym lub pracowni protetycznej. (opakowanie zawiera 8 sztuk, waga 400g) |  | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Zęby akrylowe do protez całkowitych, dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym, o anatomicznych kształtach, odporne na ścieranie-twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa), komplet zawiera: 6 zebów przednich górnych, 8 zębów bocznych górnych, 6 zebów przednich dolnych, 8 zębów bocznych dolnych. Przody góra 32 lub 35; przody dół 0,6, boki góra i dół 67 lub 72; kolor G2 lub A3 |  | komp. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Zęby akrylowe do protez całkowitych, dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym, o anatomicznych kształtach, odporne na ścieranie-twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa), komplet zawiera: 6 zebów przednich górnych, 8 zębów bocznych górnych. Przody góra 32 lub 35; boki góra 67 lub 72; kolor G2 lub A3 |  | komp. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet IV
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet IV
Protetyka: narzędzia i materiały protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Barwnik do odświerzania koloru płynu barwiącego tlenek cyrkonu (przed spiekaniem piecowym) kolor niebieski 10ml zgodny z systemem Zirkonzahn |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu do barwienia do systemu typu open 98mm o grubości 20 mm do wykonywania podbudów i prac pełnokonturowych |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu do systemu typu open 98mm o grubości 18 mm do wykonywania podbudów i prac pełnokonturowych, kolor A2, A3 |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98mm o grubości 14 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700MPa, przy szyjce 1050MPa kolor A1, A2, A3;A3,5 |  | szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98mm o grubości 16 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700MPa, przy szyjce 1050MPa kolor A2, A3;A3,5 |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D Pro o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98mm o grubości 18 mm do wykonywania prac pełnokonturowych przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700MPa, przy szyjce 1050MPa kolor A2,A3;A3,5. |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
7. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98mm o grubości 20 mm do wykonywania prac pełnokonturowych kolora A2, A3 |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Bloczki z ceramiki hybrydowej do wykonywania uzupełnień protetycznych. Są niezastąpione w przypadku konieczności szybkiego wykonania prac protetycznych bez udziału technika. Stanowią niezwykle wygodne i ekonomiczne rozwiązanie - nie wymagają spiekania, po zaprojektowaniu wystarczy je tylko wyfrezować. Umożliwiają uzyskanie wysoce estetycznego i trwałego uzupełnienia podczas zaledwie jednej wizyty u stomatologa. Produkowane są z dwoma rodzajami uchwytów (Universal i Cerec), co pozwala na ich użycie w każdym typie i modelu frezarki. Bloczki wytwarzane są z wykorzystaniem unikatowej i opatentowanej metody produkcj. format: 14L; odcień A2 LT; wymiary bloczka (wys. x szer. x dł.): 14,5 x 14,5 x 18,0mm; op. a' 5 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Ceramika hybrydowa posiadająca podwójnie usieciowaną strukturę ceramiczno-polimerową. Dominująca w niej sieć ceramiczna została wzmocniona siatką polimerową w celu polepszenia właściwości mechanicznych. Materiał ten łączy w sobie ogromną odporność na obciążenia z elastycznością podobną do elastyczności naturalnej zębiny. Pozwala na tworzenie precyzyjnych uzupełnień oszczędzających substancję zębów. kolor: 2M2 High Translucent; rozmiar: EM-14 - 12 x 14 x 18 mm; op. a' 5 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
10. | Farbki do wszystkich typów uzupełnień ceramicznych zgodne z systemem Biomic, kolory(op. 4g): Blue 2, Orange 1, Orange 2, Yellow, Terracotta, Black, Mauve, Brown, White C, Glaze, Glaze 3DV |  | op. | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | Filtr do wyciągu Kavo Extramatic |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Frez T13/T40/T50 - 2,5 mm, średnica uchwytu 6 mm, powłoka diamentowa do Imes Icore Coritec 350i pro. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Frez T14/T41/T51 - 2,5 mm, średnica uchwytu 6 mm, powłoka diamentowa do Imes Icore Coritec 350i pro. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Frez T33/T43/T53 - 0,3 mm kulowy, średnica uchwytu 6mm, do Imes Icore Coritec 350i pro. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Frez T32 - 0,6 mm, średnica uchwytu 6mm, Ti CoCr do Imes Icore Coritec 350i pro. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Frez ze spiekanego diamentu o wąskim, stożkowym kształcienie przekraczjącym średnicy 2 mm, na mikrosilnik protetyczny |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
17. | Frezy protetyczne z węglika spiekanego, do obróbki metalu: kształty: cienki walec - czerwony, niebieski, żółty po 4 szt.; gruszka - czerwony i niebieski po 4 szt., stożek - niebieski i czerwone po 6 szt., kulka-niebieski i żółty po 4 szt., odwrócony stożek-czerwony 4 szt. |  | szt. | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Glazura w paście kompatybilna z systemem Ivocolor opakowanie 9g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
19. | Glazura w proszku kompatybilna z systemem Ivocolor opakowanie 5g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
20. | Kalka typu spray kolor zielony |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Klej sekundowy cyjanoakrylanowy |  | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Paleta do farbek zgodna z systemem Biomic |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
23. | Piny do systemu renfert Bi-V pin z koszulkami plastikowymi op. 100 sztuk |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
24. | Preparat do odtłuszczania powierzchni silikonowych ułatwiający zapływanie gipsu. Atomizer 100ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
25. | Preparat niwelujący napięcie powierzchniowe wosku. Atomizer 100ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Silikonowa miska o średnicy 12 cm przeznaczona do mieszania mas alginatowych. Materiał mieszany nie przystaje do ścianek naczynia. Łatwo utrzymać ją w czystości. Miska w kolorze zielonym |  | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
27. | Wata/pasta o płynnej konsystencji do napalania ceramiki |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
28. | Zestaw uniwersalnych farb (do wszystkich typów uzupełnień ceramicznych) do wykonywania imitacji dziąsła zgodny z systemem Biomic. Zestaw zawiera farbki (op. po 4 g): Pink I, Pink II, Pink III, Pink IV, Pink V, Pink R, Glaze F, Glaze 3DV, Glaze 3DN Kolornik, Pędzel 3D, Płynu do rozcięczania farb 2d 25ml, Płyn do rozcięczania farb 3d 25 ml |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
29. | Żywica do druku 3d dedykowana na precyzyjne modele dentystyczne o niskim skurczu, szarym kolorez, opakowanie 1kg, do drukarek dlp (385nm), gęstość 1,1g/ml, twardość 85D, wytrzymałość na zginanie 108<MPa |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet V TD
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet V
Techniki Dentystyczne: podstawowe akcesoria i materiały protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Akryl do wykonywania protez całkowitych i częściowych. Do polimeryzacji na gorąco, op. a'1000 g |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 0,7 mm, op. a'30 m |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 0,8 mm, op. a'20 m |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 0,9 mm, op. a'10 m |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 1,0 mm, op. a'10 m |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 1,1 mm, op. a'10 m |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 1,2 mm, op. a'10 m |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Filc na trzymadełku na prostnicę |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Gips biały modelowy II klasa op. a'25 kg |  | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Gips IV klasy na łuki zębowe kość słoniowa, op. a'20 kg |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Gips IV klasy na szkielety jasny brąz, op. a'5 kg |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Gips ortodontyczny, op. a'25 kg |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Gips żółty modelowy III klasa, op. a'25 kg |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Izolator dwufunkcyjny wosk-gips oraz porcelana-gips, o rzadkiej konsystencji izolator na bazie silikonu - do techniki zanurzania w wosku. op. a'30 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Kalka w sprayu zielona |  | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Kamień karborundowy na prostnicę-kształt gruszka |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
17. | Kanały odlewowe z gruszką, op. a'200 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Lakier dystansowy czerwony op. a'25 ml |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Masa agarowa hydrokoloidalna do powielania modeli w pracach-dentystycznych. Elastyczna, termicznie odwracalna, do wielokrotnego użycia. Temp. pracy 45°C. Reprodukuje dokładnie najdelikatniejsze szczegóły. Niskie temperatury przy posługiwaniu się żelami do dublowania zmniejszają zjawisko kurczenia i optymalizują wynik, op. a 2,5 kg |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
20. | Masa osłaniająca do precyzyjnego odlewania koron i mostów dla metali szlachetnych i nieszlachetnych, nie zawierająca grafitu, op. a'160 g Cechy: Duża wytrzymałość krawędzi i łatwość uwalniania. Czas rozrabiania w temp 20 °C - ok. 5 min. Czas rozrabiania w temp 27 °C - ok. 3 min. Całkowita ekspansja w pierścieniu ze 100 % roztworem BegoSolu - 3%. |  | op. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 36
21. | Płyn do rozrabiania masy osłaniającej (ogniotrwałej) kompatybilny z masą opisaną w poz. nr 20, op. a'1000 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Masa osłaniająca, szybkowiążąca, w technice protez szkieletowych, do wykonywania modeli i pierścieni odlewniczych. Uzyskane odlewy dokładnie przylegające do modeli roboczych, op. a'400 g Dane fizyczne w temperaturze pokojowej i przy 100%-owym płynie do mieszania i rozrabiania: Czas obróbki 3 min 45 sek. Właściwości płynięcia: 110-120 mm. Rozszerzalność cieplna: 1,00 %. Wytrzymałość na ściskanie: 12-15 MPa. Temperatura podgrzewania wstępnego: 950-1000 °C. |  | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 36
23. | Płyn do masy osłaniającej kompatybilny z masą z poz. nr 22, op. a'1000ml |  | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 36
24. | Płyn do masy osłaniającej (ogniotrwałej) przeznaczonej do modeli i szybkiego modelu wygrzewania, dedykowany do masy Picocast Speed NF Liquid, op. a'1000 ml |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
25. | Masa silikonowa do usytuowania wycisków, oraz umocowania wycisków na nośnikach, do systemu Zeiser Combisil, op. a'1 kg |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Materiał światłoutwardzalny na łyżki indywidualne |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
27. | Pasta do modyfikacji brzegu siecznego, op. a'3 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
28. | Pasta polerska do materiałów termoplastycznych, op. 250 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
29. | Pasta polerska uniwersalna zarówno do tworzyw sztucznych jak i do stopów metali. Polerowanie na wysoki połysk zastosowaniem narzędzi obrotowych, op. a'100 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
30. | Bardzo dobrze sprawdzona żywica do modelowania koron teleskopowych i stożkowych, prac opartych na zasuwach, klamer, mostów klejonych, łączników oraz jako tworzywo do wykonywania modeli w technice galwanoformingu. |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
31. | Piasek korundowy Ø 110 µm, op. a'5 kg |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
32. | Piny do systemu Bi-V-Pin z koszulką plastikową, opakowanie: Piny 100 szt. i Koszulki 100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
33. | Piny do systemu Zeiser modeli dzielonych, op. a’1000 szt. |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
34. | Płyn do elektrolitycznego polerowania stopów dentystycznych Cr-Co-Mo w protezach szkieletowych, op. a'1000 ml |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
35. | Płyn do odtłuszczania powierzchni silikonowych, op. a'100 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
36. | Płytki szelakowe górne |  | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 24
37. | Płytki do pinarki Zeiser, op. a'100 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
38. | Podstawka plaster miodu do wypalania porcelany z pinami metalowymi |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
39. | Preparat do likwidacji napięcia powierzchniowego na elementach woskowych protez szkieletowych, oraz podbudowy woskowej lanych koron i mostów, op. a'100 ml |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
40. | Preparat do odtłuszczania powierzchni silikonowych, ułatwiający zapływanie gipsu w formie wyciskowej, zapobiegający tworzeniu się pęcherzyków, op. a'100 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
41. | Rękawice gumowe gospodarcze, op. a'2 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
42. | Rozcieńczalnik do lakieru dystansowego, op. a'30 ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
43. | Silikon addycyjny do powielania modeli, duplikacyjny przy wykonywaniu protez szkieletowych i innych prac laboratoryjnych. Do powielania w technice uzupełnień pełnoceramicznych oraz modeli gipsowych. Do powielania zalecane są puszki wykonane z plastiku. Cechy: szybkowiążący; łatwy w mieszaniu, 1:1 baza:katalizator; doskonale płynny, nie wymaga mieszania w mieszalnikach próżniowych; doskonale odwzorowuje detale; długotrwała stabilność wymiarów i odporność na deformację umożliwia wielokrotne odlewanie modelu z wykonanej formy; kompatybilny ze wszystkimi rodzajami gipsów, żywicami poliuretanowymi, masami osłaniającymi oraz żywicami akrylowymi; płynność; twardość 16 Shore`A; fioletowy kolor. Op. zawiera: baza a'1 kg + katalizator a'1 kg |  | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
44. | Silikon dwuskładnikowy typu addycyjnego do wykonywania form i przedlewów,op. A+B 2 x 2,5 kg |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
45. | Stożki filcowe na polerkę, nr 1 x 4 szt., nr 2 x 4 szt., nr 3 x 4 szt. |  | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 36
46. | Szmaciaki na prostnicę, szczotka baranek na trzymadełku średnica 21 cm |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
47. | Śruba dolna kabłąkowa wg Mullera |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
48. | Śruba górna wachlarzowa |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
49. | Śruby Fischera mini |  | szt. | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 24
50. | Tygle do odlewni Dukatron |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
51. | Wosk do blokowania podcieni, zagłębień oraz niedokładności na modelach gipsowych podczas wykonywania protez szkieletowych i koron. Nie zmienia wymiarów pod wpływem szoku termicznego; Idealny do powielania za pomocą żelu lub agaru; Bardzo silna adhezja, nawet przy mokrych modelach; Kolor różowy, op. a'75g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
52. | Wosk modelowy miękki op. a'500 g |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
53. | Wosk modelowy twardy op. a'500 g |  | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
54. | Super elastyczny wosk z pamięcią kształtu na czapeczki koron, w proszku w kolorze różowym . Znakomita precyzja przylegania i wysoka elastyczność zarówno przy wykonywaniu wkładów koronowych, jak i czapeczek koron. Wosk jest tak elastyczny, że po zdjęciu i ponownym założeniu czapeczki na kikut nie zmienia się jej szczelność. Wosk jest samoizolujący na wypolerowanych pierwotnych koronach teleskopowych, op. a'130 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
55. | Woskowe belki odlewowe, op. a 100 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
56. | Woskowe wały zwarciowe, op. a'48 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet VI TD
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet VI MODYFIKACJA Z DNIA 22.08.2023 r.
Techniki Dentystyczne: materiały protetyczne i ortodontyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Akryl monomer-płyn ortodontyczny do wykonywania protez aparatów ortodontycznych, op. 250 ml (5 szt. Bezbarwny, 8 szt. Niebieski, 6 szt. Różowy, 6 szt. Magenta, 6 szt. Fiolet, 6 szt. Purple, 6 szt. Czerwony, 4 szt. Żółty neon, 4 szt. Zielony neon, 6 szt. biały, 4 szt. czarny, 18 sztuk w co najmniej 4 różnych kolorach) |  | op. | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Akryl polimer-proszek ortodontyczny do wykonywania protez aparatów ortodontycznych, op. 1000 g |  | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Biocryl C - odporne na złamania, przezroczyste płytki akrylowe wytworzone z czystego materiału PMMA (bez monomeru) do wykonywania protez i aparatów ortodontycznych. Nie wywołuje reakcji alergicznych. Wiąże się z akrylem, op. a'10 płytek w rozmiarze 125. |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Ceramika brzeg sieczny nr 58, op. a' 50 g do technologii ceramicznej pro. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Ceramika brzeg sieczny nr 59, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Ceramika dentyna kolor A3, op. a' 200 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 C ~ 910 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Ceramika kolor A2, op. a' 200 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom Dentyna; twardość vickersa (HV) 493 Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 C ~ 910 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Ceramika margin kolor A2, op. a' 15 g do technologii ceramicznej Pro Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Ceramika margin kolor A3, op. a' 15 g do technologii ceramicznej Pro Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Ceramika opak dentyna kolor A2, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 0C ~ 910 0C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Ceramika opak dentyna kolor A3, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 0C ~ 910 0C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Ceramika opaker mp, op. a' 6 g – kolor A3. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Ceramika opaker pro w paście BASE OPAQUE, op. a' 6 g do technologii ceramicznej Pro. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Ceramika opaker pro, op. a' 6 g – kolor A2 . Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Ceramika pastylki / półfabrykaty z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu do technologii prasowania dla systemu IPS e.max Press MT. Monochromatyczne półfabrykaty o średniej przezierności do techniki malowania i techniki cut back. Do wykonywania licówek, cienkich licówek, licówek okluzyjnych, koron częściowych, koron zębów przednich, koron zębów bocznych, 3-punktowych mostów do 2 zęba przedtrzonowego, łączników hybrydowych i koron na łącznikach hybrydowych. Kolor - A2, rozmiar - L, op. a'3 szt. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Ceramika pastylki duże dla systemu IPS e. max Press MT L (A2) Ingots, op. a'3 szt. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Farbki fluorescencyjne z lazurowanych i glazurowanych mas, płyn do glazury, op. a'20 ml |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Farbki fluorescencyjne z lazurowanych i glazurowanych mas, proszek op. a'5 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES01, op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
20. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES05, op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES06. op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
22. | Kleszcze z diamentowymi końcówkami. Instrument do trzymania koron i mostów podczas pracy, z diamentowymi końcówkami. Zalety: Wymienne, cienkie końcówki diamentowe. Końcówki w kształcie elipsy odpowiednie także do wąskich koron. Delikatne ząbkowanie elementu zatrzaskującego. |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
23. | Kompozyt cervical A2, op. a'46 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
24. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 Dentin (body), op. a'4,6 g |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
25. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 Incisal 58 (brzeg sieczny), op. a'4,6 g |  | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 36
26. | Kompozyt światłoutwardzalny kolor A2 Opaque, op. a'2 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
27. | Kompozyt światłoutwardzalny kolor A2 Preopaque, op. a'2 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
28. | Masa osłaniajaca uniwersalna, fosforanowa (typ 1, klasa 1 i 2), która może być stosowana z materiałami ceramicznymi do tłoczenia w piecach Ivoclar Vivadent. Może być stosowana zarówno w procedurze wygrzewania speed (na szybko) jak i w procedurze konwencjonalnej, op. a'100 g |  | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 36
29. | Płyn do masy osłaniającej IPS PressVest Premium, op. a'500 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
30. | Stop dentystyczny do ceramiki, op. a'1 kg |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
31. | Stop dentystyczny na szkielety, op. a'1 kg |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
32. | Zestaw narzędzi dedykowany do modelowania kompozytu Dr Vaniniego |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
33. | Zęby akrylowe boczne dolne rozmiar M34 kolor A2 lub A3 |  | płytki | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 24
34. | Zęby akrylowe boczne górne rozmiar M34 kolor A2 lub A3 |  | płytki | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 24
35. | Zęby gebiss fason T4 (komplet) |  | płytki | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet VII TD
ZP/82/2023
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet VII
Techniki Dentystyczne: materiały protetyczne do wykonywania protez
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | VAT w % | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Łączniki wzmacniające - 155 CC, op. a'6 szt. |  | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24
2. | Matryce mikro czarne - 043CLM, op. a'6 szt. |  | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Matryce mikro różowe - 040CRMSN, op. a'6 szt. |  | op. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | OT BOX mono mikro - 042 AMM, op. a'2 szt. |  | op. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Ot unilateral - 098UNL |  | szt. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Patryce mikro pojedyncze spalające się bezresztkowo - 055SCM, op. a'4 szt. |  | op. | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Pierścienie pozycyjne mikro - 101 PPM, op. a'2 szt. |  | op. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Puszka do wtryskarki J-100 dwuczęściowa |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Termoplastyczna żywica akronowa przeznaczona do wykonywania protez dentystycznych metodą wtrysku pod ciśnieniem do wtryskarki Multipress op. a'250 g - kolor pink light |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Trzpienie plastikowe normo żółte - 010PSP14, op. a'20 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Zatrzaski ceka matryce Ø 2,2-kulki |  | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Zatrzaski ceka patryce Ø 2,2-kulki |  | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.