Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pomiarowego urządzenia sieciowego – generator/analizator ruchu dla  laboratorium sieci radiowej 5G.

(nr WEITI/34/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia: w terminie:

8 tygodni dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

Tabela 1.1. TABELA KOSZTORYSOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENT I MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pomiarowe urządzenie sieciowe – generator/analizator ruchu dla laboratorium sieci radiowej 5G. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Tabela 1. Pomiarowe urządzenie sieciowe– generator/analizator ruchu dla  laboratorium sieci radiowej 5G. ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiarowe urządzenie sieciowe– generator/analizator ruchu | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Sprzęt |  |
| 1.1.1 | Obudowa na interfejsy pomiarowe | Modularna obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK 19 | Tak/Nie |
|  |  | Obudowa z przepływem powietrza chłodzącego typu front-to-back | Tak/Nie |
|  |  | Dwa sloty (lub więcej) na wymienne karty pomiarowe (tzw. hot-swap) | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość monitorowania stanu zainstalowanych kart pomiarowych | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość zarządzania zainstalowanymi kartami pomiarowymi | Tak/Nie |
|  |  | Port LAN Ethernet RJ45 do zarządzania | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość lokalnego dostępu po podłączeniu monitora, klawiatury i myszy | Tak/Nie |
|  |  | Zarządzanie obudową za pomocą webowego menu lub połączenia konsolowego SSH | Tak/Nie |
|  |  | Zasilacz o dostatecznej mocy pozwalający na poprawną pracę urządzenia | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość obsługi kart pomiarowych z portami 100 Gbps | Tak/Nie |
|  |  | Zasilanie urządzenia 230V / 50Hz | Tak/Nie |
| 1.1.2 | Interfejsy pomiarowe | Co najmniej 8 interfejsów pomiarowych QSFP28 o przepływności 100Gbps każdy | Tak/Nie |
|  |  | Każdy interfejs posiada niezależny wielordzeniowy procesor i dedykowaną mu pamięć 2GB | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość emulacji protokołów rutingu/przełączania warstw L2/3 | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość generowania i analizowania ruchu w warstwach L2/3 modelu OSI do pełnej przepustowości interfejsu na wszystkich interfejsach jednocześnie niezależnie od rozmiaru ramki. | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość bezstratnego przechwytywania ruchu sieciowego przy pełnym obciążeniu portu niezależnie od rozmiaru ramki przy jednoczesnym filtrowaniu. | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość generowania ramek z błędnym CRC | Tak/Nie |
|  |  | Pomiar straty pakietów w czasie rzeczywistym | Tak/Nie |
|  |  | Minimalny rozmiar ramki przy pełnej przepływności interfejsu - 60B | Tak/Nie |
|  |  | Minimalny rozmiar ramki dla przechwytywania ruchu przy pełnej przepływności interfejsu - 64B | Tak/Nie |
|  |  | Minimalny rozmiar ramki przy ruchu poniżej pełnej przepływności 49B | Tak/Nie |
|  |  | Maksymalny rozmiar ramki 14000B | Tak/Nie |
|  |  | Liczba generowanych przepływów (źródło-cel) z możliwością śledzenia – co najmniej 32tys. dla ograniczonej liczy statystyk i co najmniej 4 tys. dla pełnej liczby statystyk. | Tak/Nie |
|  |  | Rozdzielczość pomiaru opóźnienia nie większa niż 2,5ns | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość zajmowania kolejnych interfejsów pomiarowych tej samej karty przez różnych użytkowników w tym samym czasie (praca w trybie 1 użytkownik per port – przykładowo dla 8 interfejsów pomiarowych - łącznie maksymalnie 8 użytkowników) | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość rozszerzenia karty pomiarowej w przyszłości o funkcjonalność rozbicia pojedynczego portu pomiarowego 100G na: 2x50GE, 1x40GE, 4x25GE lub 4x10GE za pomocą dodatkowych licencji | Tak/Nie |
|  |  | Co najmniej 8 interfejsów pomiarowych QSFP28 o przepływności 100Gbps każdy | Tak/Nie |
| 1.1.3 | Wyposażenie interfejsów pomiarowych | Do każdego interfejsu pomiarowego zostanie dostarczona dedykowana wkładka optyczna QSFP28 100GBASE-SR4 (co najmniej 8 sztuk) | Tak/Nie |
| 1.2 | Oprogramowanie |
| 1.2.1 | Oprogramowanie pomiarowe | Oprogramowanie działające w systemie operacyjnym Windows oraz w formie interfejsu webowego HTML5 | Tak/Nie |
|  |  | Oprogramowanie dedykowane dla sprzętowego generatora i analizatorem ruchu na warstwach L2/3 modelu OSI (punkty 1 i 2) | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość zmiany obciążenia łącza oraz rozmiaru ramek w czasie trwania pomiarów, bez konieczności zatrzymywania czy restartu urządzenia pomiarowego. | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość zapisania przechwyconego ruchu w formacie PCAP i analizy w aplikacji Wireshark | Tak/Nie |
|  |  | Zapewnienie pomiarów strat, przepływności, opóźnienia, sekwencji, zduplikowanych oraz źle przekierowanych pakietów | Tak/Nie |
|  |  | Analiza QoS dla generowanego ruchu | Tak/Nie |
|  |  | Generowanie ruchu o stałej szybkości bitowej | Tak/Nie |
|  |  | Generowanie ruchu w formie paczek ramek (ang. bursts) | Tak/Nie |
|  |  | Generowanie ruchu IMIX oraz w rozkładzie Gaussa (rozmiar ramki) | Tak/Nie |
|  |  | Emulacja protokołów: IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, PIM-SM/SSMv4/v6, BGP, BGP4 z Layer 2 MPLS/VPN & Layer 3 MPLS/VPN & Multicast VPN, BGP4 ze wsparciem IPv6, OSPFv2/v3, ISISv4/v6, RIP/RIPng, LACP, BFD, STP/RSTP/MSTP, RSVP-TE, LDP, P2MP RSVP-TE, LDP FEC 129, BGP Extension for NG mVPN z RSVP-TE P2M, mLDP, BGP Extensions for NG mVPN z mLDP, Ethernet CFM IEEE 802.1g, ITU-T Y.1731, PBB-TE, Ethernet OAM, TWAMP, IEEE 1588v2 PTP, ITU-T SyncE (ESMC) | Tak/Nie |
|  |  | Automatyczny pomiar według metodologii IETF RFC 2544/2889/3918 | Tak/Nie |
|  |  | Wyzwalanie przechwytywania ruchu dla zadanych parametrów IP, MAC, VLAN | Tak/Nie |
|  |  | Filtrowanie przechwytywanego ruchu dla zadanych parametrów IP, MAC, VLAN | Tak/Nie |
|  |  | Obsługa adresacji IPv4, IPv6 | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość automatyzacji pomiarów za pomocą REST API, Tcl, Perl, Python, Ruby | Tak/Nie |
|  |  | Prezentacja wyników tabelaryczna oraz na wykresach | Tak/Nie |
|  |  | Możliwość dodawania własnych kolumn i wierszy w tabelach pomiarowych GUI oraz używanie formuł do obliczeń na wynikach w trakcie pomiarów. Funkcja arkusza kalkulacyjnego w pomiarach na żywo. | Tak/Nie |
|  |  | Automatyczne tworzenie raportów z pomiarów | Tak/Nie |
| 1.3 | Instruktaż |
| 1.3.1 | Realizacja | Zakres instruktażu obejmuje obsługę urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie również 5 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia dopiero po przeprowadzonym przez Wykonawcę instruktażu. Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. | Tak/Nie |
| 1.3.2 | Forma realizacji | Instruktaż może być zrealizowany online lub w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie |
| 1.3.3 | Wymiar | Instruktaż powinien być w wymiarze co najmniej 2 dni (16h). | Tak/Nie |
| 2 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 2.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Dopuszcza się dostarczenie dokumentacji w postaci plików cyfrowych. | Tak/Nie** |
| 2.2 | Czas reakcji serwisu do 48 godzin. | Tak/Nie** |
| 2.3 | Na dostarczoną aparaturę Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje również wsparcie techniczne i utrzymanie (w tym aktualizacje oprogramowania) na okres 60 miesięcy. | Tak/Nie** |
| 2.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 23 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 23 dni robocze, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | Tak/Nie** |
| 2.5 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | Tak/Nie** |
| 2.6 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie** |
| 2.7 | Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa z bieżącej produkcji, wolna od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 2.8 | W przypadku, gdy realizacja poszczególnych funkcjonalności pomiarowego urządzenia sieciowego wymaga udzielenia licencji (np. na używanie interfejsów lub elementów oprogramowania, Wykonawca musi dostarczyć licencje bezterminowe niepowodujące po stronie Zamawiającego dodatkowych opłat. | Tak/Nie** |
| 2.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 2.10 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 2.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 2.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. Wielkopolskie, Budynek Sal Technologicznych (BST) | Tak/Nie** |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu  utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis  elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).