## Część I
Załącznik nr 1 Część I – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Oscyloskop cyfrowy USB 8-kanałowy ,8 kanałowy oscyloskop cyfrowy z interfejsem USB odchylanie pionowe liczba kanałów 8 wejść analogowych impedancja wejściowa 1MΩ , czułość napięciowa regulowana 10mV/div do 5V/div sprzężenie wejścia DC, rozdzielczość pionowa 12 bitowy przetwornik ADC odchylanie poziome pasmo 100kHz przy wykorzystaniu 1 kanału długość pamięci 4k = 4000 punktów, max. napięcie wejściowe 400V (DC+AC Peak) próbkowanie w czasie rzeczywistym 2.4MSa/s przy wykorzystaniu 1 kanału regulacja podstawy czasu 1ns/div do 20000s/div(1-2-5 sekwencja) dokładność podstawy czasu ±50ppm wyzwalanie źródło CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 tryb krawędzią, rodzaj automatyczne, normal, single X-Y Mode X-Axis Input CH1, Y-Axis Input CH2 pomiary kursorami napięciowe Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase,Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot czasowe Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle pomiary kursorami Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes operacje matematyczne +,- , x,÷, FFT, Invert zakresy napięciowe 10mV do 5V/div @ x 1 probe 100mV do 50V/div @ x 10 probe, 10V do 5000V/div @ x 1000 probe 100V do 50000V/div @ x 10000 probe, 200mV do 100V/div @ 20:1 zakresy prądowe 100mA to 50.0A/div @ CC65(20A) 1000mA to 500.0A/div @ CC65(65A), 1A to 100.0A/div @ CC650(60A) 10A to 1000.0A/div @ CC650(650A), 1A to 200.0A/div @CC1100(100A) 10A to 2000.0A/div @CC1100(1100A) kursory Time/frequency difference, voltage difference analiza widmowa FFT Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window operacje matematyczne Addition, subtraction, multiplication, division wbudowany generator programowalny liczba kanałów wyjściowych 8 cyfrowych wyjść pattern generator poziom wyjściowy Poziom cyfrowy LVTTL zakres częstotliwości 0-250kHz pozostałe parametry: interfejs komunikacyjny USB 2.0, zasilanie z portu USB, nie jest wymagany dodatkowy zasilacz wymiary 185mm x 150mm x 27mm, waga 0,35kg Referencja: https://www.gotronik.pl/hantek1008c-oscyloskop-cyfrowy-usb-wersja-2019-p-6394.html | 1
2 | Oscyloskop przenośny 2 kanałowy, z ekranem LCD kolorowym min. 5 cali max 7, pasmo do 200 MHz, próbkowanie 1 Gsps w czasie rzeczywistym, podstawa czasu 2ns-2ks/dz, rozdzzielczość pionowa min. 8 bitów, napięcie wejściowe max. 30V, tryby wyzwalania: automatyczny, normalny, pojedyńczy, funkcja mulimetru, zasilany z 230 VAC i akumulatora Li-Ion, wyposażony w 2 sondy napięicowe 1:1/10:1, akumulatro, kabel USB, ładowarka/zasilacz, gwarancja min. 12-mcy. Przykładowy model oscyloskopu spełaniający warunki technicze - HANTEK DSO1202B. | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część II
Załącznik nr 1 Część II– zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Oscyloskop cyfrowy dwukanałowy. Wymagane parametry techniczne: 2 wejścia analogowe gniazda typu BNC, wbudowany wyświetlacz LCD WVGA min. 8,4 cala, max. 9" z 64 poziomami regulacji jasności, pasmo do 100MHz, z możliwością rozbudowy do 200MHz za pomocą klucza programowego przez Zamawiającego w przyszłości, próbkowanie min. 2 GSa/s przy połowie kanałów i 1 GSa/s przy pracy pełno ekranowej, odświeżanie przebiegów min. 150.000/s, pamięć min. 1MPkt/ na każdy kanał, czułość napięciowa układu wejścia każdego kanału min. 1 mV/dz regulowana do min. 5V/dz., rozdzielczość pionowa przetwornika 8-bitowa, impedancja wej. min. 1Mohm +/-2%, podstawa czasu regulowana w zakresie min. 5ns/dz do min. 50s/dz., tryb segmentyzacji pamięci obrazu min. 240 segmentów, tryby wyzwalania min.: automatyczny, normalny, pojedyńczy. Wyposażony w złącza wyjściowe: 1 szt. typu USB 2.0, gniazdo 1 szt. LAN, 1 szt. VGA. Wyposażony: w zestaw sygnałów testowych, w min. 2 komplety sond pasywnych o skali 10:1. Urządzenie z możliwością rejestracji danych w pliku typu min. csv zawierającym dane: czas, wartości napięć poszczególnych kanałów, umożliwiający pomiary napięcia, czasu, częstotliwości, funkcje matematyczne dodawania, odejmowania, mnożenia, analiza FFT, menu w języku polskim, instrukcja obsługi w j.polskim w postaci elektronicznej, wyposażony w moduł generatora wewnętrznego o paśmie do 20MHz, oraz cyfrowy miernik napięcia, który można w przyszłości aktywować po zakupie odpowiedniej licencji klucza programowego przez Zamawiającego. Dołączone oprogramowanie do instalacji na dowolnym komputerze - licencja wieczysta, do rejestracji danych, wyświetlania przebiegów w formie graficznej lub tabelarycznej, kontroli ustawień pomiarowych urządzenia, gwarancja min. 3 lata. Przykładowy model oscyloskopu spełaniający warunki technicze - DSOX2012A. | 1
2 | Oscyloskop cyfrowy dwukanałowy. Wymagane parametry technicze: urządzenie z 2 wejściami analogowymi gniazda typu BNC, wbudowany wyświetlacz LCD WVGA min. 7 cali, max. 7,4", pasmo do 70MHz, z możliwością rozbudowy do 200MHz za pomocą klucza programowego przez zamawiającego w przyszłości, próbkowanie min. 2 GSa/s, odświeżanie przebiegów min. 180.000/s, pamięć min. 2MPkt, 1 Mpkt przy włączonym wyzwalaniu zewnętrznym, czułość napięciowa układu wejściowego min. 1 mV/dz regulowana do min. 10 V/dz., rozdzielczość pionowa przetwornika 8-bitowa, podstawa czasu regulowana w zakresie min. 5ns/dz do min. 50s/dz., tryby wyzwalania min.: automatyczny, normalny, pojedyńczy. Wyposażony w złącze wyjściowe min. 1 szt. USB 2.0, 1 szt. złącze LAN. Wyposażony: w zestaw sygnałów testowych, w min. 2 komplety sond pasywnych przełączalnych o skali 1:1 i 10:1. Urządznie z możliwością rejestracji danych w pliku typu min. csv zawierającym dane: czas, wartości napięć poszczególnych kanałów, umożliwiający pomiary napięcia, czasu, częstotliwości, funkcje matematyczne dodawania, odejmowania, mnożenia, analiza FFT. Menu w języku polskim, instrukcja obsługi w j.polskim w postaci elektronicznej. Dołączone oprogramowanie do instalacji na dowolnym komputerze - licencja wieczysta, do rejestracji danych, wyświetlania przebiegów w formie graficznej lub tabelarycznej, kontroli ustawień pomiarowych urządzenia, gwarancja min. 3 lata. Przykładowy model oscyloskopu spełniający warunki technicze - DSOX1012A. | 1
3 | Sonda oscyloskopowa, wysokonapięciowa, różnicowa pasmo min. do 25MHz, napięcie maksymalne wejściowe do 1kV RMS, pomiar sygnału różnicowego +/- 700V przy 100:1 (DC + Peak AC), pomiar sygnału różnicowego +/- 70V przy 10:1 (DC + Peak AC), napięcia współczynnik tłumienia 10:1 oraz 100:1, typ złącza BNC, wyposażona w końcówki haczykowe oraz zaciski krokodylkowe, impedancja wejściowa min. 4Mohm/10pF po każdej stronie względem masy, zasilana 4 bateriami typu AA lub portem USB host oscyloskopu. Pozostałe parametry równoważne z sondą model N2791A | 2
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część III
Załącznik nr 1 Część III – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Uniwersalny cyfrowy miernik - multimetr umożliwiający pomiar napięcia i natężenia prądu stałego DC i zmiennego AC, pomiar rezystancji, pojemności, wyposażony w panel odczytu min. 4 cyfrowy, zasilany napięciem z baterii będącej w zestawie. Pomiar napięcia DC i AC w zakresie min.: napięcie stałe 200mV-1000V (+/- 0.5% +1), napięcie przemienne AC 200mV-700V (+/- 1,2% +3), pomiar prądu DCw zakresie 2mA-20A (+/-1,0%+1), pomiar prądu AC w zakresie 20mA-20A (+/-0,8%+1) pomiar rezystancji w zakresie 200 - 200Mohm, pomiar pojemności 2nF-200µF, sygnalizacja ciągłości obwodu - dźwiękowa, test diody oraz tranzystorów, w zestawie komplet przewodów pomiarowych. | 10
2 | Zasilacz sterowany programowo o napieciu regulowanym od 0 do min. 150V do max 300 V, prąd wyjściowy min. 1 A max. 3A, rozdzielczość regulacji napięcia min. 1 V, wyposażony w wyświetlacz min. 3 -cyfrowy, wyposażony w zabezpieczenie przed przeciązeniem, | 1
3 | Zasilacz laboratoryjny jednokanalowy, impulsowy, programowalny, o napieciu regulowanym od 0 do min. 15V max 16 V, prąd wyjściowy min. 0 A max. 60A, moc maksymalan do 900W, rozdzielczość regulacji napięcia min. 1 V, wyposażony w wyświetlacz min.LCD 4", interfejs US 232, oprogramowanie do zasilacza, wyposażony w zabezpieczenie: nadprądowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją, przeciążeniowe, ustawianie parametrów za pomocą klawiatury lub pokrętła, gwarancja min. 12-m-cy, Przykładowy model spełniający warunki techniczne - TWINTEX model PPW-1560. | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część IV
Załącznik nr 1 Część IV – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Luksomierz precyzyjny z panelem odczytowym o konfiguracji spełniającej następujące wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne: - Zakres widmowy: V (λ) CIE, DIN 5032-7; - Zakresy pomiarowe: 50 lx, 5 klx, 500 klx; - Rozdzielczość pomiarowa odpowiednio: 0,001 – 50 lx; 0,1 – 5 klx; 10 – 500 klx; - Klasa dokładności: A (CIE, DIN 5032-7); - Błąd niedopasowania widmowego f1': ≤ 2 % (CIE, DIN 5032-7); - Błąd niedopasowania kierunkowego f2: ≤ 1 % (CIE, DIN 5032-7); - Nieliniowość f3 : ≤ 0,3% - Błąd całkowity: ≤ 2,5 %; - Temperatura pracy: -20 ÷ +50 ºC; - Wilgotność względna: ≤ 90 % - Zasilanie: akumulator Li-ION min. 1500 mAh (w panelu odczytowym); - zestaw powinien być wyposazony w głowicę pomiarową, panel odczytowy, ładowarkę sieciową,kabel USB (USBA-USBB micro) min. 1m, kartę pamieci min. 4GB, instrukcje obsługi, deklaracje zgodnosci CE, kartę gwarancyjną; - Całość powinna być umieszczona w dedykowanej walizce; - Panel odczytowy powinien być wyposażony m.in. w gniazdo głowicy pomiarowej, złącze USB, gniazdo kart pamięci micro SD, gniazdo ładowania micro USB (typ B), gniazdo rozszerzeń; - Czas ciagłej pracy z maksymalnie naładowanym akumulatorem min. 23h; Przykładowe urządzenie spełniające warunki techniczne: Luksomierz precyzyjny SONOPAN L-200 z panelem odczytowym P-200 z dedykowaną walizką i z dwoma uchwytami (UG i UGE). | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część V
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Część V – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Oscyloskop cyfrowy: Pasmo 50 MHz, 4 kanały; Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s; Pamięć akwizycji 24 Mpkt; Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę; Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek; Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz; Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI); Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu; Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011)，USB Host & Device, AUX; Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480); Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość) co najwyżej: 350 mm × 200 mm × 150 mm; Waga co najwyżej: 4 kg; Wyposażenie standardowe: 4 sondy pasywne (150 MHz) PVP2150; Gwarancja 36 miesięcy; Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Rigol DS1054Z 4Ch 50MHz | 10
2 | Oscyloskop cyfrowy: Pasmo 100 MHz, 4 kanały analogowe; opcjonalnie 16 kanałów cyfrowych (sonda logiczna) - przy zakupie opcji MSO1000Z Upgrade Package; Częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s; Pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt; Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę; Opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek; Niski poziom szumów; wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz; Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu; Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI), USB Host & Device, AUX, USB-GPIB (opcja); Standardowe oprogramowanie Ultra Sigma oraz Ultra Scope do kontroli oscyloskopu; Wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480); Wyposażenie standardowe: kabel sieciowy, kabel USB (USBA-USBB), 4 sondy pasywne (150 MHz) RP2200, dysk CD (pełna instrukcja obsługi i oprogramowanie aplikacyjne); Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) co najwyżej: 350 mm × 200 mm × 150 mm; Waga co najwyżej: 4 kg; Wyposażenie standardowe: 4 sondy pasywne (150 MHz) PVP2150. Przykładowy sprzęt spełniający wymagania RIGOL DS1104Z 4Ch 100MHz | 3
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część VI
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Część VI– zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Generator arbitralny o parametrach: 1. Pasmo: 160 MHz 2. Kanały: 2 3. Częstotliwość próbkowania: 500 Msa/s 4. Rozdzielczość pionowa: 14-bitowa 5. Pamięć: 16 kpkt 6. Stabilność częstotliwości: 2 ppm lub lepiej 7. Szum fazowy: -115dBc/Hz lub mniej 8. Funkcje modulacji cyfrowej i analogowej: AM. FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM 9. Konfigurowalna generacja częstotliwości harmonicznych: tak 10. Wbudowany licznik częstotliwości : tak 11. Interfejsy komunikacyjne: USB Host, USB Device, LAN 12. Ekran: 7-calowy kolorowy LCD Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Rigol DG4162 | 1
2 | Generator arbitralny o parametrach: 1. Pasmo: 25 MHz 2. Kanały: 2 3. Częstotliwość próbkowania: 200 Msa/s 4. Rozdzielczość pionowa: 14-bitowa 5. Pamięć: 2 Mpkt 6. Stabilność częstotliwości: 1 ppm lub lepiej 7. Szum fazowy: -125dBc/Hz lub mniej 8. Modulacje: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM 9. Generacja częstotliwości harmonicznych: tak 10. Wbudowany licznik częstotliwości: tak 11. Ekran: kolorowy TFT 3,5 cala Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Rigol DG1022Z | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część VII
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Część VII – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Specyfikacja: Zasilacz jednokanałowy programowalny o parametrach: Zakres napięcia wyjściowego 0-30V Zakres prądu wyjściowego 0-5A Stabilizacja napięcia i prądu Interfejs komunikacyjny USB Cyfrowe zadawanie i odczyt parametrów z płyty czołowej i przez interfejs USB Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Zapis i odczyt parametrów w pamięci Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: KA3005P | 3
2 | Specyfikacja: Zasilacz jednokanałowy o parametrach: Zakres napięcia wyjściowego 0-15V Zakres prądu wyjściowego 0-5A Cyfrowy odczyt parametrów, wyświetlacz LED Stabilizacja napięcia i prądu Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: DF171505 | 2
| Specyfikacja: Zasilacz jednokanałowy o parametrach: Zakres napięcia wyjściowego 0-30V Zakres prądu wyjściowego 0-10A Cyfrowy odczyt parametrów, wyświetlacz LED Stabilizacja napięcia i prądu Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: DF1730SL10A | 1
| Specyfikacja: Zasilacz jednokanałowy o parametrach: Zakres napięcia wyjściowego 0-30V Zakres prądu wyjściowego 0-20A Cyfrowy odczyt parametrów, wyświetlacz LED Stabilizacja napięcia i prądu Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: DF1730SL20A | 1
| Zasilacz programowalny: 1 wyjście; Moc 150 W; Napięcie wyj. max. 30V; Prąd wyj. max. 5A; Rozdzielczość: 10mV/1mA; Interfejs USB do PC z oprogramowaniem; Stabilizacja napięcia i prądu; Wyjście załączane przyciskiem On/Off; Tryb stabilizacji napięcia oraz prądu; Niskie tętnienia; Inteligentne sterowanie wentylatorem; Jednoczesny odczyt napięcia i prądu; Wyświetlacz LED; Przystosowany do pracy ciągłej; Akcesoria: Kabel zasilający; Kabel USB; Płyta CD z oprogramowaniem; Instrukcja obsługi. Gwarancja 24 mieiące. Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Zasilacz programowalny USB 3005P NDN– 30V, 5A, 150W z oprogramowaniem | 8
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część VIII
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Część VIII – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Specyfikacja: Multimetr cyfrowy podręczny o parametrach: Napięcie przemienne do 1000V Napięcie stałe do 1000V Prąd w zakresach 400μA - 10A Pojemność w zakresach 50nF - 100μF Rezystancja w zakresach 400Ω - 40MΩ Częstotliwość w zakresach 5Hz - 100kHz Test ciągłości Błąd podstawowy 0,5% Wyświetlacz LCD 4 cyfry, z bargrafem, z podświetleniem Automatyczny/ręczny dobór zakresu Pomiar sygnałów AC w zakresie od 40 do 400Hz Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: CD771 SANWA 4000 | 8
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część IX
Załącznik nr 1 Część IX – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz i swz;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Specyfikacja: Wielofunkcyjny miernik mocy o parametrach: Pomiar mocy czynnej, mocy biernej Zakres pomiaru napięcia min. 600V Zakres pomiaru prądu do 10A Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. (TrueRMS) Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. Zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego. Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Lutron DW6090A | 6
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT